招标编号：2023073

上海政法学院学校建筑物防雷检测项目

询价文件

采 购 人：上海政法学院

二O二三 年七月

目    录

第一部分 询价公告

第二部分 供应商须知

第三部分 技术要求

第四部分 附件

1、报价函格式

2、授权书格式

- 第一部分

- 询价公告

- 询价公告

上海政法学院资产处根据学校后保处的委托，根据学校相关招标采购规章规定，对上海政法学院学校建筑物防雷检测项目进行公开询价，兹邀请合格的供应商前来参加。

一、项目概况：

1、招标编号：招案2023073

2、预算金额：122820元

3、项目名称：上海政法学院学校建筑物防雷检测项目

4、项目期限：合同后20天

二、合格的供应商必须具备以下条件：

具有独立承担民事责任能力并且在中华人民共和国境内注册的企业法人。

2.在人员、设备、资金等方面具备承担本项目的能力

3.具有气象局颁发的雷电防护装置甲级检测资质证书。

4.投标人现场检测人员必须具备检测能力资格证、登高作业证和

低压电工操作证。

5.近三年(从2020年1月1日至今) 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、行政处罚当事人、政府采购违法失信行为记录名单的供应商。(以全国防雷减灾综合管理服务平台 (www.qgfljg.cn) 以及各地政府、气象局官网查询的三年内的记录和信用中国”网站www.creditchina.gov.cn) 的记录为准。

6.投标人单位主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监管监察部门认定的具备相应资质的培训机构培训合格后，由培训机构发给相应的培训合格证书。

三、递交报价文件截止时间、地点：

递交截止时间：2023年7月12日上午10时00分

递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼314 张芳老师         电话39225170（快递学校无法接受）

四、询价会时间、地点：

询价会时间：报价文件截止时间后一星期内

五、公告发布媒体上海政法学院校园网

六、联系方式：

采 购 人：上海政法学院

地 址：外青松公路7989号

联 系 人：张敏

电 话：39225038

如果供应商认为本采购项目对供应商的资格要求或者技术规格中存在倾向性或排斥性的内容的，可以在报价截止时间之前直接向上海政法学院提出质疑

- 第二部分

- 供应商须知

- 综合说明

  - 本项目采购单位：上海政法学院

1.2 本项目采购范围包括：上海政法学院学校建筑物防雷检测项目

1.3 本项目询价文件的主要内容

一、谈判公告

二、供应商须知

三、项目要求

四、附件

1.4  本询价文件是本项目采购过程中的规范文件，是采购单位与成交供应商签订项目实施协议书的依据，也是本项目合同文件的主要组成部分。

- 询价方式与报价

1.5 本项目由成交供应商提供学校防雷检测服务。成交供应商应对服务过程负责。

1.6   项目成交后，合同规定的维保费用不再变化。

1.7  本项目的成交供应商将按学校的规定要求进行项目实施服务，由供应商安排相关人员对项目有序进行，并出具详细的测试方案，全程由供应商负责。项目测试实施期间伙食、住宿、运输等所有问题由供应商自行解决，供应商应按学校要求自行安排好相关工作。

- 项目要求

详见询价文件第三部分技术要求。

- 质量要求和标准

各投标商应充分注意，凡涉及本项目的国家、行业和上海市相关规范、规程和标准，无论其是否在本询价文件中已列明或未列明，投标供应商应无条件执行。（以高标准为准）

1.8  本项目实施过程中的安全和规范要求必须满足现行有效的国家、地方、部门和行业的规范、规程、标准等要求。

1.9  须满足询价文件第三部分“技术要求”中所规定的内容。

- 响应文件的内容和要求

2.0  供应商应对询价文件进行研究分析，按照询价文件规定的有关内容编写响应文件。

2.1  响应文件主要内容:

- 报价函；

- 授权书；

- 报价说明

- 对本项目实施的流程、、技术支持等的总说明；

- 企业简介、营业执照及相关资质复印件，业绩情况；

- 项目负责人员姓名、联系电话等

- 其它有必要说明的情况。

8、  响应文件的内容须齐全、字迹清楚，有关表格要按规定填写并加盖供应商公章和企业法定代表人或法定代表人委托代理人的印章。

9、 本项目的报价（包括单价、合价及报价总价）均应采用人民币“元”报价。

超出本询价文件要求的预算金额（122820元）的按未响应询价文件处理。

响应文件递交

2.2  响应文件应于谈判文件中规定的时间递交至指定的地点，报价截止时间后收到的响应文件将被拒绝。

2.3  响应文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，并装订成册。

2.4  响应文件正本一份和副本一份，在每一份响应文件封面或扉页须明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2.5  响应文件的书写应清楚工整，除供应商对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

2.6 响应文件正本和副本须在封面或扉页以及规定签章处加盖供应商公章和企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

2.7  响应文件应装入封袋，封面注明：项目编号、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。同时，必须递交的商务标和技术标的电子文档各1份。商务标和技术标电子文档各自用信封单独密封包装，并在封口处加盖供应商公章。

- 询价及评审

2.8  询价小组：由学校招标采购小组成员组成。

2.9 询价程序：

（1）成立询价评审小组；

（2）根据采购项目实际情况以及供应商的响应文件制定询价文件。询价文件应当明确询价程序、询价内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项；

（3）确定参加询价的供应商名单；

（4）询价小组所有成员与供应商提交的文件逐个进行审核。

（5）建议或最终确定成交供应商。

（6） 询价成交结果确定原则：

本次询价采用经评审的最低报价法，在满足谈判文件要求的前提下，按经评审报价最低的原则确定成交供应商。

3.0  采购过程中有下列行为之一者，不能成交：

（1）未实质性响应询价文件；

（2）响应文件内容不真实；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）经询价后，不能满足采购需求的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

- 合同授予

3.2  合同将授予其响应文件符合询价文件要求，并能圆满地履行合同的供应商。

3.3  询价结束后，学校将在学校网站发出成交公告，成交公告将作为成交通知书是合同的一个组成部分。

3.4 成交供应商应按成交公告发出5天以后和学校签订合同。

3.5 询价文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

其它

3.6  无论报价过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

3.7  询价单位无义务向未成交供应商解释未成交理由。

3.8  本询价文件解释权属采购询价单位。

本次询价采购将严格按照政府采购相关法规执行，如发现有串标、围标及虚假报价有侵害学校利益的行为，一旦发现将按照政府采购的相关规定严肃处理。

- 第三部分

项目需求

- 项目概况
  为了确保学校建筑物安全使用，拟对学校所有建筑物进行防雷检测。

- 预算经费：12.282万元。

- 时间：2023年7月8日---2023年7月30日。

- 检测要求：

对学校的防雷装置实施检测，并对其材料、规格、焊接及锈蚀情况进行检查。

对学校的建筑物、电气及电子等设备的防直击雷、防雷电感应、防雷电波侵入等措施进行检测和检查。

检测结束，提供检测报告，需要整改的提供整改意见表，并负责整改后复测。

五、范围：学校（包括学校所有建筑物、普陀校区、上合基地）

六、投标单位资质要求：

- 具有独立承担民事责任能力并且在中华人民共和国境内注册的企业法人。

2.在人员、设备、资金等方面具备承担本项目的能力

3.具有气象局颁发的雷电防护装置甲级检测资质证书。

4.投标人现场检测人员必须具备检测能力资格证、登高作业证和

低压电工操作证。

5.近三年(从2020年1月1日至今) 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、行政处罚当事人、政府采购违法失信行为记录名单的供应商。(以全国防雷减灾综合管理服务平台 (www.qgfljg.cn) 以及各地政府、气象局官网查询的三年内的记录和信用中国”网站www.creditchina.gov.cn) 的记录为准。

6.投标人单位主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监管监察部门认定的具备相应资质的培训机构培训合格后，由培训机构发给相应的培训合格证书。

七、工作量清单：

| 序号 | 检测部位 | 检测点数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医务室 | 13 |
| 2 | 1#楼 | 14 |
| 3 | 2#楼 | 11 |
| 4 | 3#楼 | 11 |
| 5 | 4#楼 | 15 |
| 6 | 5#楼 | 10 |
| 7 | 6#楼 | 29 |
| 8 | 河西7#楼 | 20 |
| 9 | 河西8#楼 | 19 |
| 10 | 7#楼 | 7 |
| 11 | 8#楼 | 7 |
| 12 | 9#楼 | 7 |
| 13 | 10#楼 | 7 |
| 14 | 11#楼 | 7 |
| 15 | 12#楼 | 7 |
| 16 | 13#楼 | 12 |
| 17 | 14#楼 | 12 |
| 18 | 15#楼 | 25 |
| 19 | 16#楼 | 25 |
| 20 | 17#楼 | 36 |
| 21 | 18#楼 | 36 |
| 22 | 19#楼 | 12 |
| 23 | 20#楼 | 24 |
| 24 | 21#楼 | 25 |
| 25 | 22#楼 | 25 |
| 26 | 23#楼 | 25 |
| 27 | 24#楼 | 30 |
| 28 | 25#楼 | 30 |
| 29 | 26#楼 | 30 |
| 30 | 27#楼 | 30 |
| 31 | 28#楼 | 46 |
| 32 | 29#楼 | 40 |
| 33 | 2#变电站 | 10 |
| 34 | 3#变电站 | 10 |
| 35 | 教师公寓 | 34 |
| 36 | 学生餐厅 | 14 |
| 37 | 教工一 | 8 |
| 38 | 教工二 | 8 |
| 39 | 教师餐厅 | 32 |
| 40 | 河西浴室 | 12 |
| 41 | 女浴室 | 5 |
| 42 | 食堂 | 22 |
| 43 | 操场看台 | 17 |
| 44 | 图书馆 | 77 |
| 45 | 污水泵站 | 4 |
| 46 | 信息中心 | 122 |
| 47 | 行政楼 | 75 |
| 48 | 学生餐厅 | 43 |
| 49 | 学生活动中心 | 29 |
| 50 | 主教楼 | 111 |
| 51 | 第五食堂 | 39 |
| 52 | A1楼 | 20 |
| 53 | A2楼 | 26 |
| 54 | A3楼 | 29 |
| 55 | A4楼 | 27 |
| 54 | A5楼 | 26 |
| 55 | A6楼 | 24 |
| 56 | A7楼 | 36 |
| 57 | A8楼 | 26 |
| 58 | B1楼 | 40 |
| 59 | B2楼 | 28 |
| 60 | B3楼 | 18 |
| 61 | B4楼 | 18 |
| 62 | B5楼 | 59 |
| 63 | 学生生活配套用房 | 115 |
| 64 | 生活垃圾压缩站 | 1 |
| 65 | 餐厨垃圾处理站 | 1 |
|  | 合计 | 1813 |
| 普陀校区 |  |  |
| 1 | 教学楼 | 68 |
| 中国-上海合作组织国际司法交流合作培训基地项目 |  |  |
| 1 | 综合楼 | 86 |
| 2 | 办公楼 | 40 |
| 3 | 食堂及后勤大楼 | 45 |
| 4 | 学员宿舍楼及专家宿舍楼 | 142 |
|  | 合计 | 313 |
|  | 总计 | 2138 |

八、支付方式：检测结束，乙方向甲方出具检测报告后，甲方在十五个工作日内一次性结清全部服务费用。

九、检测依据标准

- 建筑物防雷设计规范（GB50057-2010）

- 建筑物电子信息系统防雷技术规范（GB50343-2012）

- 建筑物防雷装置检测技术规范（GB/T21431-2015）

- 防雷装置安全检测技术规范（DB31/T389-2015）

- 第四部分

附    件

附件 1

- 报 价 函

- 致：

- 1．在考察了项目现场和研究了                         项目的询价公告、供应商须知、询价文件内容、合同文件及附件后，我方愿以人民币(大写):              元整（报价总价精确到元）的总价按上述询价文件内容的条件要求完成项目。

2．我方保证从投递响应文件之日起至报价有效期内遵守本响应文件。在此期限之内，本响应文件对我方始终有约束力，并可随时被贵方接受。

3．如贵方接受我方报价，我方保证按照业主的要求，组织力量，安排人员及设备，作好项目准备，并在学校规定的期限完成项目任务。

4．如果贵方接受我方报价，我方保证遵守贵方的书面成交通知书。在制订和签署正式合同协议之前，本响应文件连同贵方的成交通知书应成为约束双方的合同。

5．我方理解贵方不一定接受我方的报价。

供应商：（公章）

法定代表人：（盖章）

公司地址：

日    期：

附件2

- 授  权  书

本授权书申明：

（公司注册地点）                   （公 司 名 称）

法定代表人           （姓  名）经合法授权，特代表本公司（以下称供应商）任命：

（公 司 名 称）      （职务）          （姓名）为正式的合法代理人,并授权该代理人在有关                          （项目名称）报价工作中,以供应商的名义签署响应文件、进行询价、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得转委托。

供应商（公章））：

法定代表人（盖章）：

代理人签字：

地      点：

年    月    日

附件3

报价一览表

（自行设计报价表格）

1、 报价须为完税报价。

2、每样清洗物品均需要报单价及总价，最后合计总价为本项目最终报价。

响应方代表签字：                   联系电话：

（加盖公章）

附件4

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：    （招标人）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

报价人授权代表签字：

报价人（公章）：

日期：      年      月    日