# 上海政法学院学生公寓电控系统维护保养项目招标需求

# 随着学校的发展，学校各宿舍都安装全新的电控系统，为了更好的服务于广大师生，拟公开招入合格的维护保养合作单位，维护学校的日常运行。

- 预算和保养维修期限

1、预算9.8万元/年。

2、时间：2023年1月1日-12月31日

- 本期招标维修维护内容是：

1、维护单位负责校方学生宿舍智能控电系统所有设备（含系统）的技术服务和维护；2、当设备（系统）出现故障时，维护单位电话指导，或派技术人员到校方现场处理，已保证设备的正常运行；3、为校方提供全面的技术支持以及系统防雷保护、过载和恶性负载识别等功能升级服务，确保学生宿舍用电安全和系统性能稳定，用电数据采集全面、准确、及时；4、维护单位在每学期开学前为校方的设备（系统）全面检修一次，以确保系统保持良好运行状态；5、维护单位为校方系统操作员提供技术培训；6、学生宿舍供电管理系统是智慧校园不可或缺的组成部分，维护期内，维护单位应免费提供接口，积极接入智慧校园大平台如该管理系统硬件需要移位，维护方必须及时提供协助和技术支持。

二、项目要求：

（一）系统功能

1、系统管理能够实现用于用电管理监管；设置和识别登陆人员的身份。

2、高精度的电计量使用高精度、双向计量的多功能智能仪表，精确测量用户负荷和系统负荷，优化容量设计，有助于合理分配能源使用，减低使用成本。

3、预付费管理预付费是一种管理手段，实行先收费后使用，目的是保证用户及时缴纳电费，而不用管理人员上门被动催费；我们科学地把电表管理有机结合，科学设计分类数据统计账户与共同费用结算账户实现分别计量自动核算，统一扣费。

4、预付费缴费方式：第三方金融平台缴费：通过微信的方式实现自助缴费和自助查询等功能。

5、用电情况监视和分析可对整个系统范围内的用户使用情况进行持续的监测，实时监视用户功率及功率因数等用电参数，对使用情况进行分析；可对整个系统范围内的计量表具、数据网关等设备进行实时状态跟踪监测，实时掌握设备的运行状况。

6、用电消耗统计和分析每天用能数据可自动上传到服务器，供用电管理人员进行查询同时为用户提供综合的电能和需量统计报表；可以进行日、月、季节、年的统计与记录；电能的消耗明细，并可进行显示、打印和查询。

7、报警和事件管理  系统可以在电量发生突变时，发出信息语音提示，同时可以将报警信息以Email或手机短信的形式通知相关人员；用户关注微信公众平台后，系统自动推送预警提示信息，如余额不足、欠费停电等信息。

8、报表及历史数据管理 自定义新的模板生成报表，可以手动或根据预设时间生成，能转换成xml格式进行发送和打印；系统基于SQL server数据库完成历史数据管理，所有实时采样数据均可保存到历史数据库。

9、Web客户端及用户管理 系统软件是基于B/S架构的软件，可以通过IE浏览器查看能源监测画面和查询用电情况；用户权限管理能够防止未经授权的操作；可以定义不同级别用户的登录名、密码及操作权限，为系统运行维护管理提供可靠的安全保障。

- 付款方式

合同签订后，每服务满两个季度支付相应的服务费用。

- 保养、维修电控数量清单（具体品牌、型号可现场踏勘）合计：2957台。

- 本校区

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维护项目 | 2957 | 个 | 含数据网关、智能电表硬件、软件维护 |
| 2 | 流量费 | 35 | 张 |  |

- 其他要求

- 提供具体的服务方案、管理制度、工作流程、安全保障措施等；

- 提供具体的履约时投保情况承诺；

提供2020-2022年相关业绩证明；近三个月内其中任一个月的依法纳税证明材料；近三个月内其中任一个月的依法缴纳社保的证明材料；

- 提供可以承担此项目业务的证明文件；

- 公司简介、营业执照、法人授权书

六、 资质要求：

1.营业执照复印件；

2.法定代表人授权书和被授权人身份证复印件；

3.提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

注：标有“红字体”的要求为资格检查项，若不满足作资格检查不通过处理，为无效标。

如果采购方在“技术要求”中给出设备要求的标准或者参照的牌号及分类号，则它们仅起说明作用，并没有任何限制性，报价人在其报价文件中可以选用代替的标准、牌号或分类号，但这种代替要实质上优于或相当于“技术要求”中的相关要求，并能使采购方确认并满意。

附件一

维修用大件零配件报价清单

| 序号 | 产品型号/零件号 | 品牌 | 单位 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块电表 |  | 只 |  |
| 2 | 液晶智能电表 |  | 只 |  |
| 3 | 数据网关 |  | 只 |  |
| 4 | 4G数据网关 |  | 只 |  |