招标编号：2019185

上海政法学院图书馆直饮水设备租赁项目

询价文件

采 购 人：上海政法学院

二O一九 年八月

目    录

第一部分 询价公告

第二部分 供应商须知

第三部分 技术要求

第四部分 附件

- 第一部分

- 询价公告

- 询价公告

上海政法学院资产处根据学校后保处的委托，根据学校相关招标采购规章规定，对上海政法学院图书馆直饮水设备租赁项目进行公开询价，邀请合格的供应商前来参加。

一、项目概况：

1、招标编号：招案2019185

2、预算金额：95000元

3、租赁期限：合同签订后三年

4、项目名称：上海政法学院图书馆直饮水设备租赁项目

二、合格的供应商必须具备以下条件：

1、投标单位资质要求：具有独立法人资格，具有良好的商业信誉，具有相应租赁服务的营业范围。

2无不良记录证明。

3提供依法缴纳社会保障资金的记录；

三、现场踏勘时间：自行安排

踏勘地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼109室吴佳嘉老师，电话39225138

四、递交报价文件截止时间、地点：

递交时间：2019年8月21日上午10时00分，逾时不再接受。

递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼314室

五、询价会时间、地点：

询价会时间：报价文件截止时间后5天内

六、公告发布媒体上海政法学院网

七、联系方式：

采 购 人：上海政法学院

地 址：外青松公路7989号

联 系 人：张敏

电 话：39225038

如果供应商认为本采购项目对供应商的资格要求或者技术规格中存在倾向性或排斥性的内容的，可以在报价截止时间之前直接向上海政法学院提出质疑

- 第二部分

- 供应商须知

- 采购综合说明

1、本工程采购单位：上海政法学院

本项目采购范围包括：上海政法学院图书馆直饮水设备租赁项目

本项目询价文件的主要内容

一、谈判公告

二、供应商须知

三、技术要求

四、附件

五、辅助资料表

六、工程量清单

1.4  本询价文件是本项目采购过程中的规范文件，是采购单位与成交供应商签订项目承包协议书的依据，也是本项目合同文件的主要组成部分。

- 项目承包方式与报价

2.1  本项目由成交供应商承包上海政法学院图书馆直饮水设备租赁项目。

。成交供应商应对本项目负责，供应商如有分包应在响应文件中予以详细说明，分包单位的资质必须得到采购单位认可。

2.2  本项目报价时，供应商应按照国家或者行业相关的收费规定。

2.3  供应商应认真参加现场踏勘活动，了解项目现场的一切情况。对采购文件中任何文字或数字有疑问时，供应商必须在提交报价文件前书面提出。

- 工期

3.1  本项目服务期限为合同后三年。

- 技术要求

详见询价文件第三部分技术要求。

- 项目质量要求和验收标准

各供应商应充分注意，凡涉及本工程的国家、行业和上海市相关规范、规程和标准，无论其是否在本询价文件中已列明或未列明，成交供应商应无条件执行。（以高标准为准）

4.1  本项目租赁要求达到现行有效的国家、地方、部门和行业的规范、规程、标准等。

4.2  须满足询价文件第三部分“技术要求”中所规定的内容。

4.3 上海市相关地方标准强制性条文。

4.4国家规定的相关标准强制性条文。

- 响应文件的内容和要求

5.1  供应商应对询价文件进行研究分析，并在对现场进行踏勘的基础上，按照询价文件规定的有关内容编写响应文件。

5.2  响应文件主要内容:

一、商务标

- 报价函；

- 法人授权书及身份证明资料

- 响应文件情况汇总表；

- 响应文件综合说明；

- 报价明细说明

- 其他有必要说明情况。

- 技术标

- 租赁设备的安装工期及计划开工、竣工日期；

- 项目总进度计划表；

3     租赁期间的保证质量的主要技术措施；

- 公司简介、营业执照及资质复印件；

- 项目经理、项目技术负责人员及项目组成员资质、工作经历等简历；

- 其它有必要说明的情况。

5.3  响应文件错误的修正：询价小组将对确定为符合要求的响应文件进行校核。若发现其报价中有计算上的错误，将按以下原则修正：

⑴ 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

⑵ 单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

⑶ 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

询价小组将按上述原则调整标书的金额。在供应商的确认下，调整后的金额对供应商起约束作用。如果供应商不接受改正的报价，则其响应文件将被拒绝。经修正的报价不等于成交价，成交价按最不利于该供应商的原则量化处理。

5.4  响应文件的内容须齐全、字迹清楚，有关表格要按规定填写并加盖供应商公章和企业法定代表人或法定代表人委托代理人的印章。

5.5  本项目的报价（包括单价、合价及报价总价）均应采用人民币“元”报价。

超出本询价文件要求的预算金额（95000元）的按未响应询价文件处理。

响应文件递交

6.1  响应文件应于谈判文件中规定的时间递交至指定的地点，报价截止时间后收到的响应文件将被拒绝。

6.2  响应文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，并装订成册。

6.3  响应文件正本一份和副本一份，在每一份响应文件封面或扉页须明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

6.4  响应文件的书写应清楚工整，除供应商对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

6.5  响应文件正本和副本须在封面或扉页以及规定签章处加盖供应商公章和企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

6.6  响应文件应装入封袋，封面注明：项目编号、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。同时，必须递交投标文件电子文档各1份。电子文档用信封单独密封包装，并在封口处加盖供应商公章。

- 询价及评审

7.1  询价小组：由学校招标采购小组成员组成。

7.2  询价程序：

（1）成立询价评审小组；

（2）根据采购项目实际情况以及供应商的响应文件制定询价文件。询价文件应当明确询价程序、询价内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项；

（3）确定参加询价的供应商名单；

（4）询价小组所有成员与供应商提交的文件逐个进行审核。审核内容包括：技术要求、工程工期、要求提供的商务文件。

（5）建议或最终确定成交供应商。

（6） 询价成交结果确定原则：

本次询价采用经评审的最低报价法，在满足谈判文件要求的前提下，按经评审报价最低的原则确定成交供应商。

7.4  采购过程中有下列行为之一者，不能成交：

（1）未实质性响应询价文件或者没有按照5.2条规定提交相关文件资料的；

（2）响应文件内容不真实；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）经询价后，不能满足采购需求的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）标书中无电话联系方式的。

- 合同授予

8.1  合同将授予其响应文件符合询价文件要求，并能圆满地履行合同的供应商。

8.2  询价结束后，学校将在学校网站发出成交公告，成交公告将作为成交通知书是合同的一个组成部分。

8.3  成交供应商应按成交公告发出5天以后和学校签订合同。

8.4 询价文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

其它

9.1  无论报价过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

9.2  询价单位无义务向未成交供应商解释未成交理由。

9.3  本询价文件解释权属采购询价单位

第三部分

技术需求

- 租赁数量及预算

数量：图书馆饮水机9台。

预算：9.5万元。

- 直饮水设备安装分布点

供应商在获得磋商文件后可自行对现场和周围环境进行踏勘（不集中看现场），以获取有关编制响应文件所需的各种资料，如现有设备情况、材料加工、材料堆放及用水、电和道路运输等因素，都应在投标响应时一并考虑。一经中标，不得以不完全了解现场情况为借口，而提出延长合同期和提高合同价等要求。供应商应自行承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由供应商自行承担。

- 水质要求

| 检验项目 | 单位 | 检验依据 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色度 | 度 | GB/T5750.4-2006(1.1) | ≤5度 |
| 臭和味 | / | GB/T5750.4-2006(3.1) | 无异臭和异味,不得有能觉察的臭和味 |
| 肉眼可见物 | / | GB/T5750.4-2006(4.1) | 不产生任何肉眼可见的碎片杂物等 |
| 浑浊度 | NTU | GB/T5750.4-2006(2.1) | ≤ 0.5度（NTU） |
| PH值 | / | GB/T5750.4-2006(5.1) | 高于5.0 |
| 溶解性总固体 | mg/L | GB/T5750.4-2006(8.1) | ≤ 1000 mg/L |
| 菌落总数 | CFU/Ml | GB/T5750.4-2006(1) | ≤ 50 CFU/mL |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | GB/T5750.4-2006(2.1) | 每100mL水样不得检出 |
| 每月上门取水样检测，并提供第三方书面检测报告。 |  |  |  |

- 设备要求

- 直饮水设备应具有有效的涉水产品卫生许可批件；

- 直饮水设备使用的水处理材料应有卫生安全检验合格证明或卫生安全许可批件；

- 需要提供原厂家设备授权书。（代理商需提供针对本项目的原厂唯一授权书）；

- 满足净化需求及其它参数要求；

- 提供保险公司承保合同原件审验复印件加盖公章。

详细参数表：

| 过滤技术 | PPF：对自来水进行预处理，拦截水中泥沙、颗粒和胶体等杂质 |
| --- | --- |
|  | 活性炭+KDF：初步拦截重金属和控制结垢吸附水中异味、异色、余氯、氯化物、卤化物、有机物等有害物质 |
|  | 载银活性炭：增强抑菌功能，进一步提升口感及水质安全等级 |
|  | 专业余氯吸附滤料：高效去除自来水中因采用氯消毒而产生的三氯甲烷、四氯化碳等致癌氯化合物 |
|  | 0.0001微米逆渗透膜：采用万分之一微米级的陶氏原装进口逆渗透膜，有效过滤农药、苯酚、溴酸盐等化学污染物，深度滤除重金属； |
| 杀菌技术 | 制水主机和末端机采用臭氧或紫外灯杀菌技术，预防二次污染 |
| 技术参数 【直饮机】 | RO逆渗透透膜规格≧600G |
|  | RO反渗透膜材质品牌要求：原厂 |
|  | 额定功率≦2100W |
|  | 净水流量≧25L/H |
|  | 出水口要求：出水口≧1个，可提供≧90度热水和常温水 |
|  | 占地面积≦0.3㎡ |
|  | 外观尺寸：高:小于1500mm、宽:小于550mm、厚:小于500mm. |
| 出水水质 | 符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》（2001的要求）或《饮用净水水质标准》CJ94—2005 |
| 节能保护 | 2小时无人饮水加热自动关闭，节约能源 |
|  | 取水忘记关闭自动切断出水 |
| 外壳材质 | 防腐耐用（应进行防腐处理，304以上不锈钢最佳，塑料宜可，铁壳防腐次之） |
| 资质认证 | 提供整机涉水批件原件审验复印件加盖公章、CCC认证原件审验复印件加盖公章留存 |
|  | 提供NSF产品、公司、工厂三项认证原件审验复印件加盖公章留存 |
|  | 提供净水技术说明或第三方检测报告原件审验复印件加盖公章留存 |
|  | 必须提供净水杀菌技术说明或第三方检测报告原件审验复印件加盖公章留存 (检测报告中必须明确说明采用的是臭氧或紫外灯杀菌其中之一的技术证明) |
|  | 提供14001环境管理体系认证证书，9001质量管理体系认证证书原件审验复印件加盖公章留存 |
|  | 提供针对本项目的保险公司承保合同原件审验复印件加盖公章留存 |
|  | 提供投标单位上一年度审计报告。 |
| - 服务要求 |  |
| 服务项 | 说明 |
| 滤芯自动更换提醒 | - 滤芯达到净化上限即≧2000L,滤芯更换提示图标自动闪烁，48小时内不及时更滑滤芯，设备自动切断进水，保证水质安全。 - 滤芯净化量≦2000L，如滤芯更换提示图标闪烁，即为强制性水质检测提醒，同时更换滤芯，保证水质安全 |
| 节能 | - 缺水时自动停止加热功能，防止干烧，保证人身和财产安全。 - 2小时内无人饮用热水，自动停止加热功能，节电节能；如需要热水，只需重新轻触加热功能键即可。 |
| 自动清洗 | 每次制水前自动滤芯清洗，无需人工清洗设备，有效防止“二次污染” |
| 漏水保护 | 漏水自动关闭进水和制水功能。 |
| 自动杀菌 | - 每次开机时，设备自动投放O3分子，杀菌消毒，保证水质安全。 - 每4~8小时自动投放O3分子，有效控制细菌滋生，确保水质安全。 |
| 控制面板 | 清晰的图标，并以动态的效果显示 |
| 服务要求 | - 滤芯每年定期强制更换，确保用户的正常、安全饮水。 - 24小时接听用户的来电，同时定期回访，确保用户正常饮水和安全。(配备专属的客服人员) - 每年12次，每月1次水质监测数据服务,每半年一次采样原厂实验室水质报告,每年一份第三方检测报告(配备专属的检测人员及上门服务) - 具有类似高校服务的成功案例 |
| 服务团队 | - 提供服务团队，青浦或者松江区域必须有一个服务站，服务站需配置专业的服务人员。 - 设置专门的配件仓库,配备专属维护人员对学校现场维护。 |
| 服务响应 | 24小时*365天，2小时内解决设备断水；7小时内解决设备故障；24小时内解决大面积断水和设备故障 |
| 现场踏勘 | 投标人在得到招标文件后可自行对现场和周围环境进行踏勘（不集中看现场），以获取有关编制投标文件所需的各种资料，如现有设备情况、材料加工、材料堆放及用水、电和道路运输等因素，都应在投标时一并考虑。一经中标，不得以不完全了解现场情况为借口，而提出延长合同期和提高合同价等要求。投标人应自行承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标人承担 |
| 施工周期 | 合同签订后10天内安装调试完毕。 |
| 服务期 | 三年。 |
| 付款方式 | 按年支付。 |

- 第四部分

附    件

附件 1

- 报 价 函

- 致：

- 1．在考察了项目现场和研究了                         项目的询价公告、供应商须知、询价文件内容、合同文件及附件后，我方愿以人民币(大写):              元整（报价总价精确到元）的总价按上述询价文件内容的条件要求承包上述项目。

2．我方保证从投递响应文件之日起至报价有效期内遵守本响应文件。在此期限之内，本响应文件对我方始终有约束力，并可随时被贵方接受。

3．如贵方接受我方报价，我方保证按照业主的要求，组织设计的技术力量及管理力量，安排人员及设备，作好施工准备。

4．如果贵方接受我方报价，我方保证遵守贵方的书面成交通知书。在制订和签署正式合同协议之前，本响应文件连同贵方的成交通知书应成为约束双方的合同。

5．我方理解贵方不一定接受我方的报价。

供应商：（公章）

法定代表人：（盖章）

公司地址：

日    期：

附件2

- 授  权  书

本授权书申明：

（公司注册地点）                   （公 司 名 称）

法定代表人           （姓  名）经合法授权，特代表本公司（以下称供应商）任命：

（公 司 名 称）      （职务）          （姓名）为正式的合法代理人,并授权该代理人在有关                          （工程名称）报价工作中,以供应商的名义签署响应文件、进行询价、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得转委托。

供应商（公章））：

法定代表人（盖章）：

代理人签字：

地      点：

年    月    日

附件3

询价一览表

货币单位：人民币（元）

| 项目名称 | 总价（元） | 租赁设备安装工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写） |  |  |  |

响应方代表签字：                                   联系方式：

（加盖公章）

附件4

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：    （招标人）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

报价人授权代表签字：

报价人（公章）：

日期：      年      月      日

- 辅助资料表

1、主要项目管理人员表

| 名称 | 姓名 | 年龄 | 职务 | 职称 | 证书 | 主要资历、经验，承担过的项目及其职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目主管 - 其他人员 3、。。。。。。 |  |  |  |  |  |  |

- 项目实施计划表

（供应商以自认合适的格式表达）