上海政法学院新建学生公寓雷击风险评估（2024）

询价文件

采 购 人：上海政法学院

二O二四 年九月

目    录

第一部分 询价公告

第二部分 供应商须知

第三部分 技术要求

- 第一部分

- 询价公告

询价公告

上海政法学院资产处根据基建处的委托，根据学校相关招标采购规章规定，对上海政法学院新建学生公寓雷击风险评估进行公开询价，兹邀请合格的供应商前来参加。

一、项目概况：

1、本项目拟新建学生公寓及附属用房、地下车库，并同步实施相应室外总体工程。项目总建筑面积19780平方米，其中地上建筑面积为16509.39平方米，地下建筑面积为3270.61平方米。

2、预算金额：32000元

3、项目名称：上海政法学院新建学生公寓工程项目雷击风险评估

4、项目期限：合同签订后15工作日

二、合格的投标人必须具备以下条件：

1.	具有独立承担民事责任能力并且在中华人民共和国境内注册的企业法人。

2.在人员、设备、资金等方面具备承担本项目的能力。

3.具有气象局颁发的相应资质证书。

4.近三年(从2021年1月1日至今) 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、行政处罚当事人、政府采购违法失信行为记录名单的供应商。(以全国防雷减灾综合管理服务平台 (www.qgfljg.cn) 以及各地政府、气象局官网查询的三年内的记录和信用中国”网站www.creditchina.gov.cn) 的记录为准。

三、递交报价文件截止时间、地点：

递交截止时间：2024年9月29日上午10时00分

递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院基建办

四、公告发布媒体上海政法学院校园网

五、联系方式：

采 购 人：上海政法学院

地    址：外青松公路7989号

联 系 人：过海

电    话：39227667

- 第二部分

- 供应商须知

- 综合说明

  - 本项目采购单位：上海政法学院

1.2 本项目采购范围包括：上海政法学院新建学生公寓工程雷击风险评估项目

1.3 本项目询价文件的主要内容

1.4  本询价文件是本项目采购过程中的规范文件，是采购单位与成交供应商签订项目实施协议书的依据，也是本项目合同文件的主要组成部分。

- 询价方式与报价

1.5 本项目由成交供应商提供上海政法学院新建学生公寓工程雷击风险评估，项目成交供应商应对项目过程负责。

1.6  本项目的成交供应商将按学校的规定要求进行上海政法学院新建学生公寓工程雷击风险评估，由供应商安排相关人员对项目有序进行。项目期间伙食、住宿、交通等所有问题由供应商自行解决，供应商应按学校要求自行安排好相关工作。

- 项目要求

详见询价文件第三部分技术要求。

- 质量要求和标准

各投标商应充分注意，凡涉及本项目的国家、行业和上海市相关规范、规程和标准，无论其是否在本询价文件中已列明或未列明，投标供应商应无条件执行。（以高标准为准）

1.8  本项目过程中所有设备的安全和规范要求必须满足现行有效的国家、地方、部门和行业的规范、规程、标准等要求。

1.9  须满足询价文件第三部分“技术要求”中所规定的内容。

- 响应文件的内容和要求

2.0  供应商应对询价文件进行研究分析，按照询价文件规定的有关内容编写响应文件。

2.1  响应文件主要内容:

- 报价函；

- 授权书；

- 报价说明

- 企业简介、营业执照及相关资质复印件，业绩情况；

- 其它有必要说明的情况。

6、响应文件的内容须齐全、字迹清楚，有关表格要按规定填写并加盖供应商公章和企业法定代表人或法定代表人委托代理人的印章。

7、本项目的报价（包括单价、合价及报价总价）均应采用人民币“元”报价。

超出本询价文件要求的预算金额（32000元）的按未响应询价文件处理。

响应文件递交

2.2  响应文件应于谈判文件中规定的时间递交至指定的地点，报价截止时间后收到的响应文件将被拒绝。

2.3  响应文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，并装订成册。

2.4  响应文件正本一份和副本一份，在每一份响应文件封面或扉页须明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2.5  响应文件的书写应清楚工整，除供应商对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

2.6 响应文件正本和副本须在封面或扉页以及规定签章处加盖供应商公章和企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

2.7  响应文件应装入封袋，封面注明：项目编号、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。同时，必须递交投标文件的电子文档1份。电子文档用信封单独密封包装，并在封口处加盖供应商公章。

- 第三部分

1、评估范围和主要内容：

（1）根据气象部门和其它相关主管部门要求标准编制建筑物雷击风险评估；

（2）对建设项目设计方案的雷电防护措施进行雷电灾害风险量的计算分析，给出设计方案的雷电防护措施是否能将雷电灾害风险量控制在国家要求的范围内，给出科学、经济和安全的雷电防护建议措施，提供风险管理、雷灾事故应急方案、指导施工图设计。

2、评估深度

雷击风险评估的内容和深度要符合气象部门对雷击风险评估的要求，并符合国家和上海市强制性标准、规范、条文的要求。

3、评估依据

GB/T 21714-2015/IEC 62305-2:2010《雷电防护 第2部分：风险管理》

GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》

GB50343-2012《建筑物电子信息系统防雷技术规范》。

4、付款方式

（1）合同签订后，15个工作日完成雷击风险评估报告编制并提交给甲方后支付款项（以市财力资金到账为支付前提）。