上海政法学院主教学楼空调
及配件采购安装项目招标需求
一、项目概况
上海政法学院主教学楼（明德楼）为学校主要教学场地，2006年建成投入使用至今近二十年。由于楼宇电气设计等历史原因，当年在建设中未在各教室内安装空调，为改善学校教学环境，后勤保障处根据学校部署和广大师生反馈的意见建议，会同相关职能部门对主教学楼部分教室安装空调事宜进行调研。根据调研结果，本次计划在主教学楼37间教室安装空调47台。
1.项目名称：上海政法学院主教学楼嵌入式空调及配件采购安装项目
2.预算费用： 76万元
3.项目工期：学校通知施工之日起30天
4.建设地点：上海政法学院校内（外青松公路7989号）
5.报价方式：
本次投标以固定总价方式报价。固定总价中包含（但不限于）产品材料、制作、包装、运输、装卸（同时自行考虑现场装卸措施）、安装、调试、检验、检测、现场保管、操作培训、水电使用、税金、规费、维保服务及质保期间内发生的一切费用。
投标单位须经现场踏勘后确认招标方对于空调设备、管线布置等具体安装要求，如因场地安装条件等原因需要调整配件材料数量的，项目总价只减不增，超预算报价无效。
6.本项目公开招标、综合评选。
二、项目配置方案
本项目空调及配件采购安装情况具体如下：

1．空调（需含线控系统，包括面板及配线等），规格为正5P嵌入式空调，计划采购数量为47台。

2.铜管，本项目主教楼A座、C座一至三层教室空调外机计划安装在一层，A座、C座四至五层空调外机安装在楼顶；B座空调外机全部安装在楼顶。预估铜管总长约1038.6米。
3．本项目须按照甲方要求对本次新装空调室外管线采用PVC材料护套管进行包覆，管线包覆材料须满足长期室外长期使用要求。
4．本项目需按照项目实际需求和甲方要求采购安装冷凝水排水管（含保温）、空调支架、墙体开洞、信号线及线管等。从减少空调日常使用中发生的噪音对师生教学学习影响，投标方需充分考虑采用合适的设备减震降噪措施，安装在一层的空调外机不挂墙安装，须按甲方要求安装在砌筑外机基础上。
三、主要设备材料清单汇总表
	序号
	设备材料名称
	单位
	数量
	备注

	1
	正5P嵌入式空调
	台
	47
	1. 空调须配套线控系统（含线控面板及配线）；
2. 空调额定电压 380V；

	2
	铜管
	米
	1038.6
	

	3
	护套管
	米
	532
	室外管线须加装PVC护套管，满足长期使用需求

	4
	墙体打洞
	个
	80
	

	5
	排水管
	米
	960
	（含保温材料）

	6
	空调外机机架
	个
	6
	

	7
	外机落地基础
	个
	41
	根据外机尺寸现场修建落地基础

	8
	信号线
	米
	960
	

	9
	线管
	米
	960
	

	注：除空调外，以上配件数量仅供参考。在满足招标人具体安装要求的前提下，以投标人自行统计数量为依据报固定总价。


四、投标单位资质要求
1．建筑机电安装工程专业承包三级及以上；
2．上海住建委颁发的安全生产许可证；
3．上海政府采购云平台合格供应商。
  五、结算与付款：

项目完成经验收合格，一次性支付合同金额。
六、施工验收规范及标准

本项目所用材料必须符合环保要求，严禁使用假冒伪劣产品。本项目验收标准为：一次性验收合格。

七、 质保期
本项目空调设备质保期以厂家质保期为准。除空调设备外，其余配件材料质保期一年。在质保期内，如出现损坏现象（即除了招标单位使用不当造成的损失和设备正常的易损件以外），中标单位应在接到报修电话后及时无偿修理以及免费提供服务。由此发生的一切费用应由中标单位承担。
附件：空调及配件采购具体需求表
               上海政法学院后勤保障处

             2025年11月14日
附件：空调及配件采购具体需求表
	供货时间: 2025年12月
	安装地点：主教楼教室（见备注）

（铜管等配件长度仅供参考）

	序号
	空调采购明细
	空调分类
	空调参数
要求
	数量
	配件
	参考
数量
	备注

	1
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	1
	铜管

打洞

外机支架

护套管

水管

信号线

线管
	15.3米

1个

1套

5米

20米

20米

20米
	主教楼101A

	2
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	1
	铜管

打洞

外机基础

护套管

水管

信号线

线管
	10.8米

1个

1套

5米

20米

20米

20米
	主教楼116A


	3
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	1
	铜管

打洞

外机基础

护套管

水管

信号线

线管


	10.8米

1个

1套

5米

20米

20米

20米
	主教楼117A

	4
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	1
	铜管

打洞

外机基础

护套管

水管

信号线

线管


	10.8米

1个

1套

5米

20米

20米

20米


	主教楼118A

	5
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	1
	铜管

打洞

外机基础

护套管

水管

信号线

线管
	10.8米

1个

1套

5米

20米

20米

20米
	主教楼119A

	6
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	1
	铜管

打洞

外机基础

护套管

水管

信号线

线管
	10.8米

1个

1套

5米

20米

20米

20米
	主教楼118C

	7
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	1
	铜管

打洞

外机支架

水管

信号线

线管
	9.9米

1个

1套

20米

20米

20米
	主教楼201A

	8
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	1
	铜管

打洞

外机基础

护套管

水管

信号线

线管
	15.3米

1个

1套

10米

20米

20米

20米
	主教楼216A

	9
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	1
	铜管

打洞

外机基础

护套管

水管

信号线

线管
	15.3米

1个

1套

10米

20米

20米

20米
	主教楼217A

	10
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	1
	铜管

打洞

外机基础

护套管

水管

信号线

线管


	16.2米

1个

1套

10米

20米

20米

20米
	主教楼218A

	11
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	1
	铜管

打洞

外机基础

护套管

水管

信号线

线管
	25.2米

2个

1套

10米

20米

20米

20米
	主教楼219A

	12
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	3
	铜管

打洞

外机基础

护套管

水管

信号线

线管
	108米

6个

3套

68米

64米

64米

64米
	主教楼201B

	13
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	3
	铜管

打洞

外机基础

护套管

水管

信号线

线管
	108米

6个

3套

68米

64米

64米

64米


	主教楼202B

	14
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	1
	铜管

打洞

外机支架

护套管

水管

信号线

线管
	13.5米

1个

1套

10米

20米

20米

20米
	主教楼201C

	15
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	1
	铜管

打洞

外机基础

护套管

水管

信号线

线管
	16.2米

2个

1套

10米

20米

20米

20米
	主教楼218C

	16
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	1
	铜管

打洞

外机基础

护套管

水管

信号线

线管
	16.2米

2个

1套

10米

20米

20米

20米


	主教楼219C

	17
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	1
	铜管

打洞

外机基础

护套管

水管

信号线

线管
	21.6米

2个

1套

15米

20米

20米

20米
	主教楼319A

	18
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	3
	铜管

打洞

外机基础

护套管

水管

信号线

线管
	130.5米

6个

3套

54米

83米

83米

83米
	主教楼301B

	19
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	1
	铜管

打洞

外机基础

护套管

水管

信号线

线管
	19.8米

2个

1套

15米

20米

20米

20米
	主教楼315C

	20
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	1
	铜管

打洞

外机基础

护套管

水管

信号线

线管
	21.6米

2个

1套

15米

20米

20米

20米
	主教楼318C

	21
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	1
	铜管

打洞

外机基础

护套管

水管

信号线

线管
	21.6米

2个

1套

15米

20米

20米

20米
	主教楼319C

	22
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	1
	铜管

打洞

外机支架

水管

信号线

线管
	9.9米

1个

1套

20米

20米

20米
	主教楼401A

	23
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	1
	铜管

打洞

外机基础

护套管

水管

信号线

线管
	18.9米

2个

1套

10米

20米

20米

20米
	主教楼415A

	24
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	1
	铜管

打洞

外机基础

护套管

水管

信号线

线管
	21.6米

2个

1套

10米

20米

20米

20米
	主教楼416A

	25
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	1
	铜管

打洞

外机基础

护套管

水管

信号线

线管
	21.6米

2个

1套

10米

20米

20米

20米
	主教楼417A

	26
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	1
	铜管

打洞

外机基础

护套管

水管

信号线

线管
	23.4米

2个

1套

18米

20米

20米

20米
	主教楼418A

	27
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	1
	铜管

打洞

外机基础

护套管

水管

信号线

线管
	23.4米

2个

1套

18米

20米

20米

20米
	主教楼419A

	28
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	3
	铜管

打洞

外机基础

护套管

水管

信号线

线管
	84.6米

6个

3套

30米

67米

67米

67米
	主教楼402B

	29
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	1
	铜管

打洞

外机基础

护套管

水管

信号线

线管
	23.4米

2个

1套

10米

20米

20米

20米
	主教楼418C

	30
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	1
	铜管

打洞

外机基础

护套管

水管

信号线

线管
	23.4米

2个

1套

10米

20米

20米

20米
	主教楼419C

	31
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	1
	铜管

打洞

外机支架

水管

信号线

线管
	9.9米

1个

1套

20米

20米

20米
	主教楼501A

	32
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	1
	铜管

打洞

外机基础

护套管

水管

信号线

线管
	15.3米

2个

1套

5米

20米

20米

20米
	主教楼515A

	33
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	1
	铜管

打洞

外机基础

护套管

水管

信号线

线管
	15.3米

2个

1套

5米

20米

20米

20米
	主教楼516A

	34
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	1
	铜管

打洞

外机基础

护套管

水管

信号线

线管
	15.3米

2个

1套

5米

20米

20米

20米
	主教楼517A

	35
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	1
	铜管

打洞

外机基础

护套管

水管

信号线

线管
	18米

2个

1套

10米

20米

20米

20米
	主教楼518A

	36
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	3
	铜管

打洞

外机基础

护套管

水管

信号线

线管
	72.9米

6个

3套

30米

47米

47米

47米
	主教楼501B

	37
	正5匹冷暖商用嵌入机（含线控）
	吸顶机
	制冷量≥12.3KW；制热量≥14.0KW；制冷耗电量≤4.26 KW；制热耗电量≤4.10 KW；室内机运转音≤43dB（A）；风量≥27m³/min；APF≥3.5；电源：380V，50HZ
	1
	铜管

打洞

外机支架

护套管

水管

信号线

线管
	13.5米

1个

1套

11米

15米

15米
15米
	主教楼501C


