上海政法学院采购教室配置课桌椅等设施项目要求

一、项目概况:

本项目为上海政法学院新增部分教室需要采购教室配置课桌椅等设施，位于上海政法学院校内（外青松公路7989号）。本项目预算12.108万元。

1、采购数量及内容：

详见采购清单

2、采购范围：家具的采购、安装和调试，包括配套的管线安装。

3、项目工期：安装工期为15天，进场安装具体时间在合同中明确。

4、项目地点：上海政法学院校内（外青松公路7989号），具体由采购人指定。

二、参与询价的供应商资质及付款：

1.资质要求：

1.1.本次询价只面对家具生产厂家（含厂家办事处），不面对中间代理商。供应商在其商务文件中应提供相关产品当年有效的产品质量检测报告复印件。

1.2.凡具有独立法人资格，有生产或供应办公家具能力的国内企业和在中国注册的中外独资、合资、合作企业，并且承认和履行招标文件的各项规定者均可参加询价。

1.3.参加的供应商需提供下列文件：

1.3.1.ISO9001质量管理体系认证证书

1.3.2.ISO14001环境管理体系认证证书

1.3.3.职业健康安全管理体系认证证书

1.3.4.中国环保产品认证（CQC）或中国环境标志产品认证证书

1.3.5.产品质量标准

1.3.6.产品检测报告

1.3.7.原材料检测报告

1.3.8.产品质量保证

1.3.9.近三年财务报表

1.3.10.售后服务体系与维保方案

1.3.11.近三年至少2-3项同类项目采购供货业绩（以合同签订时间为准）

2.付款方式：

合同签订后15个工作日内支付30%预付款，货到安装完成经验收合格并审价后支付65%货款，余款5%为质保金，质保期一年。

报价中包含包装费、运输费、安装调试费、审价费。

三、主要技术要求：

1.胶板系列技术要求

- 耐磨、防污、硬度高、表面哑光效果持久；

- 贴面平整，不允许有起泡、凹坑；

- 后成型部位型面一致，圆滑过渡自然；

- 办公桌台面采用国际流行斜圆边设计，鸭嘴封边；

- 弯边（鸭嘴）必需成直线，不允许鼓泡、变形，封边牢固平直，不允许离胶，无缺口、毛刺、自然流畅；

- 门板、抽屉等可开启部件开闭灵活顺畅，无明显异响；

- 装配紧密牢固，盖装式分隙小于1.50mm，嵌装式分隙小于1.40mm；

2、座椅系列技术要求

产品技术要求：

- 外形美观，设计结合人体坐姿原理，实用，耐用；

- 一体成型聚乙烯椅背，耐磨耐用，内置紫外线光元素防止褪色；

- 椅垫及背部采用聚脂泡棉，经过冷固发泡一体成型制作，抗变形，高弹

- 性，扶手采用PU塑料扶手；

- 车线均匀牢固、线条流畅、转角顺畅饱满；

- 椅身水平，试坐无左右倾倒及摇摆现象；

- 金属管材不允许有裂缝、叠缝；对接不允许有错位。

- 气杆升降自然、平稳，承受250KG压力，伸缩30万次不漏气；

- 前后倾仰底盘，无异响；

- 耐久性试验3万次，滚动阻力≤24 。

3、主要用材要求

所需软体家具指转椅、木椅、沙发等，技术质量要求符合QB/T1952-1999《软体家具》的规定。

- 木材：采用东北桦木，含水率＜9％。主体框架榫结构。

- 海绵：采用进口高回弹冷固化聚氨酯泡沫材料。密度≥26kg/m2，回弹力90%。

- 牛皮：采用意大利进口头层牛皮，厚度 1.3-1.5mm，撕裂强求度>35N/mm，颜色摩擦牢度>4.5/3.5(干/湿)，断裂伸长率<80%。

- 气压棒：采用安全可靠、质量优良，启动时间短，阀门手柄开启省力，承受超过200000次遁环的加压。

四、响应要求：

本询价文件提出的有关货物的技术规格及要求，是根据本次询价项目的实际情况制定的。

本询价文件商务部分、技术规格部分如有不一致之处以本技术规格及要求的条文为准。

1.1 说明

1.1.1 请参加询价的供应商仔细阅读询价文件的全部条文。对于询价文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处，或是对于技术规格以及其他条件不清楚的情况，供应商应在开标规定时间之前向我方寻求书面澄清。

1.1.2 本技术规格及要求提供的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，供应商应保证提供符合本技术规格及要求和有关标准的优质产品及服务。

1.1.3本次询价货物所列的产品型号仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代型号，但该替代型号产品的技术参数应相当于或优于本技术参数，以满足我方的要求。

1.2 所遵循的标准和质量保证

1.2.1 供应商提供的所有货物，其制造商应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品须符合国家标准。供应商在响应文件中应对质量保证体系做出说明。

1.2.2 供应商提供的所有技术文件中的技术指标除非在技术规格中另作规定外，均应符合相应的国家标准。

1.2.3供应商所提供货物的设计、制造、产品性能、材料的选择和材料的检验及产品的测试等，都应按国内外公认的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。供应商在响应文件中应对货物的质量保证体系和适用的标准做出说明。

1.2.4 供应商应遵守有关地方法规、规定、法令和规则的有关要求。

1.3 技术文件要求

1.3.1 供应商必须按规定要求提供投标货物的详细技术资料，以方便我方评标、定标。供应商提交的技术文件及产品样本必须是“原件”而不是“复印件”，并且所提供的产品样本必须同货物相一致，其中包括货物的主要性能、技术参数、结构特点、适用范围等，所提供的参考资料应尽可能全面详细，当投标产品的样本作为响应文件的一部分时，需在样本上加盖公章。

1.3.2卖方所提供货物的技术规格应与询价文件技术规格规定的标准相一致或优于询价文件技术规格。若技术规格中无相应规定，货物则应符合相应的国家标准或其原厂家最新颁布的相应的正式标准。如果供应商不能响应询价文件技术规格和要求中的某项技术规格，供应商应在规格、技术参数偏离表中说明偏离情况；如果供应商不提供规格、技术参数偏离表说明偏离情况，则将认为提供的货物完全符合本询价文件的要求。

1.3.3所有货物如有变更，由中标人提供技术图纸或技术核定单，由我方确认。

1.3.4卖方应按每台／套合同货物给买方提供一套完整的资料并随货物包装发运，其中包括合同货物的产品合格证、装箱单、使用说明书（含合同货物安装前对安装环境的要求、安装说明以及安装示意图）等资料。

1.4 环境和工作条件

1.4.1  环境温度：-20℃- +45℃

1.4.2工作环境湿度：0-90％RH

1.5 执行标准：执行附件相关要求及国家其他现行最新有关规范及标准要求。

上述标准、规范及规程仅是本项目的最基本依据，并未包括实施中所涉及的所有标准、规范和规程，且这些标准、规范和规程均应为合同签订之日为止时的最新版本，不限制供应商使用国家现行最新有效的其他与本次询价货物有关的制造、安装的标准及规范。

2 技术规格及要求

2．1详情见后附件。

2．2说明

1)附件中的家具没有提供家具样式参考图的办公家具，供应商应根据询价文件中的需求描述、材质要求等规定，设计并推荐该办公家具的款式，并提供效果图；

2)供应商应提供所投标各办公家具的设计详图，并在响应询价文件质量要求和技术参数的基础上，对各项办公家具的细部构造、关键部位和有关家具功能等做详细描述，以作为技术评分的重要参考依据。

3)供应商可对询价书中提供的家具布局图进行优化调整或提出更为符合实际的设计建议。

4)办公家具颜色、个别办公家具的款式等技术规格及要求待双方签订合同时由供应商提出建议，我方确定。

3 其它要求及参考图样

3.1严禁供应商在中标后将本次询价货物转包给其它生产厂商进行制作生产，供应商须在询价文件中写明生产场地的准确地址，中标后不得进行变更。

3.2我方有权对生产过程中所需原材料的材质、质量，及生产进度、生产状态等进行不定期的监督、抽查、抽验。

3.3中标供应商在制作生产前须送生产原料的封样样品，及主要材料（木皮、中纤板、胶水、油漆等）的环保检测报告。

3.4卖方在发货前应书面通知买方进行抽样检查。若与封样货物（家具）样品有本质区别，则买方可行使整批退货的权利，并由卖方赔偿买方因此发生的一切损失；若与封样货物（家具）样品有微小差别，则买方有权根据实际情况进行折扣处理。

3.5买方在对数量及功能等进行变更时，以单价为准调整总价。

4 包装与储运要求

4.1 包装与保护

卖方应确保所提供的货物在装、卸、运输和储存过程中有足够的包装保护，防止货物受潮、生锈、被腐蚀、受到冲撞以及其他不可预见的损坏。

4.2 货物的包装

货物的包装应为生产厂商出厂时的原包装，必要时折封验收。

4.3 货物装箱清单及文件

货物包装箱内必须附有详细的装箱清单，主件、附件、各种备品、备件，以及消耗品须有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。在包装箱中必须配有招标文件要求的全部文件和资料。

5 安装、调试和验收

5.1卖方负责安装、调试、验收工作，买方技术人员配合安装调试验收工作。

5.2 调试和验收

5.2.1合同货物到现场后，卖方向买方提出验收申请后，由买方、卖方、使用方共同组成验收工作组进行初步验收，按询价文件及合同要求对所提供货物数量、质量和相关单证进行验收，货物初步验收合格后，须经买方、卖方、使用方在验收单上签字认可生效。

6.3.4响应时间及赔偿

卖方所提供的货物发生故障后，买方或使用方应立即通知卖方。对于操作故障卖方应在接到故障通知2小时内给予解答；对于货物故障，卖方应在接到故障通知后24小时内派技术人员到达现场。在接到买方或使用方故障通知后，若卖方在应该到达现场的情况下而未能在24小时内到达现场，买方有权要求卖方给予赔偿，具体做法是：从接到买方故障通知之日的第二天起，每天赔偿买方质量保证金的2％。

6.4 保修期内的服务

6.4.1 保修期为质量保证期满开始计算的卖方自报的保修期期限。

6.4.2 在保修期内卖方应继续对使用方使用过程中的货物损坏进行售后服务。

6.4.3 保修期内的服务是有偿服务，但卖方应以低于市场价的优惠价格收取相应费用。

6.5其他服务

6.5.1 卖方应提供一条热线电话以保证买方及时要求服务。

6.5.2 卖方应具备充分的备品、配件，以便及时向买方、使用方提供技术服务和备件服务。

5.2.2安装调试完毕后，由买方、卖方、使用方共同组成验收工作组进行验收，按有关部门对项目的批文、规定、说明、规范标准，以及招标文件及合同要求对所提供货物数量、质量、性能和安装进行验收，验收合格后，须经买方、卖方、使用方在验收单上共同签字认可生效后，验收工作完成。

5.2.3卖方提出申请检定及验收后，由于买方、使用方的原因未能及时进行验收的，自买方收到验收申请之日起一个月后，即可作为通过检定及验收合格处理。

6 技术支持和服务

6.1 计划

在合同生效后的10天内，卖方均应向买方提供一份详尽的《工作计划表》，该进度表应含：交货时间、对买方人员的培训计划等，并在《工作计划表》中说明买方应具备的安装等方面的条件。

6.2 现场培训

货物的安装、调试期间，卖方均派遣有经验的技术人员到买方现场实施技术服务，须在现场对买方、使用方的操作人员、维修人员进行现场操作的培训与指导，讲授说明货物的安

安装、操作、保养和应该注意的事项，并解答买方、使用方提出的所有技术问题，使买方、使用方能够尽快地熟悉货物的性能和使用。时间、地点及培训方式请在投标文件中加以说明。

6.3 质量保证期内的服务

6.3.1质量保证期为自合同所列的货物安装验收合格交付使用之日起，由投标人在不少于60个月的基础上自报。

6.3.2在质量保证期内，买方按照使用说明书，在正常条件下使用，由于卖方设计或制造上的缺陷而发生的损坏由卖方负责。

6.3.3更换

对由于零、部件质量问题造成的零、部件损坏，卖方将提供现场服务，免费维修更换损坏的零、部件。由于买方人为原因造成的零、部件损坏，卖方有义务对损坏零、部件作有偿的维修更换。更换后的质量保证期不少于中标供应商自报的质量保证期期限。

上海政法学院后勤保障处

2022年8月11日