上海市新型墙体材料目录

一、砖类

附件三

1非粘土烧结多孔砖（符合GB 13544—2011技术要求）和非粘土烧结空心砖（符合GB 13545—2003技术要求）。

2混凝土实心砖（符合GB/T 21144—2007技术要求）、承重混凝土多孔砖（符合GB 25779—2010技术要求）和非承重混凝土空心砖（符合GB/T 24492—2009技术要求）。

3蒸压粉煤灰砖（符合JC 239—2001技术要求）、蒸压粉煤灰多孔砖（符合GB 26541—2011技术要求）、蒸压灰砂砖（符合GB 11945—1999技术要求）和蒸压灰砂多孔砖（符合JC/T 637—2009技术要求）。

二、砌块类

1普通混凝土小型空心砌块（符合GB 8239—1997技术要求）。

2轻集料混凝土小型空心砌块（符合GB/T 15229—2002技术要求）。

3非粘土烧结多孔砌块（以煤矸石、江河湖淤泥、建筑垃圾、页岩为原料，符合GB 13544—2011技术要求）。

4非粘土烧结空心砌块（以煤矸石、江河湖淤泥、建筑垃圾、页岩为原料，符合GB 13545—2003技术要求）。

5蒸压加气混凝土砌块（符合GB 11968—2006技术要求）。

6石膏砌块（符合JC/T 698—2010技术要求）。

7粉煤灰混凝土小型空心砌块（符合JC/T 862—2008技术要求）。

三、板材类

（1）蒸压加气混凝土板（符合GB 15762—2008技术要求）。

（2）建筑隔墙用轻质条板（符合JG/T 169—2005技术要求）。

（3）钢丝网架水泥聚苯乙烯夹芯板（符合JC 623—1996技术要求）。

（4）石膏空心条板（符合JC/T 829—2010技术要求）。

（5）玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔墙条板（简称GRC板，符合GB/T 19631—2005技术要求）。

（6）建筑用金属面绝热夹芯板（符合GB/T 23932—2009技术要求）。

（7）建筑平板。其中：纸面石膏板（符合GB/T 9775—2008技术要求）；纤维增强硅酸钙板（符合JC/T 564—2008技术要求）；纤维增强低碱度水泥建筑平板（符合JC/T 626—2008技术要求）；维纶纤维增强水泥平板（符合JC/T 671—2008技术要求）。

四、原料中掺有不少于30％的工业废渣、农作物秸杆、建筑垃圾、江河（湖、海）淤泥的墙体材料产品（烧结实心砖除外）。

五、符合国家标准、行业标准和地方标准的混凝土砖（砌块）、非粘土烧结保温砖（砌块）、中空钢网内模隔墙、复合保温砖（砌块）、预制复合墙板（体），聚氨酯硬泡复合板及以专用聚氨酯为材料的建筑墙体等。