招标编号：2017312

餐厅地砖更换及第五食堂部分厨房间更换吊顶项目

询价文件

采 购 人：上海政法学院

二O一八 年 一月

目    录

第一部分 询价公告

第二部分 供应商须知

第三部分 技术要求

第四部分 附件

1、报价函格式

2、授权书格式

3、上海市建设工程施工报价标书情况汇总表

4、 现场勘查确认书

第五部分 辅助资料表

- 第一部分

- 询价公告

- 询价公告

上海政法学院资产处根据学校后保处的委托，根据学校相关招标采购规章规      定，对上海政法学院三号开关站低压一段总开关更换项目进行公开询价，邀请合格的供应商前来参加。

一、项目概况：

1、招标编号：招案2018006

2、预算金额：80000元

3、工期要求：合同签订后5天内

4、项目名称：三号开关站低压一段总开关更换

二、合格的供应商必须具备以下条件：

1、投标人必须是独立法人企业、具有市政建筑电力安装资质三级以上（含三级）。。

2、资产状况良好，无不良记录。

3、投标单位需现场进行勘测，并向后勤保障处报备，填写现场勘察确认书后方能取得投标资格。

三、递交报价文件截止时间、地点：

递交截止时间：2018年3月5日上午9时00分

递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼314室

四、询价会时间、地点：

询价会时间：报价文件截止时间后5天内

谈判会地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼314室

五、公告发布媒体上海政法学院网

六、联系方式：

采 购 人：上海政法学院

地 址：外青松公路7989号

联 系 人：张敏

电 话：39225038

如果供应商认为本采购项目对供应商的资格要求或者技术规格中存在倾向性或排斥性的内容的，可以在报价截止时间之前直接向上海政法学院提出质疑

- 第二部分

- 供应商须知

- 采购综合说明

  - 本工程采购单位：上海政法学院

1.2 本工程采购范围包括：三号开关站低压一段总开关更换

1.3 本工程询价文件的主要内容

一、谈判公告

二、供应商须知

三、技术要求

四、附件

五、辅助资料表

六、工程量清单

1.4  本询价文件是本工程采购过程中的规范文件，是采购单位与成交供应商签订施工承包协议书的依据，也是本工程合同文件的主要组成部分。

- 工程承包方式与报价

2.1  本工程由成交供应商承包施工。成交供应商应对全部工程负责，供应商如有分包应在响应文件中予以详细说明，分包单位的资质必须得到采购单位认可。

2.2  本工程编制谈判报价时，供应商应按照《上海市建筑和装饰预算定额(2000)》、《上海市安装工程预算定额（2000）》执行。

2.3  供应商应认真参加现场踏勘活动，了解施工现场的一切情况。对谈判文件中任何文字或数字有疑问时，供应商必须在采购答疑会前书面提出。

2.4  供应商根据谈判文件中提供的工程量清单所列的项目及数量进行报价。本工程合同采用固定单价合同。工程竣工结算时，工程量根据《上海市建筑和装饰预算定额(2000)》、《上海市安装工程预算定额（2000）》按实际完成并经核定后的数量结算，综合单价确定应遵循下列原则：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有价格变更价款；

（2）合同中已有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由成交供应商提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。变更价格的组价原则：

A．工程量计算规则按《上海市建筑和装饰预算定额(2000)》、《上海市安装工程预算定额（2000）》；

B．人工、材料、机械的消耗量可参照《上海市建筑和装饰预算定额(2000)》、《上海市安装工程预算定额（2000）》；不能参照以上定额的，可参照现行适用的其他相关定额；

C．人工、材料、机械单价，合同中有相同或类似的单价参照合同单价，无类似单价则参照施工期间的“上海建筑建材业市场管理总站每月发布的市场信息价中相应的价格的平均价执行，并报采购单位核批，如果“上海建筑建材业市场管理总站每月发布的市场信息价”中没有的材料价格甲乙双方根据市场价协商确定。如双方不能达成一致的，则由工程造价管理部门裁定。

D．管理费、利润、税金按合同规定（即报价时的费率标准）。

（4）暂定金额的结算：按实结算。

（5）指定金额的结算：按实结算。

2.5  本工程措施项目费固定包干，不作调整。

2.6   本工程报价价格参照上海市建筑建材业市场管理总站发布的《上海市二零一七年8月建设工程价格市场信息》（可在 www.ciac.sh.cn上获取相关信息）。人工、材料、机械单价应参照“上海建筑建材业市场管理总站2017年7月发布的市场信息价中相应的价格执行”。如果“上海建筑建材业市场管理总站2017年7月发布的市场信息价”中没有的相关人工、材料、机械价格则由报价单位根据企业自身情况自行填报。

2.7  由于本工程施工现场使用功能的特殊性，采购单位仅提供现场施工场地，伙食、住宿安排等问题由供应商自行解决，供应商应结合现场踏勘情况，按采购单位要求自行安排好相关工作。

- 工期

3.1  本工程计划施工工期为合同签订之日起5天。

3.2  成交供应商的具体进场施工日期以采购单位通知为准，如因客观原因影响如期进场，为确保工程总体计划的按时完成，工期不予顺延，由此造成的费用不予补偿。

3.3  本工程要求成交供应商能配合采购单位一起分忧解难，在总竣工不推迟的前提下，全面规划统筹兼顾，见缝插针地安排好各项施工任务。

- 技术要求

详见询价文件第三部分技术要求。

- 工程质量要求和验收标准

各供应商应充分注意，凡涉及本工程的国家、行业和上海市相关规范、规程和标准，无论其是否在本询价文件中已列明或未列明，成交供应商应无条件执行。（以高标准为准）

5.1  本工程质量要求达到一次性验收合格，并满足现行有效的国家、地方、部门和行业的规范、规程、标准等要求。

5.2  须满足询价文件第三部分“技术要求”中所规定的内容。

5.3 上海市工程建设地方标准强制性条文。

5.4国家规定的工程建设标准强制性条文。

- 材料设备供应

6.1 本工程的所有材料一律由成交供应商自行解决。

6.2 本工程所用材料均需符合设计要求并附质保书或产品合格证，原材料试验报告。

- 安全生产、文明施工与环境保护

7.1  为了在施工期间确保施工区域周围环境和交通的安全，供应商必须按国家、地方、部门和行业有关规定结合本工程施工内容在响应文件中明确安全生产具体措施。必须遵守有关国家、地方的法律法规的强制性条文的要求。

7.2  成交供应商必须严格执行国家与地方政府的环境保护政策、法规和法律。

- 响应文件的内容和要求

8.1  供应商应对询价文件进行研究分析，并在对现场进行踏勘的基础上，按照询价文件规定的有关内容编写响应文件。

8.2  响应文件主要内容:

一、商务标

- 报价函；

- 授权书；

- 响应文件情况汇总表；

- 响应文件综合说明；

- 报价说明（预算书、费用表、工料机表、税前补差、措施项目清单、安全防护、文明施工措施费用项目表等）；

- 其他有必要说明情况。

- 技术标

- 施工的工期及计划开工、竣工日期；

- 工程总进度计划表；

3     保证工程质量及环境保护的主要技术措施；

- 公司简介、营业执照及资质复印件；

- 项目经理、项目技术负责人员及项目组成员资质、工作经历等简历；

- 其它有必要说明的情况。

8.3  响应文件错误的修正：询价小组将对确定为符合要求的响应文件进行校核。若发现其报价中有计算上的错误，将按以下原则修正：

⑴ 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

⑵ 单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

⑶ 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

询价小组将按上述原则调整标书的金额。在供应商的确认下，调整后的金额对供应商起约束作用。如果供应商不接受改正的报价，则其响应文件将被拒绝。经修正的报价不等于成交价，成交价按最不利于该供应商的原则量化处理。

8.4  响应文件的内容须齐全、字迹清楚，有关表格要按规定填写并加盖供应商公章和企业法定代表人或法定代表人委托代理人的印章。

8.5  本项目的报价（包括单价、合价及报价总价）均应采用人民币“元”报价。

超出本询价文件要求的预算金额（80000元）的按未响应询价文件处理。

响应文件递交

9.1  响应文件应于谈判文件中规定的时间递交至指定的地点，报价截止时间后收到的响应文件将被拒绝。

9.2  响应文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，并装订成册。

9.3  响应文件正本一份和副本一份，在每一份响应文件封面或扉页须明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

9.4  响应文件的书写应清楚工整，除供应商对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

9.5  响应文件正本和副本须在封面或扉页以及规定签章处加盖供应商公章和企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

9.6  响应文件应装入封袋，封面注明：项目编号、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。同时，必须递交以CD-ROM光盘为载体形式的商务标和技术标的电子文档各1份。商务标须提供扩展名为 *.sbf的响应文件。商务标和技术标电子文档各自用信封单独密封包装，并在封口处加盖供应商公章。

- 询价及评审

11.1  询价小组：由学校招标采购小组成员组成。

11.2  询价程序：

（1）成立询价评审小组；

（2）根据采购项目实际情况以及供应商的响应文件制定询价文件。询价文件应当明确询价程序、询价内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项；

（3）确定参加询价的供应商名单；

（4）询价小组所有成员与供应商提交的文件逐个进行审核。审核内容包括：工程技术要求、工程工期、要求提供的商务文件。

（5）建议或最终确定成交供应商。

（6） 询价成交结果确定原则：

本次询价采用经评审的最低报价法，在满足谈判文件要求的前提下，按经评审报价最低的原则确定成交供应商。

11.4  采购过程中有下列行为之一者，不能成交：

（1）未实质性响应询价文件；

（2）响应文件内容不真实；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）经询价后，不能满足采购需求的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）标书中无电话联系方式的。

- 合同授予

13.1  合同将授予其响应文件符合询价文件要求，并能圆满地履行合同的供应商。

13.2  询价结束后，学校将在学校网站发出成交公告，成交公告将作为成交通知书是合同的一个组成部分。

13.3  成交供应商应按成交公告发出5天以后和学校签订合同。

13.4 询价文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

其它

14.1  无论报价过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

14.2  询价单位无义务向未成交供应商解释未成交理由。

14.3  本询价文件解释权属采购询价单位

第三部分

技术需求

- 工程概况
为了确保学校师生员工正常的工作、生活和学习，拟对三号开关站低压一段总开关进行更换修缮。

- 施工范围：三号变电站

- 预算金额：8万元

- 投标单位资质要求：

      - 投标人中华人民共和国境内注册独立法人企业，具有市政建筑电力安装资质三级以上（含三级）。

      - 资产状况良好，无不良记录。

      - 投标单位需现场进行勘测，并向后勤保障处报备，填写现场勘察确认书后方能取得投标资格。

- 工程施工期限：5日

- 施工要求

      - 做好安全防护，确保操作安全。

      - 对更换的电容性能保证质量。。

      - 根据现场勘察情况认真做好预算和方案

- 服务要求：项目质保期一年。

- 工程量清单：

| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智能型断路器 | HM2500\3200A4P | 套 | 1 |
| 智能型断路器拆除 | 框架式 | 套 | 1 |
| 智能型断路器安装 | 框架式 | 套 | 1 |
| 镀锡铜母排 | 10*80断路器连接用 | 公斤 | 125 |
| 铜母排制作 |  | 项 | 1 |
| 电流互感器 | 2500\5A | 套 | 4 |
| 电流互感器拆、装 | 2500\5A | 套 | 4 |
| 电流表、电压表 | 2500A\450V | 套 | 4 |
| 电流表电压表拆、装 | 2500A\450V | 套 | 4 |
| 二次接线 | 材料及控制接头 | 次 | 1 |
| 低压柜改装 | GCK | 项 | 1 |
| 电气试验 | 调试 | 次 | 1 |
| 辅料 | 螺丝、导电膏、铜编织线、扎带、铜接头、电线等 | 次 | 1 |
| 台班费 |  | 次 | 2 |

- 第四部分

附    件

附件 1

- 报 价 函

- 致：

- 1．在考察了工程现场和研究了                         工程的询价公告、供应商须知、询价文件内容、合同文件及附件后，我方愿以人民币(大写):              元整（报价总价精确到元）的总价按上述询价文件内容的条件要求承包上述工程的施工、完工和维修。

2．我方保证从投递响应文件之日起至报价有效期内遵守本响应文件。在此期限之内，本响应文件对我方始终有约束力，并可随时被贵方接受。

3．如贵方接受我方报价，我方保证按照业主的要求，组织施工的技术力量及管理力量，安排人员及设备，作好进场准备，并在开工令规定的期限内开工，在施工过程中协调和管理各分包单位。

4．如果贵方接受我方报价，我方保证遵守贵方的书面成交通知书。在制订和签署正式合同协议之前，本响应文件连同贵方的成交通知书应成为约束双方的合同。

5．我方理解贵方不一定接受我方的报价。

供应商：（公章）

法定代表人：（盖章）

公司地址：

日    期：

附件2

- 授  权  书

本授权书申明：

（公司注册地点）                   （公 司 名 称）

法定代表人           （姓  名）经合法授权，特代表本公司（以下称供应商）任命：

（公 司 名 称）      （职务）          （姓名）为正式的合法代理人,并授权该代理人在有关                          （工程名称）报价工作中,以供应商的名义签署响应文件、进行询价、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得转委托。

供应商（公章））：

法定代表人（盖章）：

代理人签字：

地      点：

年    月    日

附件3

询价一览表

货币单位：人民币（元）

| 项目名称 | 总价（元） | 工期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写） |  |  |  |

响应方代表签字：                                   联系方式：

（加盖公章）

附件4

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：    （招标人）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

报价人授权代表签字：

报价人（公章）：

日期：      年      月      日

现场勘察确认书

填表时间：年月日

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目地点 |  | 勘察日期 |  |
| 采购单位 |  | 勘察单位 |  |
| 现场勘察情况： |  |  |  |
| 勘察单位人员 | 签字： | 联系电话 |  |
| 采购单位负责人 | 签字： | 联系电话 |  |

备注：此表用于现场勘察确认，勘察后签字确认并将此表格放入投标文件中。

- 第五部分

- 辅助资料表

1、主要施工管理人员表

| 名称 | 姓名 | 年龄 | 职务 | 职称 | 证书 | 主要资历、经验，承担过的项目及其职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部 - 项目主管 - 其他人员 3、。。。。。。 二、现场 - 项目经理 - 项目副经理 - 质量管理 - 材料管理 - 计划管理 - 安全管理 7、。。。。。。 |  |  |  |  |  |  |

2、主要机械设备表（如有）

| 序号 | 机械或设备名称 | 型号、规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 定额功率K | 生产能力 | 来源情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 施工进度表

（供应商以自认合适的格式表达）