上海政法学院校园内施工动火许可证

编号：

| 动火单位 |  |  | 动火地点 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程主管部门 |  |  | 负责人及联系电话 |  |  |
| 动火操作人 |  |  | 动火单位现场负责人 |  |  |
| 动火操作人特殊工种证件号码 （须附证书复印件） |  |  |  |  |  |
| 动火时间 | 年 月 日 时至 月 日 时止 |  |  |  |  |
| 动火项目 及 原 因 |  |  |  |  |  |
| 安全措施 |  |  |  |  |  |
| 动火单位负责人： 签字： （公章） 年 月 日 |  | 工程主管部门负责人： 签字： （公章） 年 月 日 |  | 保卫处： 签字： （公章） 年 月 日 |  |

安全须知：

1、动火单位负责人、现场负责人、动火操作人要认真履行消防安全岗位职责。

2、动火人领到动火证后，应逐项认真填写，动火单位和施工单位安全负责人签字并加盖公章，于动火前三日送防火办审查备案。

3、动火现场须保持道路畅通，并根据火的种类不同，采取不同的防火措施，配备相应的消防器材，电焊电源、接地点要符合防火要求。

4、严格遵守动火时间，动火前清除现场及周围的易燃物、可燃物，检查确认无火灾危险，动火时做好防挡措施，动火结束后要清除火种。

5、做到“几个不动火”（1）未办理动火许可证不动火；（2）不具备动火资格的操作人员不动火；（3）焊具不合格、氧气瓶不符合安全要求不动火；（4）排烟管道不动火；（5）坚井施工不动火；（6）预防火灾措施不落实不动火；（7）不在未经批准的地方动火；（8）风力超过三级的天气不在户外动火。

6、动火证一式两份，一份由动火单位自存备查，一份交保卫处存档。