2026年上海政法学院图书馆静音舱采购项目附件

一、投标人资质要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具有独立法人资格及相应的经营范围；

2. 根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库，详情请登陆“上海政府采购”网（www.zfcg.sh.gov.cn）；
3. 具有良好的财务状况、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供

参加招投标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4. 须具有良好的商业信誉及优质的售后服务能力；

5. 本项目不得转包、分包或代管；

6. 本项目不接受联合体投标。

2、 采购物资清单

物资名称：双人静音舱 

数量：2台 

配套要求：含人工安装调试，以及相应辅材

3、 技术要求

1. 采用加强型航空铝合金型材框架做支撑（6063-T5），采用的铝材厚度3mm-5mm，不燃，抗腐蚀，符合GB/T 5237.2-2017《铝合金建筑型材》标准，可达10级。面材:采用经优质环氢塑脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。

2.舱体内外采用铝合金型材边框拼装38mm厚双层8mm竹碳纤维隔音墙板中空填充环保吸音棉，符合GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》中平板状建筑材料及制品B1级指标要求，抗细菌性能符合GB/T 21866-2008标准；环保性能符合T/CADBM3-2018中E0级的技术要求。

3. 舱内墙板内饰面层搭配12mm高密度环保聚酯纤维吸音板，零甲醛释放，参照EN15012：2007+A1：2001和EN12149：1997的检查标准。由外到内形成：隔音+缓冲+减震+吸音结构。

4. 多重声障式设计，上进下出循环风道，解决漏音并降低噪音。采用可手动调风速涡轮新风系统，转速可调：0-1500/RPM，最大换气320m³/h，每2分钟完全更新一次舱内空气。

5. 配备4000K色温LED中央照明系统，灯具光效：80-90lm/w,提供国家3C认证证书，舱内预置可扩充电源，含吸顶灯，插座，开关，网线接口，进气扇和排气扇，预留外接线孔；

6. 采用10mm列车隔音钢化超白玻璃，透光率达91%以上，满足隔音需求的同时又保障了安全性和稳定性，通过国家3C认证及国际BS6206:1981撞击测试。

7. 地毯面层为100%聚酯纤维，底层为TPR环保胶，环保无甲醛，可完整覆盖，吸音效果良好。

8. 舱体成品符合GB/T 18883-2002《室内空气质量标准。

4、 服务需求

1. 供货服务：按合同约定工期送货至指定地点，卸货就位；包装完好，防碰撞，运输过程做好防倒置防护；
2. 安装服务：现场安装调试等。
3. 质保服务：所供静音舱质保不少于3年，质保自项目验收合格之日起算。质保期内，因静音舱本身质量问题，供方免费维修更换配件，承担上门、运费及配套辅材全部费用。在质保期内，提供技术支持、上门服务解决技术问题，包括培训、安装调试、升级和参数优化；
4. 售后响应：故障报修响应时间：工作日 1 小时内响应，24 小时内到场排查；提供技术支持。

5、 验收要求

1. 外观验收：静音舱外观无裂纹、破损、齐全配套；

2. 资料验收：合格证、质保文件、说明书齐全；

3. 全部安装设置完成后，供方配合调试相应等功能正常可用，验收时核验上述功能状态。

4. 验收不合格的，供方无偿整改、调试，直至全部满足技术及验收要求，所有费用由供方承担。
5. 静音舱试用六个月后方可进行验收。
六、开标一览表：

投标单位名称：                                单位：（人民币元）
	序号
	产品名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	单价
	小计

	1
	静音舱
	
	
	2
	台
	
	

	2
	安装施工费用
	
	1
	项
	
	

	3
	总价
	

	4
	优惠价含税
	大写：
	


说明：

（1） 开标一览表内容与招标文件其他内容不一致时以开标一览表内容为准。

投标单位代表签字：_____________________
（加盖企业公章） 

日 期：202 年    月    日

七、付款方式:

验收通过后，全部款项一次性付清。

八、询价及评审：

（一）询价小组：由图书馆采购小组成员组成。

（二）询价程序：

1．成立询价采购小组；

2．询价小组所有成员对供应商提交的文件逐个进行审核。

3．建议或最终确定成交供应商。

4．询价成交结果确定原则：

本次询价采用经评审的最低报价法，在满足谈判文件要求的前提下，按经评审报价最低的原则确定成交供应商。

（三）采购过程中有下列行为之一者，不能成交：

1．未实质性响应询价文件；

2．响应文件内容不真实；

3．出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4．经询价后，不能满足采购需求的。
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