上海政法学院第三餐厅、民族风味餐厅、第四餐厅及教工用餐区可燃气体报警设备维护保养项目招标需求

一、项目概况

为切实保障校园食堂燃气使用安全，预防燃气安全事故，计划对我校第三餐厅、民族风味餐厅、第四餐厅及教工用餐区所安装的可燃气体报警设备进行维护保养。

二、预算经费：3.8万元（不包含第三方检测费用）

三、项目服务时间：第三餐厅、民族风味餐厅、第四餐厅可燃气体报警设备维护保养期限为2026年2月1日至2027年1月31日（共计12个月），教工用餐区可燃气体报警设备维护保养期限为2026年6月30日至2027年1月31日（共计7个月）。

四、投标单位资质、投标文件及踏勘要求：

（一）投标资格要求

1.投标人须是在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供营业执照副本复印件并加盖公章，营业执照具有本项目要求的经营范围。

2.投标方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供相关证明材料。具有类似规模或类型的公共餐饮场所、单位食堂等可燃气体报警系统维护、检测或维保服务的经验，提供至少2份同类项目合同等相关证明材料。

4.投标人需提供有效的食堂燃气报警设备维护保养相关资质证书，复印件加盖公章。

5.投标方参加招租活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）等查询截图。

6.本项目不接受联合体招标，不得转包分包。

（二）投标文件要求

1.投标文件组成

商务部分：投标函、法定代表人身份证明或授权委托书、投标人资格证明文件（营业执照、资质证书等）、业绩证明材料等。

技术部分：针对本项目的详细维保服务方案与技术响应方案、服务团队人员配置、资质及经验介绍、质量保障措施、安全文明服务承诺及应急预案等。

报价部分：投标报价汇总表、分项报价明细表等（报价包含人工、耗材、管理、税费等）。

2.投标文件格式：投标文件需按照招标文件规定格式编制，胶装成册，正本1份，副本2份。

3.投标截止时间：2025年12月29日上午10:00。

4.投标文件递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院成德楼A211室。

（三）现场踏勘：招标单位将统一组织集中踏勘，踏勘时间：2025年12月22日上午10:00，联系电话：39226676。投标单位如有意向，请至少提前一天联系预约踏勘现场，以充分了解各餐厅报警设备的品牌、型号、数量、安装位置及现状。

踏勘期间，投标人须遵守学校安全管理规定，服从现场管理。

五、维保服务要求

（一）服务范围与目标：对指定食堂的所有可燃气体报警设备（包括探测器、控制器、联动装置等）进行全面的维护保养，确保其处于灵敏、有效的工作状态，符合相关国家及行业标准要求。

（二）人员要求：

1. 项目负责人：必须为投标人正式在职员工（提供社保缴纳证明），具备消防或燃气安全设备维保项目管理经验。熟悉可燃气体报警系统相关国家及地方标准、规范。负责本项目的整体协调、计划实施、质量与安全监督，以及与校方的日常沟通。

2. 现场维保工程师（团队）：须配备至少2名具备相应技术能力的专职维保人员。维保人员须持有有效的操作证，并至少有一人持有燃气专业知识培训证书、消防设施操作员证或类似的职业技能证书。须具备独立诊断、处理常见故障及进行传感器校准的能力，并严格遵守安全操作规程。

（三）服务内容

1.定期巡检保养：在服务期限内，提供至少每月一次的全面巡检与保养服务（教工用餐区自服务起始日起算），包括但不限于：设备外观检查、功能测试、传感器灵敏度检查与校准、线路检查、控制器功能验证、报警功能模拟测试、连接部件紧固、清洁除尘等，确保整个系统的正常使用。

2.故障处理及应急响应：

在巡检过程中发现任何故障或潜在问题，中标单位应立即报告上海政法学院后勤保障处，并尽快安排维修。维修完成后，需进行功能测试，确保设备恢复正常工作状态。

中标单位需建立完善的应急响应机制，在可燃气体泄漏等紧急情况下能够迅速响应并妥善处理。需提供24小时联系电话，接到校方故障报修通知后，响应时间不超过1小时，一般故障修复时间不超过4小时（重大复杂故障或需更换核心部件除外，但需立即提出解决方案并报校方确认）。

3.记录与报告：

每次巡检、故障处理、校准与检测后，中标单位需向学校提交详细的记录报告。报告内容包括但不限于巡检日期、巡检人员、巡检结果、故障处理情况、校准与检测结果等。

4.维修与更换：

中标单位巡检或应急响应中发现损坏、失效或经校准无法达到技术要求的零部件，应及时维修或更换，更换的部件必须为原厂或同品牌同规格及以上等级的合格产品。投标单位需根据维修配件清单确认单次更换单个配件费用并报学校审核后实施（可补充配件清单）；单位金额不高于200元的配件由投标单位免费更换；单位金额高于200元的配件更换经勤保障处书面确认，费用由学校承担。中标单位开具相应的发票，不再收取任何人工费用。

5.质量与验收标准：

中标单位服务全过程需符合国家及行业现行有效的相关安全技术规范、标准。维保后的设备应通过校方或校方认可的第三方进行的现场功能验证。校方将根据服务合同、投标文件承诺及实际服务记录进行过程监督与最终验收。

6.安全与责任：中标单位在服务期间必须严格遵守安全生产法律法规及学校各项安全管理制度，自行承担其人员及设备的安全责任。因中标单位操作不当导致设备损坏或引发其他安全事故的，由中标单位承担全部责任。

7.其他要求：

投标单位需对学校餐厅工作人员进行可燃气体报警器的基本操作、日常维护及应急处理等方面的培训。

投标单位需遵守国家相关法律法规及学校规章制度，确保维护保养工作的合法性和合规性。在维护保养过程中，投标单位需与学校相关部门保持密切沟通，及时汇报工作进展和遇到的问题。

六、付款方式：

付款方式：2026年6月支付合同价50%费用；2027年2月支付合同价剩余50%费用。每次支付保养费时对之前的保养情况根据招标文件要求进行验收，验收合格才能支付。

七、第三餐厅、民族风味餐厅、第四餐厅及教工用餐区可燃气体报警设备清单：

| 场所名称 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三餐厅及民族风味餐厅 | 报警控制器 | M630 | 1 | 台 |  |
|  | 探测器 | GTQ-C630 | 27 | 只 |  |
|  | 联动箱 | GT-66 | 1 | 台 |  |
|  | 紧急切断安全电动阀 | DN50 | 1 | 台 |  |
| 第四餐厅 | 报警控制器 | AEC2302 | 2 | 台 |  |
|  | 探测器 | AEC2232 | 27 | 只 |  |
|  | 紧急切断安全电动阀 | DN | 2 | 台 |  |
|  | 紧急切断安全电动阀联动箱 | AEC2252 | 2 | 台 |  |
| 教工用餐区 | 燃气探测器 | SFJEX-07 | 13 | 只 |  |
|  | 报警控制器 | SFJ-100 | 1 | 台 |  |
|  | 联动控制箱 | LDX-300 | 1 | 台 |  |
|  | 紧急切断阀 |  | 1 | 台 |  |

八、燃气报警维护保养更换配件清单：

| 编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制器主板 | 1-7 | 块 |  |
|  |  | 8点-16点 | 块 |  |
| 2 | 控制器面板 | 1-7 | 块 |  |
|  |  | 8点-16点 | 块 |  |
| 3 | 电源卡 | 1-16 | 块 |  |
| 4 | 电源开关 | 1-16 | 套 |  |
| 5 | 备电 | 1-16 | 块 |  |
| 6 | 探测器 | 2232@，2331@ | 台 |  |
| 7 | 声光警灯 |  | 个 |  |
| 8 | 控制器 | 1-3 | 台 |  |
| 9 | 联动箱 | 2252b | 台 |  |
| 10 | 切断阀 法兰 | DN40 | 台 |  |
|  |  | DN50 | 台 |  |
| 11 | 防爆软管等小配件 |  | 个 |  |
| 12 | 互联网模块 接住建委平台 | 1--8 | 块 |  |
|  |  | 9--64 | 块 |  |
| 注: 1.单体价格在200元之内易损部品包括但不限于上述部件； 2.表格中不涵盖设备所有零配件，报价时可补充清单。 |  |  |  |  |