上海政法学院开水器租赁服务

项目招标技术需求

一、项目概况

为解决部分学生宿舍热水供应需求，租赁11台开水器。

二、预算经费：8万元。

三、租赁时间：2024年12月11日-2025年12月10日

四、设备安装位置：

学校宿舍楼区5号、7号、8号、12号、13号、14号、15号、16号、17号、18号和27号楼

五、开水器设备要求

1、开水机设备应具有有效的涉水产品卫生许可批件；

2、开水机设备使用的水处理材料应有卫生安全检验合格证明或卫生安全许可批件；

3、满足净化需求及其它参数要求；

详细参数如下：

| 基本参数 | 三开水龙头，水胆容量≥180L； |
| --- | --- |
|  | 电源：380V，50Hz；功率≥15KW； |
|  | 产水量：开水≥280L/H； |
|  | 尺寸要求（长*宽*高）：100*35*118cm（±5%）； |
|  | 底座过滤配备：1PP棉+2烧结活性炭棒+1超滤净水器； |
|  | 温度显示必须采用数码显示，显示实时时间，温度，星期，水位，水不开无水流出； |
| 技术参数 | 采用微电压无腐蚀电极，解决电极腐蚀问题；（提供省级以上权威部门证明文件） |
|  | 采用双聚能步进式加热技术，逐层加热逐层补水，进水时具有电磁阀控制，冷热水分离一次沸腾，避免混合水和千沸水，确保用水卫生和减少能源浪费。具备蒸汽热能回收冷凝系统，省电50%以上；（提供省级以上权威部门证明文件） |
|  | ▲开水器具备涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件； |

六、服务要求

1、滤芯每年定期更换，确保用户的正常、安全用水。24小时接听用户的来电，同时定期回访，确保用户正常饮水和安全。(配备专属的客服人员)需与学院已建的饮水服务系统兼容，并能统一管理

2、24小时*365天，2小时内解决设备断水；7小时内解决设备故障；24小时内解决大面积断水和设备故障

七、投标单位资质要求：

1、投标人中华人民共和国境内注册独立法人企业，具有相关经营范围。

2、未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单，重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

八、验收：

合同签订后，中标方5天内安装调试完毕，验收合格后开启使用。

九、结算与付款：

付款方式：合同签订后5天内一次性支付费用。

上海政法学院后勤保障处

二〇二四年十一月十二日