上海政法学院求实楼西侧自行车棚土建项目内部招标需求

根据《上海政法学院零星维修项目内部招标管理规定》，该项目按规定实行内部招标，具体情况如下：

一、项目名称：求实楼西侧自行车棚土建项目

二、建设地点：学院校园内

三、项目的主要内容和技术要求

具体内容数量详见工程量清单。

四、报价要求

1．按照工程量清单和上海市建筑工程、安装等工程定额有关标准进行报价。

2．报价中应包含涉及项目施工和安全使用的所有费用。

五、质量要求

1．项目质量必须符合国家和地方相关标准和规范，并确保安全正常使用。

2．本项目质量要求为：一次性验收合格。

3．本项目按安装工程标准落实保修措施，质量保证期为壹年。

六、工期要求

本项目施工工期要求为：10天。

七、投标单位资格

参加投标单位有建筑安装三级以上（含三级）的资质。

八、投标办法

该项目由资产设备管理处和后勤保障处按照学校规定组成的评审组进行综合评审，研究确定中标单位。

九、投标书的内容和要求

1．投标书应包括投标承诺书，报价汇总表、预算表、资质证书及其他相关资料。

2．投标承诺书应重点对施工质量保障、工期保障、项目验收和报修服务等给予承诺。

3．投标书为一式三份，必须按规定进行密封，并敲骑缝章。

上海政法学院后保处

二〇一六年五月四日

| 求实楼西侧新建自行车棚土建项目工程量清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 单 位 | 工 程 量 |
| 1 | 平整场地 | ㎡ | 101 |
| 2 | 新做场地道碴基层 15cm | ㎡ | 101 |
| 3 | 现浇非泵送砼（5-40）c30 砼面层 20cm | m³ | 32 |
| 4 | 道路 道路预制砼侧石 现浇现拌砼 （5-40)c10 | m | 40 |
| 5 | 砼基础砖彻窨井（600*600） | 座 | 3 |
| 6 | 铺设塑料管 公称直径32mm以内 | 100m | 0.3 |
| 7 | 铺设照明电源线 4以内 | 100单线 | 1.5 |
| 8 | 修补道路口 砼面层 20cm 现浇非泵送砼（5-40）c30 | ㎡ | 27.6 |
| 9 | 翻挖二渣土及三渣基层(厚20cm) | 项 | 1 |
| 10 | 路灯移位 | 项 | 1 |
| 11 | 土方 垃圾外运 | 批 | 1 |
| 编制：后勤保障处 测量： 审核： |  |  |  |