**项目编号：2018023**

 **消防水带购置项目**

**询价文件**

**采 购 人：上海政法学院**

**二O一八年三月**

**询价公告**

上海政法学院资产处根据学校相关招标采购规章规定，对上海政法学院消防水带购置项目进行询价，兹邀请合格的供应商前来参加。

一、项目概况：

1、招标编号：2018023

2、预算金额：2.9万

3、工期要求：合同签订后14天内

4、项目名称： 消防水带购置项目

二、合格的供应商必须具备以下条件：

1、投标人中华人民共和国境内注册独立法人企业，具有相关经营范围。

2、资产状况良好，无不良记录。

三、递交报价文件截止时间、地点：

递交截止时间：2018年3月30日上午10时00分

响应文件应装入封袋，封面注明：项目编号、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。**同时，必须递交以CD-ROM光盘（或U盘）为载体形式的响应文件1份，并在封口处加盖供应商公章。**

递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼314室

四、联系方式：

采 购 人：上海政法学院

地 址：外青松公路7989号

联 系 人：夏星

电 话：39225038

 2018年3月22日

**采购综合说明**

本工程采购单位：上海政法学院

 本工程采购范围包括：消防水带购置项目

 该次采购内容，用于更新替换原有老旧的消防水带。

**工期**

 1 本工程计划施工工期为合同签订之日起15天。

 2 成交供应商的具体进场施工日期以采购单位通知为准，如因客观原因影响如期进场，为确保工程总体计划的按时完成，工期不予顺延，由此造成的费用不予补偿。

 3 本工程要求成交供应商能配合采购单位一起分忧解难，在总竣工不推迟的前提下，全面规划统筹兼顾，见缝插针地安排好各项施工任务。

**技术要求**

一、产品名称：有衬里消防水带

二、规格型号：10-65-25涤纶纱/涤纶长丝-塑料

三、产品质量要求：

1、编制层结构：

①经线材质、型号、股数：经线：涤纶纱 1000D、经线×1股

②纬线材质、型号、股数：纬线：涤纶长丝 1000D、纬线×4股

2、编织要求：斜纹圆织

3、衬里材质及衬里厚度：塑料、厚度0.80±0.1mm

四、标志：

水带应以非黑色的有色线作带身中心线，在端部附近中 心线两侧应有不易脱落的油墨，清晰地印有：产品名称、规格型号、生产厂名、注册商标和生产日期。

五、外观及衬里要求：

①编织层：织物层应均匀，表面整洁，无跳双经、断双经、跳纬及划伤。

②衬里：厚度均匀，表面光滑平整，无折皱或其它缺陷。

六、内径：63.5mm±0.2mm 长度：25m±0.3mm

七、产地：均可

八、身份要求：每根水带均带消防防伪标识。

九、提供5cm长的样品密封于报价文件袋内。

**响应文件的内容和要求**

 响应文件主要内容:

1. 报价函；
2. 公司简介、营业执照及资质复印件；
3. 响应文件情况汇总表；
4. 响应文件综合说明；
5. 保证工程质量及环境保护的主要技术措施；
6. 其他有必要说明情况。

**法定代表人证明书**

 先生/女士，身份证号： ，现担任 职务，负责全面工作，为我单位的法定代表人。

特此证明。

响应方全称：

（企业公章）

日期：

**法人代表授权书**

本授权书声明：

 　　　 　　　　 （公司名称）法人代表 　 （姓名）经合法授权，特代表本公司（以下称“响应方”）任命： 　　（姓名）为正式的合法代理人，并授权该代理人在有关　　　　 　　　（项目名称）的采购工作中，以响应方的名义签署谈判书、进行谈判、签署合同并处理与此有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。

授权人签字或盖章：

代理人签字：

（加盖企业公章）

地 点：

时 间：

代理人电话：

注：请在响应文件中附上法定代表人以及代理人身份证复印件（加盖企业公章），并在谈判当天带好有效身份证件。

**询价一览表**

货币单位：人民币（元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 总价（元） | 工期 | 质保期 |
|  |  |  |  |
| 总价（大写） |  |

响应方代表签字：

（加盖公章）

**货物简要说明一览表**

响应方名称 招标编号 货币单位

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 型 号 规 格主要技术参数 | 数量 | 性能说明 | 备 注 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

注：1、不得变更本表式。

2、如果单价和总价不符时，以单价为准。

响应方授权代表签字：

（加盖企业公章）

日 期：

**参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明**

**声明**

我单位参加 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）招标，郑重声明承诺满足以下条件：

一、具有独立承担民事责任的能力；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

六、法律、行政法规规定的其他条件；

七、在本项目中提供的资料均真实、合法、有效。

我方声明如违反上述承诺，自愿承担相应的法律后果。

特此声明！

投标人法定名称和地址、邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 　 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人法定代表人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_