招标编号：2019013

上海政法学院继续教育学院饮用水项目

采购文件

采 购 人：上海政法学院

二O一九年五月

目    录

第一部分 采购公告

第二部分 供应商须知

第三部分 技术要求

第四部分 附件

- 第一部分

- 采购公告

- 采购公告

上海政法学院资产处根据学校继续教育学院的委托，根据学校相关招标采购规章规      定，对上海政法学院继续教育学院采购饮用水项目公开询价，邀请合格的供应商前来参加。

一、项目概况：

1、招标编号：招案2019046

2、预算金额：40000元

3、工期：合同签订后一年内

4、项目名称：上海政法学院继续教育学院采购饮用水项目

二合格的供应商必须具备以下条件：

1、投标人是中华人民共和国境内注册独立法人企业，具有相应的经营范围；

2、具有有效期内的食品经营许可证；

3、资产状况良好，无不良记录。；

三、现场踏勘时间：无

四、递交报价文件截止时间、地点：

递交截止时间：2019年5月13日上午9时30分

递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼314室张芳老师

五、询价会时间：

询价会时间：报价文件截止时间后5天内

六、公告发布媒体上海政法学院网

七、联系方式：

采 购 人：上海政法学院

地 址：外青松公路7989号

联 系 人：张敏

电 话：39225038

如果供应商认为本采购项目对供应商的资格要求或者技术规格中存在倾向性或排斥性的内容的，可以在报价截止时间之前直接向上海政法学院提出质疑

- 第二部分

- 供应商须知

- 采购综合说明

- 本项目采购单位：上海政法学院

2本项目采购范围包括：上海政法学院继续教育学院采购饮用水

3本项目询价文件的主要内容

一、谈判公告

二、供应商须知

三、项目需求

四、附件

本询价文件是本项目采购过程中的规范文件，是采购单位与成交供应商签订项目承包协议书的依据，也是本项目合同文件的主要组成部分。

- 项目承包方式与报价

2.1  本项目由成交供应商提供学校续教育学院所需饮用水。成交供应商应对本项目负责，不允许供应商对本项目分包。

2.2  本项目报价时，供应商应按照国家或者行业相关的规定进行报价。

2.3  供应商应认真阅读本文件，了解项目的一切情况。对采购文件中任何文字或数字有疑问时，供应商必须在采购答疑会前书面提出。

- 工期

3.1  本项目供货期为合同签订后一年内分批供货。

- 技术要求

详见询价文件第三部分项目需求。

- 项目质量要求和验收标准

各供应商应充分注意，凡涉及本项目的国家、行业和上海市相关规范、规程和标准，无论其是否在本询价文件中已列明或未列明，成交供应商应无条件执行。（以高标准为准）

4.1  本项目采购的饮用水质量及卫生要求达到现行有效的国家、地方、部门和行业的规范、规程、标准等。

4.2  须满足询价文件第三部分“项目需求”中所规定的内容。

4.3 满足上海市相关本项目地方标准强制性条文。

4.4国家规定的合格饮用水标准的强制性条文。

- 响应文件的内容和要求

5.1  供应商应对询价文件进行研究分析，并在对项目完成的基础上，按照询价文件规定的有关内容编写响应文件。

5.2  响应文件主要内容:

- 报价函；

- 报价详细清单及说明;

- 法人授权书及法人与代理人身份证明资料;

- 公司简介、营业执照及食品经营许可证复印件；复印件加盖企业红章；

- 响应文件情况汇总表；

- 项目实施的计划表；

- 保证质量的主要技术措施；

- 项目经理及项目组成员卫生健康状况；

- 其它有必要说明的情况；

5.3  响应文件错误的修正：询价小组将对确定为符合要求的响应文件进行校核。若发现其报价中有计算上的错误，将按以下原则修正：

⑴ 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

⑵ 单价与数量量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

⑶ 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

询价小组将按上述原则调整标书的金额。在供应商的确认下，调整后的金额对供应商起约束作用。如果供应商不接受改正的报价，则其响应文件将被拒绝。经修正的报价不等于成交价，成交价按最不利于该供应商的原则量化处理。

5.4  响应文件的内容须齐全、字迹清楚，有关表格要按规定填写并加盖供应商公章和企业法定代表人或法定代表人委托代理人的印章。

5.5  本项目的报价（包括单价、合价及报价总价）均应采用人民币“元”报价。

超出本询价文件要求的预算金额（40000元）的按未响应询价文件处理。

响应文件递交

6.1  响应文件应于谈判文件中规定的时间递交至指定的地点，报价截止时间后收到的响应文件将被拒绝。

6.2  响应文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，并装订成册。

6.3  响应文件正本一份和副本一份，在每一份响应文件封面或扉页须明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

6.4  响应文件的书写应清楚工整，除供应商对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

6.5  响应文件正本和副本须在封面或扉页以及规定签章处加盖供应商公章和企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

6.6  响应文件应装入封袋，封面注明：项目编号、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。同时，必须递交投标文件电子文档各1份。电子文档用信封单独密封包装，并在封口处加盖供应商公章。

- 询价及评审

7.1  询价小组：由学校招标采购小组成员组成。

7.2  询价程序：

（1）成立询价评审小组；

（2）根据采购项目实际情况以及供应商的响应文件制定询价文件。询价文件应当明确询价程序、询价内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项；

（3）确定参加询价的供应商名单；

（4）询价小组所有成员与供应商提交的文件逐个进行审核。审核内容包括：项目技术要求、计划措施、要求提供的商务文件。

（5）建议或最终确定成交供应商。

（6） 询价成交结果确定原则：

本次询价采用经评审的最低报价法，在满足谈判文件要求的前提下，按经评审报价最低的原则确定成交供应商。

7.4  采购过程中有下列行为之一者，不能成交：

（1）未实质性响应询价文件；

（2）响应文件内容不真实；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）经询价后，不能满足采购需求的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）标书中无联系方式的。

- 合同授予

8.1  合同将授予其响应文件符合询价文件要求，并能圆满地履行合同的供应商。

8.2  询价结束后，学校将在学校网站发出成交公告，成交公告将作为成交通知书是合同的一个组成部分。

8.3  成交供应商应按成交公告发出5天以后和学校签订合同。

8.4 询价文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

其它

9.1  无论报价过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

9.2  询价单位无义务向未成交供应商解释未成交理由。

9.3  本询价文件解释权属采购询价单位

第三部分

项目需求

一、为保障继续教育学院学员的培训需求，现需集中采购学员培训期间的饮用水。

二、招标预算：40,000元，所需资金从培训项目经费中支出。

三、招标内容及数量：

怡宝555ml瓶装纯净水约20000瓶。按培训班培训时间分期供货。中标单位接到继续教育学院送货及数量要求后在24小时内完成送货到指定地点。

四、每次完成送货后经验收无误，按实际数量支付款项。

五、在一年期内，该中标纯净水的单价不变。

六、招标质量要求：

在保质期内，符合饮用水的国家标准及要求。

- 第四部分

附    件

附件 1

- 报 价 函

- 致：

- 1．在考察了项目现场和研究了                         项目的询价公告、供应商须知、询价文件内容、合同文件及附件后，我方愿以人民币(大写):              元整（报价总价精确到元）的总价按上述询价文件内容的条件要求承包上述项目。

2．我方保证从投递响应文件之日起至报价有效期内遵守本响应文件。在此期限之内，本响应文件对我方始终有约束力，并可随时被贵方接受。

3．如贵方接受我方报价，我方保证按照业主的要求，组织技术力量及管理力量，安排人员及设备，作好项目实施准备。

4．如果贵方接受我方报价，我方保证遵守贵方的书面成交通知书。在制订和签署正式合同协议之前，本响应文件连同贵方的成交通知书应成为约束双方的合同。

5．我方理解贵方不一定接受我方的报价。

供应商：（公章）

法定代表人：（盖章）

公司地址：

日    期：

附件2

- 授  权  书

本授权书申明：

（公司注册地点）                   （公 司 名 称）

法定代表人           （姓  名）经合法授权，特代表本公司（以下称供应商）任命：

（公 司 名 称）      （职务）          （姓名）为正式的合法代理人,并授权该代理人在有关                          （工程名称）报价工作中,以供应商的名义签署响应文件、进行询价、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得转委托。

供应商（公章））：

法定代表人（盖章）：

代理人签字：

地      点：

年    月    日

附件3

询价一览表

货币单位：人民币（元）

| 饮用水品名型号 | 单价（元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写） |  |  |  |

注：年采购数量暂定为20000瓶。

响应方代表签字：                                   联系方式：

（加盖公章）

附件4

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：    （招标人）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

报价人授权代表签字：

报价人（公章）：

日期：      年      月      日