招标编号：2023056

学校安防系统维护保养项目

询价文件

采 购 人：上海政法学院

二O二三 年五月

目    录

第一部分 询价公告

第二部分 供应商须知

第三部分 技术要求

第四部分 附件

1、报价函格式

2、授权书格式

- 第一部分

- 询价公告

- 询价公告

上海政法学院资产处根据学校保卫处的委托，根据学校相关招标采购规章规定，对学校安防系统维护保养项目进行公开询价，兹邀请合格的供应商前来参加。

一、项目概况：

1、招标编号：招案2023056

2、预算金额：135000元

3、项目名称：学校安防系统维护保养项目

4、项目期限：合同后一年

二、合格的供应商必须具备以下条件：

1、响应方是具有独立法人资格，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商

2、响应方需具有从事高校安防设备维护服务的经验，熟悉高校技防建设发展规律

3、关于联合体投标：本项目不允许联合体投标。

三、递交报价文件截止时间、地点：

递交截止时间：2023年6月19日上午10时00分

递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼314 张芳老师         电话39225170（快递学校无法接受）

四、询价会时间、地点：

询价会时间：报价文件截止时间后一星期内

五、公告发布媒体上海政法学院校园网

六、联系方式：

采 购 人：上海政法学院

地 址：外青松公路7989号

联 系 人：张敏

电 话：39225038

如果供应商认为本采购项目对供应商的资格要求或者技术规格中存在倾向性或排斥性的内容的，可以在报价截止时间之前直接向上海政法学院提出质疑

- 第二部分

- 供应商须知

- 综合说明

  - 本项目采购单位：上海政法学院

1.2 本项目采购范围包括：学校安防系统维护保养项目

1.3 本项目询价文件的主要内容

一、谈判公告

二、供应商须知

三、项目要求

四、附件

1.4  本询价文件是本项目采购过程中的规范文件，是采购单位与成交供应商签订项目实施协议书的依据，也是本项目合同文件的主要组成部分。

- 询价方式与报价

1.5 本项目由成交供应商提供学校安防系统维护保养。成交供应商应对服务过程负责。

1.6   项目成交后，合同规定的维保费用不再变化。

1.7  本项目的成交供应商将按学校的规定要求进行项目实施维保，由供应商安排相关人员对项目有序进行，并出具详细的维保方案，全程由供应商负责。项目维保实施期间伙食、住宿、运输等所有问题由供应商自行解决，供应商应按学校要求自行安排好相关工作。

- 项目要求

详见询价文件第三部分技术要求。

- 质量要求和标准

各投标商应充分注意，凡涉及本项目的国家、行业和上海市相关规范、规程和标准，无论其是否在本询价文件中已列明或未列明，投标供应商应无条件执行。（以高标准为准）

1.8  本项目实施维保过程中的安全和规范要求必须满足现行有效的国家、地方、部门和行业的规范、规程、标准等要求。

1.9  须满足询价文件第三部分“技术要求”中所规定的内容。

- 响应文件的内容和要求

2.0  供应商应对询价文件进行研究分析，按照询价文件规定的有关内容编写响应文件。

2.1  响应文件主要内容:

- 报价函；

- 授权书；

- 报价说明

- 对本项目实施的流程、、技术支持等的总说明；

- 企业简介、营业执照及相关资质复印件，业绩情况；

- 项目负责人员姓名、联系电话等

- 其它有必要说明的情况。

8、  响应文件的内容须齐全、字迹清楚，有关表格要按规定填写并加盖供应商公章和企业法定代表人或法定代表人委托代理人的印章。

9、 本项目的报价（包括单价、合价及报价总价）均应采用人民币“元”报价。

超出本询价文件要求的预算金额（135000元）的按未响应询价文件处理。

响应文件递交

2.2  响应文件应于谈判文件中规定的时间递交至指定的地点，报价截止时间后收到的响应文件将被拒绝。

2.3  响应文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，并装订成册。

2.4  响应文件正本一份和副本一份，在每一份响应文件封面或扉页须明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2.5  响应文件的书写应清楚工整，除供应商对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

2.6 响应文件正本和副本须在封面或扉页以及规定签章处加盖供应商公章和企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

2.7  响应文件应装入封袋，封面注明：项目编号、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。同时，必须递交的商务标和技术标的电子文档各1份。商务标和技术标电子文档各自用信封单独密封包装，并在封口处加盖供应商公章。

- 询价及评审

2.8  询价小组：由学校招标采购小组成员组成。

2.9 询价程序：

（1）成立询价评审小组；

（2）根据采购项目实际情况以及供应商的响应文件制定询价文件。询价文件应当明确询价程序、询价内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项；

（3）确定参加询价的供应商名单；

（4）询价小组所有成员与供应商提交的文件逐个进行审核。

（5）建议或最终确定成交供应商。

（6） 询价成交结果确定原则：

本次询价采用经评审的最低报价法，在满足谈判文件要求的前提下，按经评审报价最低的原则确定成交供应商。

3.0  采购过程中有下列行为之一者，不能成交：

（1）未实质性响应询价文件；

（2）响应文件内容不真实；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）经询价后，不能满足采购需求的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

- 合同授予

3.2  合同将授予其响应文件符合询价文件要求，并能圆满地履行合同的供应商。

3.3  询价结束后，学校将在学校网站发出成交公告，成交公告将作为成交通知书是合同的一个组成部分。

3.4 成交供应商应按成交公告发出5天以后和学校签订合同。

3.5 询价文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

其它

3.6  无论报价过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

3.7  询价单位无义务向未成交供应商解释未成交理由。

3.8  本询价文件解释权属采购询价单位。

本次询价采购将严格按照政府采购相关法规执行，如发现有串标、围标及虚假报价有侵害学校利益的行为，一旦发现将按照政府采购的相关规定严肃处理。

- 第三部分

项目维保需求

维护要求：

本次安防系统维护保养项目含上海政法学院校本部、上海政法学院(普陀校区)。

上海政法学院校本部安防系统为宇视平台，各系统和前端设备需进行日常维护，确保 平台运行正常；

上海政法学院(普陀校区)安防系统为大华系统，

维保保养工作内容及服务要求

（一）日常维保

1.监控录像系统：

（1）存储主机：每周对存储主机进行校时、故障检查等，确保所有硬盘录像机正常工作。有损坏的硬盘应及时报修更换。

（2）回放电脑：进行录像回放下载等功能检查，每周对回放电脑整体系统进行检查。

（3）网络硬盘录像机：每周对硬盘录像机进行校时、故障检查，每月检查所有硬盘录像机硬盘是否损坏。

（4）每周对解码主机设备进行一次检查，确保监视器实时图像稳定正常。每月对所有可控高速球机进行检测及故障排除。

（5）每周对管理实战平台进行一次检查，确保各项回放功能、实时预览等功能的正常。

2摄像监控设备：

（1）每周对所有摄像机进行检测，对无图像或图像异常的监控设备进行及时修理或更换。

（2）每季度对所有室外摄像机防护罩、镜头进行保养清理。

3传输系统：

（1）每月检查传输控制线路（视频线、网线、光缆、控制线等）是否有故障，如有故障及时排除。

（2）每月对传输光纤收发器、网络交换机，进行一次检查，确保图像数据传输流畅。

4门禁系统：

（1）门禁系统硬件设备的日常维护、设备维修、部件更换。

（2）门禁系统软件的日常维护。

（3）门禁系统软件培训、应用、咨询及问题解答。

（4）门禁系统开卡服务。

5校园广播系统：

（1）广播音响：前端音响保养。

（2）IP终端：测试IP功放终端的联接使用状态。

（3）主机软件：检查广播系统，软件的日常更新。

6 报警系统

- 电子围栏日常维护

- 入侵报警系统维护

7车辆、人员道闸系统数据维护更新。

校本部主要包括：监控中心、网络传输系统、各楼室内，外围所有安防监控系统

| 序号 | 设备 | 数量 | 单位 | 附属设备 | 月份 | 月维护单价 | 年合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一.监控系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字网络摄像头 | 85 | 台 | 及相关传输、存储设备等 | 12 |  |  |
| 2 | 高清网络摄像机 | 835 | 台 | 及相关传输、存储设备等 | 12 |  |  |
| 4 | 大屏拼接显示系统 | 24 | 块 | 及相关传输、解码器设备等 | 12 |  |  |
| 5 | 数据网络路由系统 | 1 | 批 | 核心交换机、接入交换机及光纤系统等 | 12 |  |  |
| 6 | 中心机房 | 18 | 套 | 中心服务器、转发服务器、集中存储等 | 12 |  |  |
|  | 二.周界报警 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 电子围栏 | 6 | 区 | 及相关传输、显示、控制设备等 | 12 |  |  |
|  | 三．门禁系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 第5食堂 | 3 | 扇 | 及相关传输、显示、控制设备等 | 12 |  |  |
| 2 | 第6食堂 | 4 | 扇 | 及相关传输、显示、控制设备等 | 12 |  |  |
| 3 | 新食堂1—3层 | 6 | 扇 | 及相关传输、显示、控制设备等 | 12 |  |  |
| 4 | 行政楼 | 4 | 扇 | 及相关传输、显示、控制设备等 | 12 |  |  |
|  | 四.红外报警 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 保密室报警系统 | 1 | 套 | 含各系统模块、前端探头、 | 12 |  |  |
|  | 五.车辆管理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 车牌识别管理系统 | 6 | 套 | 含各系统模块、应用、数据库，闸机，摄像机、补光灯 | 12 |  |  |
|  | 六.广播系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 学校数字广播管理系统 | 33 | 区 | 含各系统接收模块、前端设备、功放、扬声器，线路等 | 12 |  |  |
|  | 七.平台软件 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中心管理平台 | 6 | 套 | 含各系统模块、应用、客户端等,电子地图等 | 12 |  |  |
| 合计 | 一年维护费 |  |  |  |  |  |  |

上海政法学院(普陀校区)安防系统

| 序号 | 项目名称 | 维保数量 |  | 单位 | 附属设备 |  | 月份 | 月维护单价 | 年合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一.监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清摄像机 | 58 |  | 台 | 及相关传输、存储设备等 |  | 12 |  |  |  |
| 2 | 数据网络路由系统 | 1 |  | 批 | 核心交换机、接入交换机及光纤系统等 |  | 12 |  |  |  |
| 3 | 录像存储 | 4 |  | 台 | 及相关传输、存储设备等 |  | 12 |  |  |  |
|  | 二、电子围栏设备 | 9 |  | 区 | 及相关传输、显示、控制设备等 |  | 12 |  |  |  |
|  | 三、道闸系统 | 1 |  | 套 | 含各系统模块、应用、数据库，闸机，摄像机、补光灯 |  | 12 |  |  |  |
|  | 四、校园广播设备 | 6 |  | 区 | 含各系统接收模块、前端设备、功放、扬声器，线路等 |  | 12 |  |  |  |
| 合计 | 一年维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 一、维护服务要求

1、承接方对所有校区的监控系统线路情况进行排摸汇总，由承接方整理绘制详细的维保工作计划。首月须完成对现有技防系统的设备设施进行一次维保工作，并形成初始维保信息汇总，报保卫处备案，作为维保工作的周期起始记录。

2、承接方要承担维护单位现有的模拟系统和数字系统维保工作。

3、拟委派的项目经理必须具有相应资质，拟用于本维保工程项目经理及人员必须拥有相应岗位、工作经验和良好的业绩。

4、维保时间为1年，维保费用按半年度支付一次。即服务半年后无服务质量问题支付半年费用，余款服务期满验收合格一次付清。

5、承接方单位须提供24小时维保热线，维保的设备出现故障应及时响应，并排除故障。承接方单位必须在20分钟内对维护单位所提出的维护要求做出实质性反应，提供应急策略；系统运行过程中如果发生故障，承接方单位必须保证用户在2小时内得到解决，在此期间，系统中断运行不得超过3小时。

6、承接单位在青浦或者松江区必须有固定的服务场所。并提供固定场所的相关证明材料，

## 二、维护服务方式

1、按国家有关规范和要求对维保系统定期检查、测试、保养、维修，确保设备正常运行。

（1）前端设备维保

进行设备的检查、除尘、清理工作。确保机器正常运行。

| 维保种类 | 维保作业项目 | 维保方式 |
| --- | --- | --- |
| 客户前端设备 | 检查前端设备紧固件 | 现场 |
|  | 检查前端设备防水情况 | 现场 |
|  | 清洁摄像机外罩、云台、护罩 | 现场 |
|  | 填写巡检记录、编写客户端巡检报告 | 现场 |

（2）监控中心终端设备维保

机房终端设备进行巡检工作。巡检工作内容包括：清洁机柜内设备、图像监看、现场电气环境检查、前端视频矩阵存储设备等性能检查、摄像头及云台性能检查。最后填写巡检记录、填写客户端巡检报告。

| 维保种类 | 维保作业项目 | 维保方式 |
| --- | --- | --- |
| 监控中心设备 | 清洁机柜内设备 | 现场 |
|  | 图像监看 | 现场 |
|  | 设备运行情况检查 | 现场 |
|  | 现场电气环境检查 | 现场 |
|  | 光端机性能检查 | 现场 |
|  | 前端视频矩阵存储设备等性能检查 | 现场 |
|  | 摄像头、云台性能检查 | 现场 |
|  | 数据备份 | 现场 |
|  | 填写巡检记录、填写客户端巡检报告并提交给客户 | 现场 |

- 管线和立杆维保

根据监控系统各部份设备的使用说明，检测其各项技术参数及监控系统传输线路质量，处理故障隐患，设定使用级别等各种数据，确保各部份设备各项功能良好，能够正常运行。

| 维保种类 | 维保作业项目 | 维保方式 |
| --- | --- | --- |
| 接入线路 | 接入传输、控制线路检查 | 现场 |
|  | 接入电路检查 | 现场 |
| 立杆检查 | 锈蚀检查，发现锈蚀进行除锈、防锈处理 | 现场 |
|  | 立杆牢固状态检查 | 现场 |

（4）维保期间承接方需提交的资料

A)维保业务服务交付报告；

B)故障处理记录

C)设备维修送检记录；

D)设备维修费用确认单；

E)维保巡检记录；

F)更新设备交接记录

2、设备的更换与维修

（1）设备增设、更换、设备移位等维护、调整的工作，维护单位不再承担人工费。所产生的材料成本费由维护单位承担，但须由维护单位事前确认方可。更换的设备的型号参数不得低于原设备型号参数，并记入设备更换记录单。

（2）故障设备的维修，需提交设备维修申请单及报价，由维护单位签字确认后，方可进行维修设备。

3、承接方应对维护单位此次维护范围以外的安防设施、设备，在维护人遇到专业问题时提供必要的专业服务和指导。

4、承接方人须认真理解上述维护要求，详细列出维护方案和系统应急方案，一经应答将作为合同的一部分。

5、承接方应根据维护单位的实际系统情况，自备专业设备，包括笔记本电脑在内的所有维修设备。

6、标准及规范

《安全防范工程技术规范》GB50348—2004；

《视频安防监控系统技术要求》GA／T367-2001；

《入侵报警系统技术要求》，（GA/T368-2001）；

《民用闭路监视系统工程技术规范》，（GB50198-94）；

《安全防范工程程序与要求》，（GA/T75-94）；

《安全防范系统通用图形符号》，（GA/T74-2000）；

《防盗报警控制器通用技术条件》，（GB12663-2001）；

《安全防范系统验收规则》，（GA308-2001）；

《中国电气装置安装工程施工及验收规范》，（GBJ232-82）；

《低压配电装置及线路设计规范》，（GBJ54-83）；

《通用机电用电设备配电规范》，（GB50055-93）。

## 三、综合说明其它要求

1、承接方单位须按照本需求文件的要求及其报价文件中所作的承诺对该维保项目进行服务工作。同时对承诺安排的人员及设备等不能减少，保证全部到位，确保服务质量。

2、报价按人民币报价，承接方应对所投项目的全部内容进行报价，本维护项目采用包干的方式，承接方负责正常性维护所产生的全部费用。★维修所需零配件甲供。

3、因本项目涉及服务范围之广，为能保证日常维保服务的工作，要求本项目拟派项目总负责人1人，日常维保工作人员2人、备品备件等的投入必须满足服务需要。

4、维护方案时所提供服务管理方案的内容：管理及服务方式、服务实施方案；管理人员配备和服务人员的配备，须明确列出人员数量及工作职责；设备投入计划；管理质量和考核计划；服务工作资料的建立与档案的保存。

5、根据维护单位要求，每个月的1号-25号期间，成交供应商派驻项目经理和技术负责人共两名人员对所有安防设备进行测试检修，包括：矩阵操作正常，录像机录像、回放、远程浏览等操作正常，摄像机工作稳定，球机工作正常可操控且监控画面清晰稳定无干扰。

实时检测所有可能影响监控网络设备的外来网络攻击， 实时监控各服务器运行状态、 流量及入侵监控等。 对异常情况， 进行核查， 并进行相关的处理。 根据用户需要进行监控网络的规划、优化； 协助处理服务器软硬件故障及进行相关硬件软件的拆装等

6、合同价款的支付及付款方式：根据乙方每个月的实际工作量及维保质量每半年付款一次。承接方向维护单位提供合格的发票。

7、除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，维护单位不再另行进行支付。

8、凡涉及维护需求文件的补充说明和修改，均以学校书面通知为准。

## 四、维护的设备范围明细

本次安防系统维保所涉及的范围主要包括：监控中心、网络传输系统、各楼室内，外围所有安防监控系统。具体的维保量以实际发生并确认的为准。

- 第四部分

附    件

附件 1

- 报 价 函

- 致：

- 1．在考察了项目现场和研究了                         项目的询价公告、供应商须知、询价文件内容、合同文件及附件后，我方愿以人民币(大写):              元整（报价总价精确到元）的总价按上述询价文件内容的条件要求完成项目。

2．我方保证从投递响应文件之日起至报价有效期内遵守本响应文件。在此期限之内，本响应文件对我方始终有约束力，并可随时被贵方接受。

3．如贵方接受我方报价，我方保证按照业主的要求，组织力量，安排人员及设备，作好项目准备，并在学校规定的期限完成项目任务。

4．如果贵方接受我方报价，我方保证遵守贵方的书面成交通知书。在制订和签署正式合同协议之前，本响应文件连同贵方的成交通知书应成为约束双方的合同。

5．我方理解贵方不一定接受我方的报价。

供应商：（公章）

法定代表人：（盖章）

公司地址：

日    期：

附件2

- 授  权  书

本授权书申明：

（公司注册地点）                   （公 司 名 称）

法定代表人           （姓  名）经合法授权，特代表本公司（以下称供应商）任命：

（公 司 名 称）      （职务）          （姓名）为正式的合法代理人,并授权该代理人在有关                          （项目名称）报价工作中,以供应商的名义签署响应文件、进行询价、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得转委托。

供应商（公章））：

法定代表人（盖章）：

代理人签字：

地      点：

年    月    日

附件3

报价一览表

（自行设计报价表格）

1、 报价须为完税报价。

2、每样清洗物品均需要报单价及总价，最后合计总价为本项目最终报价。

响应方代表签字：                   联系电话：

（加盖公章）

附件4

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：    （招标人）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

报价人授权代表签字：

报价人（公章）：

日期：      年      月    日