招标编号：2023083

上海政法学院第一、二五六餐厅及教工餐厅表后燃气管道更换项目

询价文件

采 购 人：上海政法学院

二O二三 年七月

目    录

第一部分 询价公告

第二部分 供应商须知

第三部分 技术要求

第四部分 附件

1、报价函格式

2、授权书格式

- 第一部分

- 询价公告

- 询价公告

上海政法学院资产处根据学校后保处的委托，根据学校相关招标采购规章规定，对上海政法学院第一、二五六餐厅及教工餐厅表后燃气管道更换项目进行公开询价，兹邀请合格的供应商前来参加。

一、项目概况：

1、招标编号：招案2023083

2、预算金额：100400元

3、项目名称：上海政法学院第一、二五六餐厅及教工餐厅表后燃气管道更换项目

4、项目期限：合同后20天

二、合格的供应商必须具备以下条件：

1. 投标单位须具备相关燃气管道施工资质。

2.投标单位需提供企业法人代表资格证书和企业法人代码证书及税务登记证书复印件。

3.投标单位没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。

4.投标单位必须到建设单位进行现场勘查。

三、递交报价文件截止时间、地点：

递交截止时间：2023年8月2日上午10时00分

递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院南大门门卫室        （快递学校无法接受）

四、询价会时间、地点：

询价会时间：报价文件截止时间后一星期内

五、公告发布媒体上海政法学院校园网

六、联系方式：

采 购 人：上海政法学院

地 址：外青松公路7989号

联 系 人：张敏

电 话：39225038

如果供应商认为本采购项目对供应商的资格要求或者技术规格中存在倾向性或排斥性的内容的，可以在报价截止时间之前直接向上海政法学院提出质疑

- 第二部分

- 供应商须知

- 综合说明

  - 本项目采购单位：上海政法学院

1.2 本项目采购范围包括：上海政法学院第一、二五六餐厅及教工餐厅表后燃气管道更换项目

1.3 本项目询价文件的主要内容

一、谈判公告

二、供应商须知

三、项目要求

四、附件

1.4  本询价文件是本项目采购过程中的规范文件，是采购单位与成交供应商签订项目实施协议书的依据，也是本项目合同文件的主要组成部分。

- 询价方式与报价

1.5 本项目由成交供应商提供学校餐厅表后燃气管道更换服务。成交供应商应对服务过程负责。

1.6   项目成交后，供应商按合同规定的工程量施工，项目完成由学校审计处进行审计。

1.7  本项目的成交供应商将按学校的规定要求进行项目施工，由供应商安排相关人员对项目有序进行，并出具详细的施工方案，全程由供应商负责。项目施工期间伙食、住宿、运输等所有问题由供应商自行解决，供应商应按学校要求自行安排好相关工作。

- 项目要求

详见询价文件第三部分技术要求。

- 质量要求和标准

各投标商应充分注意，凡涉及本项目的国家、行业和上海市相关规范、规程和标准，无论其是否在本询价文件中已列明或未列明，投标供应商应无条件执行。（以高标准为准）

1.8  本项目实施过程中的安全和规范要求必须满足现行有效的国家、地方、部门和行业的规范、规程、标准等要求。

1.9  须满足询价文件第三部分“技术要求”中所规定的内容。

- 响应文件的内容和要求

2.0  供应商应对询价文件进行研究分析，按照询价文件规定的有关内容编写响应文件。

2.1  响应文件主要内容:

- 报价函；

- 授权书

- 报价一览表；

4、分部分项报价明细表

- 5、对本项目实施的流程、技术支持等的总说明；

- 6、企业简介、营业执照及相关资质复印件，业绩情况；

- 7、项目负责人员姓名、联系电话等

- 8、其它有必要说明的情况。

9、 响应文件的内容须齐全、字迹清楚，有关表格要按规定填写并加盖供应商公章和企业法定代表人或法定代表人委托代理人的印章。

10、 本项目的报价（包括单价、合价及报价总价）均应采用人民币“元”报价。

超出本询价文件要求的预算金额（100400元）的按未响应询价文件处理。

响应文件递交

2.2  响应文件应于谈判文件中规定的时间递交至指定的地点，报价截止时间后收到的响应文件将被拒绝。

2.3  响应文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，并装订成册。

2.4  响应文件正本一份和副本一份，在每一份响应文件封面或扉页须明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2.5  响应文件的书写应清楚工整，除供应商对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

2.6 响应文件正本和副本须在封面或扉页以及规定签章处加盖供应商公章和企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

2.7  响应文件应装入封袋，封面注明：项目编号、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。同时，必须递交的投标文件的电子文档各1份。用信封单独密封包装，并在封口处加盖供应商公章。

- 询价及评审

2.8  询价小组：由学校招标采购小组成员组成。

2.9 询价程序：

（1）成立询价评审小组；

（2）根据采购项目实际情况以及供应商的响应文件制定询价文件。询价文件应当明确询价程序、询价内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项；

（3）确定参加询价的供应商名单；

（4）询价小组所有成员与供应商提交的文件逐个进行审核。

（5）建议或最终确定成交供应商。

（6） 询价成交结果确定原则：

本次询价采用经评审的最低报价法，在满足谈判文件要求的前提下，按经评审报价最低的原则确定成交供应商。

3.0  采购过程中有下列行为之一者，不能成交：

（1）未实质性响应询价文件；

（2）响应文件内容不真实；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）经询价后，不能满足采购需求的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

- 合同授予

3.2  合同将授予其响应文件符合询价文件要求，并能圆满地履行合同的供应商。

3.3  询价结束后，学校将在学校网站发出成交公告，成交公告将作为成交通知书是合同的一个组成部分。

3.4 成交供应商应按成交公告发出5天以后和学校签订合同。

3.5 询价文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

其它

3.6  无论报价过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

3.7  询价单位无义务向未成交供应商解释未成交理由。

3.8  本询价文件解释权属采购询价单位。

本次询价采购将严格按照政府采购相关法规执行，如发现有串标、围标及虚假报价有侵害学校利益的行为，一旦发现将按照政府采购的相关规定严肃处理。

- 第三部分

项目需求

一、项目概况

学校第一、二、五六餐厅及教工餐厅表后燃气管道及阀门因使用年限较长存在老化、损坏的情况，为确保厨房设备和燃气管道的安全使用，防范老化燃气管道及阀门安全风险，防止燃气事故发生，对其进行更新改造。

二、预算经费：10.04万元。

三、时间：2023年7月17日---2023年8月20日

四、范围：学校第一、二、五六餐厅及教工餐厅

五、投标单位资质要求：

1. 投标单位须具备相关燃气管道施工资质。

2.投标单位需提供企业法人代表资格证书和企业法人代码证书及税务登记证书复印件。

3.投标单位没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。

4.投标单位必须到建设单位进行现场勘查。

六、工程量清单：

暑期表后燃气管道更新改造工作量清单

| 序号 | 设备名称 | 项目 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一餐厅 |  |  |  |  |
| 一、蒸饭间 |  |  |  |  |
| 1 | 蒸饭箱 | 拆除、重新安装蒸饭箱 | 3 | 台 |
| 2 | 蒸饭箱 | 更换φ50煤气管 | 4.5 | 米 |
| 3 | 蒸饭箱 | 更换φ25煤气管 | 6 | 米 |
| 4 | 蒸饭箱 | 更换φ50煤气阀 | 1 | 只 |
| 5 | 蒸饭箱 | 更换φ25煤气阀 | 3 | 只 |
| 二、烧炒间（西） |  |  |  |  |
| 1 | 双眼大灶 | 拆除、重新安装灶具 | 2 | 台 |
| 2 | 双眼大灶 | 更换φ50煤气管 | 5.5 | 米 |
| 3 | 双眼大灶 | 更换φ40煤气管 | 3 | 米 |
| 4 | 双眼大灶 | 更换φ50煤气阀 | 1 | 只 |
| 6 | 双眼大灶 | 更换φ40煤气阀 | 2 | 只 |
| 三、1号出售窗 |  |  |  |  |
| 1 | 煲仔炉、炒灶、汤炉 | 拆除、重新安装灶具 | 3 | 台 |
| 2 | 煲仔炉、炒灶、汤炉 | 更换φ50煤气管 | 3 | 米 |
| 3 | 煲仔炉、炒灶、汤炉 | 拆装φ25煤气管 | 4 | 米 |
| 4 | 双眼大灶、双眼炒灶 | 更换φ50煤气阀 | 1 | 只 |
| 5 | 双眼大灶、双眼炒灶 | 更换φ25煤气阀 | 3 | 只 |
| 四、3号出售窗 |  |  |  |  |
| 1 | 双眼大灶、煲仔炉、炸炉 | 拆除、重新安装灶具 | 3 | 台 |
| 2 | 双眼大灶、煲仔炉、炸炉 | 更换φ50煤气管 | 2 | 米 |
| 3 | 煲仔炉、炒灶、汤炉 | 拆装φ25煤气管 | 3 | 米 |
| 4 | 双眼大灶、双眼炒灶 | 更换φ50煤气阀 | 1 | 只 |
| 5 | 双眼大灶、双眼炒灶 | 更换φ25煤气阀 | 2 | 只 |
| 五、4号出售窗 |  |  |  |  |
| 1 | 煲仔炉、矮仔炉、煮面炉 | 拆除、重新安装灶具 | 3 | 台 |
| 2 | 双眼大灶、煲仔炉、炸炉 | 更换φ50煤气管 | 3 | 米 |
| 3 | 煲仔炉、炒灶、汤炉 | 拆装φ25煤气管 | 2 | 米 |
| 4 | 双眼大灶、双眼炒灶 | 更换φ50煤气阀 | 1 | 只 |
| 5 | 双眼大灶、双眼炒灶 | 更换φ25煤气阀 | 2 | 只 |
| 六、10号出售窗 |  |  |  |  |
| 1 | 双眼炒灶 | 拆除、重新安装灶具 | 1 | 台 |
| 2 | 双眼炒灶 | 拆装φ20煤气管 | 5 | 米 |
| 3 | 双眼炒灶 | 更换φ25煤气阀 | 1 | 只 |
| 4 | 双眼炒灶 | 更换φ20煤气阀 | 2 | 只 |
| 七、12号出售窗 |  |  |  |  |
| 1 | 矮仔炉、汤炉、煮面炉 | 拆除、重新安装灶具 | 3 | 台 |
| 2 | 矮仔炉、汤炉、煮面炉 | 拆装φ25煤气管 | 2 | 米 |
| 3 | 矮仔炉、汤炉、煮面炉 | 拆装φ20煤气管 | 2 | 米 |
| 4 | 矮仔炉、汤炉、煮面炉 | 更换φ25煤气阀 | 1 | 只 |
| 5 | 矮仔炉、汤炉、煮面炉 | 更换φ20煤气阀 | 3 | 只 |
| 八、13号出售窗 |  |  |  |  |
| 1 | 煮面炉 | 拆除、重新安装灶具 | 1 | 台 |
| 2 | 煮面炉 | 拆装φ20煤气管 | 2 | 米 |
| 3 | 煮面炉 | 更换φ20煤气阀 | 3 | 只 |
| 第二餐厅 |  |  |  |  |
| 一、烧炒间（北） |  |  |  |  |
| 1 | 双眼炒灶、矮仔炉 | 拆除、重新安装灶具 | 4 | 台 |
| 2 | 双眼炒灶、矮仔炉 | 更换φ50煤气管 | 10 | 米 |
| 3 | 双眼炒灶、矮仔炉 | 更换φ40煤气管 | 6 | 米 |
| 二、烧炒间（南） |  |  |  |  |
| 1 | 双眼大灶、单眼煎饼灶 | 拆除、重新安装灶具 | 5 | 台 |
| 2 | 双眼大灶、单眼煎饼灶 | 更换φ50煤气管 | 12 | 米 |
| 3 | 双眼大灶、单眼煎饼灶 | 更换φ40煤气管 | 9 | 米 |
| 4 | 双眼大灶、单眼煎饼灶 | 更换φ50煤气阀 | 1 | 只 |
| 4 | 双眼大灶、单眼煎饼灶 | 更换φ40煤气阀 | 5 | 只 |
| 三、蒸饭间 |  |  |  |  |
| 1 | 蒸饭箱、煲仔炉、烤鸭炉 | 拆除、重新安装蒸饭箱 | 6 | 台 |
| 2 | 蒸饭箱、煲仔炉、烤鸭炉 | 更换φ50煤气管 | 9 | 米 |
| 3 | 蒸饭箱 | 更换φ40煤气管 | 7 | 米 |
| 4 | 煲仔炉、烤鸭炉 | 拆装φ20煤气管 | 5 | 米 |
| 5 | 蒸饭箱 | 更换φ40煤气阀 | 4 | 只 |
| 6 | 煎饭灶、炒灶 | 更换φ20煤气阀 | 2 | 只 |
| 四、8号出售窗 |  |  |  |  |
| 1 | 平扒炉 | 拆除、重新安装灶具 | 1 | 台 |
| 2 | 平扒炉 | 拆装φ25煤气管 | 3 | 米 |
| 3 | 平扒炉 | 更换φ25煤气阀 | 1 | 只 |
| 五、9号出售窗 |  |  |  |  |
| 1 | 煲仔炉、下面炉、汤炉 | 拆除、重新安装灶具 | 3 | 台 |
| 2 | 煲仔炉、下面炉、汤炉 | 拆装φ25煤气管 | 5 | 米 |
| 3 | 煲仔炉、下面炉、汤炉 | 更换φ25煤气阀 | 1 | 只 |
| 4 | 煲仔炉、下面炉、汤炉 | 更换φ20煤气阀 | 1 | 只 |
| 六、10号出售窗 |  |  |  |  |
| 1 | 汤炉 | 拆除、重新安装灶具 | 1 | 台 |
| 2 | 汤炉 | 拆装φ20煤气管 | 3 | 米 |
| 3 | 煲仔炉、下面炉、汤炉 | 更换φ20煤气阀 | 1 | 只 |
| 七、11号出售窗 |  |  |  |  |
| 1 | 煲仔炉、双眼炒灶、下面炉 | 拆除、重新安装灶具 | 3 | 台 |
| 2 | 煲仔炉、下面炉、汤炉 | 更换φ40煤气管 | 4 | 米 |
| 3 | 煲仔炉、下面炉、汤炉 | 拆装φ20煤气管 | 3 | 米 |
| 4 | 煲仔炉、下面炉、汤炉 | 更换φ40煤气阀 | 1 | 只 |
| 5 | 煲仔炉、下面炉、汤炉 | 更换φ20煤气阀 | 3 | 只 |
| 第五餐厅 |  |  |  |  |
| 一、蒸饭间 |  |  |  |  |
| 1 | 蒸饭箱、消毒箱 | 拆除、重新安装灶具 | 3 | 台 |
| 2 | 蒸饭箱、消毒箱 | 更换φ50煤气管 | 3 | 米 |
| 3 | 蒸饭箱、消毒箱 | 更换φ20煤气管 | 4.5 | 米 |
| 4 | 蒸饭箱、消毒箱 | 更换φ50煤气阀 | 1 | 只 |
| 5 | 蒸饭箱、消毒箱 | 更换φ20煤气阀 | 3 | 只 |
| 二、云南过桥米线 |  |  |  |  |
| 1 | 双眼大灶、八头煲仔炉、煎饼灶、炒灶 | 拆除、重新安装灶具 | 4 | 台 |
| 2 | 双眼大灶、八头煲仔炉、煎饼灶、炒灶 | 更换φ50煤气管 | 3 | 米 |
| 3 | 双眼大灶 | 更换φ40煤气管 | 1.5 | 米 |
| 4 | 八头煲仔炉、煎饼灶、炒灶 | 拆装φ20煤气管 | 5 | 米 |
| 5 | 八头煲仔炉、煎饭灶、炒灶 | 更换φ50煤气阀 | 1 | 只 |
| 6 | 双眼大灶 | 更换φ40煤气阀 | 1 | 只 |
| 7 | 八头煲仔炉、煎饭灶、炒灶 | 更换φ20煤气阀 | 3 | 只 |
| 二、烧炒间（南） |  |  |  |  |
| 1 | 双眼大灶、双眼炒灶 | 拆除、重新安装灶具 | 2 | 台 |
| 2 | 双眼大灶、双眼炒灶 | 更换φ50煤气管 | 6 | 米 |
| 3 | 双眼大灶、双眼炒灶 | 更换φ40煤气管 | 3 | 米 |
| 4 | 双眼大灶、双眼炒灶 | 更换φ50煤气阀 | 1 | 只 |
| 5 | 双眼大灶、双眼炒灶 | 更换φ40煤气阀 | 2 | 只 |
| 三、烧炒间（北） |  |  |  |  |
| 1 | 双眼大灶、单眼大灶、双眼矮仔炉 | 拆除、重新安装灶具 | 3 | 台 |
| 2 | 双眼大灶、单眼大灶、双眼矮仔炉 | 更换φ50煤气管 | 6 | 米 |
| 3 | 双眼大灶、单眼大灶 | 更换φ40煤气管 | 3 | 米 |
| 4 | 双眼矮仔炉 | 更换φ20煤气管 | 1 | 米 |
| 5 | 双眼大灶、单眼大灶、双眼矮仔炉 | 更换φ50煤气阀 | 1 | 只 |
| 6 | 双眼大灶、单眼大灶 | 更换φ40煤气阀 | 2 | 只 |
| 7 | 双眼矮仔炉 | 更换φ20煤气阀 | 1 | 只 |
| 第六餐厅 |  |  |  |  |
| 一、蒸饭间 |  |  |  |  |
| 1 | 蒸饭箱、消毒箱 | 拆除、重新安装蒸饭箱 | 4 | 台 |
| 2 | 蒸饭箱、消毒箱 | 更换φ50煤气管 | 4 | 米 |
| 3 | 蒸饭箱、消毒箱 | 更换φ20煤气管 | 6 | 米 |
| 4 | 蒸饭箱、消毒箱 | 更换φ50煤气阀 | 2 | 只 |
| 5 | 蒸饭箱、消毒箱 | 更换φ20煤气阀 | 4 | 只 |
| 二、烧炒间（南） |  |  |  |  |
| 1 | 双眼大灶、九头煲仔炉、单眼矮仔炉 | 拆除、重新安装灶具 | 3 | 台 |
| 2 | 双眼大灶、九头煲仔炉、单眼矮仔炉 | 更换φ50煤气管 | 8 | 米 |
| 3 | 双眼大灶 | 更换φ40煤气管 | 1.5 | 米 |
| 4 | 九头煲仔炉 | 更换φ25煤气管 | 1.5 | 米 |
| 5 | 单眼矮仔炉 | 更换φ20煤气管 | 0.5 | 米 |
| 6 | 双眼大灶、九头煲仔炉、单眼矮仔炉 | 更换φ50煤气阀 | 2 | 只 |
| 7 | 双眼大灶 | 更换φ40煤气阀 | 1 | 只 |
| 8 | 九头煲仔炉 | 更换φ25煤气阀 | 1 | 只 |
| 9 | 单眼矮仔炉 | 更换φ20煤气阀 | 1 | 只 |
| 三、烧炒间（北） |  |  |  |  |
| 1 | 双眼大灶、双眼矮仔炉 | 拆除、重新安装灶具 | 2 | 台 |
| 2 | 双眼大灶、双眼矮仔炉 | 更换φ50煤气管 | 6 | 米 |
| 3 | 双眼大灶 | 更换φ40煤气管 | 2 | 米 |
| 4 | 双眼矮仔炉 | 更换φ20煤气管 | 1.5 | 米 |
| 5 | 双眼大灶、双眼矮仔炉 | 更换φ50煤气阀 | 1 | 只 |
| 6 | 双眼大灶 | 更换φ40煤气阀 | 1 | 只 |
| 7 | 双眼矮仔炉 | 更换φ20煤气阀 | 1 | 只 |
| 四、河南烩面 |  |  |  |  |
| 1 | 双眼大灶、单眼炒灶 | 拆除、重新安装灶具 | 2 | 台 |
| 2 | 双眼大灶、单眼炒灶 | 更换φ50煤气管 | 4 | 米 |
| 3 | 双眼大灶 | 更换φ40煤气管 | 1.5 | 米 |
| 4 | 双眼大灶、单眼炒灶 | 拆装φ20煤气管 | 3 | 米 |
| 5 | 双眼大灶、单眼炒灶 | 更换φ50煤气阀 | 1 | 只 |
| 6 | 双眼大灶 | 更换φ40煤气阀 | 1 | 只 |
| 7 | 单眼炒灶、 | 更换φ20煤气阀 | 1 | 只 |
| 五、麻辣香菇 |  |  |  |  |
| 1 | 双眼炒灶 | 拆除、重新安装灶具 | 1 | 台 |
| 2 | 双眼炒灶 | 拆装φ25煤气管 | 5.5 | 米 |
| 3 | 双眼炒灶 | 更换φ25煤气阀 | 2 | 只 |
| 六、牛蛙煲 |  |  |  |  |
| 1 | 八头煲仔炉、单眼矮仔炉 | 拆除、重新安装灶具 | 2 | 台 |
| 2 | 八头煲仔炉、单眼矮仔炉 | 更换φ50煤气管 | 2 | 米 |
| 3 | 八头煲仔炉、单眼矮仔炉 | 拆装φ20煤气管 | 3 | 米 |
| 4 | 八头煲仔炉、单眼矮仔炉 | 更换φ20煤气阀 | 2 | 只 |
| 七、农家小炒 |  |  |  |  |
| 1 | 双眼炒灶 | 拆除、重新安装灶具 | 1 | 台 |
| 2 | 双眼炒灶 | 更换φ40煤气管 | 2.5 | 米 |
| 3 | 双眼炒灶 | 更换φ20煤气阀 | 2 | 只 |
| 八、千里香馄饨 |  |  |  |  |
| 1 | 矮仔炉 | 拆除、重新安装灶具 | 1 | 台 |
| 2 | 矮仔炉 | 更换φ40煤气管 | 2.5 | 米 |
| 3 | 矮仔炉 | 更换φ20煤气阀 | 1 | 只 |
| 九、擂椒拌饭 |  |  |  |  |
| 1 | 八头煲仔炉、单眼矮仔炉 | 拆除、重新安装灶具 | 2 | 台 |
| 2 | 八头煲仔炉、单眼矮仔炉 | 拆装φ25煤气管 | 4 | 米 |
| 3 | 八头煲仔炉、单眼矮仔炉 | 更换φ25煤气阀 | 1 | 只 |
| 4 | 八头煲仔炉、单眼矮仔炉 | 更换φ20煤气阀 | 1 | 只 |
| 教工餐厅 |  |  |  |  |
| 一、面点出售间 |  |  |  |  |
| 1 | 单眼大灶、煎饼灶、矮仔炉 | 拆除、重新安装灶具 | 3 | 台 |
| 2 | 单眼大灶、煎饼灶、矮仔炉 | 更换φ40煤气管 | 3 | 米 |
| 3 | 单眼大灶、煎饼灶、矮仔炉 | 更换φ40煤气阀 | 1 | 只 |
| 4 | 单眼大灶、煎饼灶、矮仔炉 | 更换φ20煤气阀 | 2 | 只 |
| 二、蒸饭间 |  |  |  |  |
| 1 | 蒸饭箱、蒸灶 | 拆除、重新安装灶具 | 3 | 台 |
| 2 | 蒸饭箱、蒸灶煤气管道 | 更换φ40煤气管 | 4 | 米 |
| 3 | 蒸灶煤气管道 | 更换φ40煤气阀 | 1 | 只 |
| 4 | 蒸饭箱煤气阀 | 更换φ20煤气阀 | 2 | 只 |
| 5 | 节蒸饭箱煤气管道 | 更换φ20煤气管 | 4 | 米 |
| 三、烧炒间（北） |  |  |  |  |
| 1 | 双眼大灶、单眼大灶 | 拆除、重新安装灶具 | 2 | 台 |
| 2 | 双眼大灶、单眼大灶 | 更换φ50煤气管 | 4.5 | 米 |
| 3 | 双眼大灶、单眼大灶 | 更换φ40煤气管 | 3 | 米 |
| 4 | 双眼大灶、单眼大灶阀 | 更换φ40煤气阀 | 2 | 只 |
| 四、烧炒间（南） |  |  |  |  |
| 1 | 双眼炒灶、双眼矮仔炉 | 拆除、重新安装灶具 | 2 | 台 |
| 2 | 双眼炒灶、双眼矮仔炉 | 更换φ50煤气管 | 4.5 | 米 |
| 3 | 双眼炒灶、双眼矮仔炉 | 更换φ40煤气管 | 3 | 米 |
| 4 | 双眼炒灶、双眼矮仔炉 | 更换φ40煤气阀 | 2 | 只 |

七、验收：

项目实施后由上海松江燃气有限公司对燃气管道更新改造情况进行检查验收，验收合格后开启使用。

八、结算与付款：

1.结算方式：由上海松江燃气有限公司验收合格后，以学校审计处的审计价为结算价。

2.付款方式：经学校审计处出具审计报告后十五个工作日内支付审定价的97%，余款3%为质量保证金，质保期满后支付。

- 第四部分

附    件

附件 1

- 报 价 函

- 致：

- 1．在考察了项目现场和研究了                         项目的询价公告、供应商须知、询价文件内容、合同文件及附件后，我方愿以人民币(大写):              元整（报价总价精确到元）的总价按上述询价文件内容的条件要求完成项目。

2．我方保证从投递响应文件之日起至报价有效期内遵守本响应文件。在此期限之内，本响应文件对我方始终有约束力，并可随时被贵方接受。

3．如贵方接受我方报价，我方保证按照业主的要求，组织力量，安排人员及设备，作好项目准备，并在学校规定的期限完成项目任务。

4．如果贵方接受我方报价，我方保证遵守贵方的书面成交通知书。在制订和签署正式合同协议之前，本响应文件连同贵方的成交通知书应成为约束双方的合同。

5．我方理解贵方不一定接受我方的报价。

供应商：（公章）

法定代表人：（盖章）

公司地址：

日    期：

附件2

- 授  权  书

本授权书申明：

（公司注册地点）                   （公 司 名 称）

法定代表人           （姓  名）经合法授权，特代表本公司（以下称供应商）任命：

（公 司 名 称）      （职务）          （姓名）为正式的合法代理人,并授权该代理人在有关                          （项目名称）报价工作中,以供应商的名义签署响应文件、进行询价、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得转委托。

供应商（公章））：

法定代表人（盖章）：

代理人签字：

地      点：

年    月    日

附件3

报价一览表

（自行设计报价表格）

1、 报价须为完税报价。

响应方代表签字：                   联系电话：

（加盖公章）

附件4

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：    （招标人）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

报价人授权代表签字：

报价人（公章）：

日期：      年      月    日

## 附件5

### 主要股东或出资人信息

| 序号 | 名称 （姓名） | 统一社会信用代码 （身份证号） | 出资方式 | 出资金额 （万元） | 占全部股份比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，视为放弃成交资格。

注：

1.主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

2.出资方式填写货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

3.报价人应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个的全部填写。

报价人（公章）：

法定代表人或授权委托人：

日期：      年      月      日