招标编号：2017048

上海政法学院学生公寓用电管理系统

服务项目

询价文件

采 购 人：上海政法学院

二O一七 年 六月

目    录

第一部分 询价公告

第二部分 供应商须知

第三部分 技术要求

第四部分 附件

1、报价函格式

2、授权书格式

- 第一部分

- 询价公告

- 询价公告

上海政法学院资产处根据学校后保处的委托，根据学校相关招标采购规章规定，对上海政法学院学生公寓用电管理系统服务项目进行公开询价，兹邀请合格的供应商前来参加。

一、项目概况：

1、招标编号：招案2017048

2、预算金额：99000元

3、维护时间：一年

4、项目名称：上海政法学院学生公寓用电管理系统服务项目

二、合格的供应商必须具备以下条件：

1、投标人中华人民共和国境内注册独立法人企业，具有相应的经营范围。

2、资产状况良好，无不良记录。

3有上海本地化服务的办事处或机构，具备项目需求中的其他所需条件。

三、递交报价文件截止时间、地点：

递交截止时间：2017年6月20日上午10时00分

递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼314室

四、询价会时间、地点：

询价会时间：报价文件截止时间后一星期内

谈判会地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼314室

五、公告发布媒体上海政法学院网

六、联系方式：

采 购 人：上海政法学院

地 址：外青松公路7989号

联 系 人：张敏

电 话：39225038

如果供应商认为本采购项目对供应商的资格要求或者技术规格中存在倾向性或排斥性的内容的，可以在报价截止时间之前直接向上海政法学院提出质疑

- 综合说明

  - 本项目采购单位：上海政法学院

1.2 本项目采购范围包括：上海政法学院学生公寓用电管理系统服务项目

1.3 本项目询价文件的主要内容

一、谈判公告

二、供应商须知

三、技术要求

四、附件

1.4  本询价文件是本工程采购过程中的规范文件，是采购单位与成交供应商签订租赁协议书的依据，也是本项目合同文件的主要组成部分。

- 询价方式与报价

2.1  本项目由成交供应商提供维护服务，提高学校对校园用电的监控管理。成交供应商应对用电管理系统正常使用负责。

2.2  供应商对本项目按照学校要求进行维护，并且按实际进行报价，费用不在调整。

2.7  本项目的成交供应商将按学校的规定要求对系统进行维护保养，并确保学校用电管理系统正常使用。来校维护期间，伙食、住宿、运输等所有问题由供应商自行解决，供应商应结合学校实际情况，按学校要求自行安排好相关工作。

- 技术要求

详见询价文件第三部分技术要求。

- 工程质量要求和验收标准

各供应商应充分注意，凡涉及本项目的国家、行业和上海市相关规范、规程和标准，无论其是否在本询价文件中已列明或未列明，成交供应商应无条件执行。（以高标准为准）

3.1  本项目在维护保养时必须按规范要求操作，并满足现行有效的国家、地方、部门和行业的规范、规程、标准等要求。

3.2  须满足询价文件第三部分“技术要求”中所规定的内容。

- 响应文件的内容和要求

4.1  供应商应对询价文件进行研究分析，按照询价文件规定的有关内容编写响应文件。

4.2  响应文件主要内容:

- 报价函；

- 授权书；

- 报价说明

- 对系统维护的总说明；

- 公司简介、营业执照及资质复印件、获奖证书复印件，业绩情况；

- 项目负责人员姓名、联系电话等

- 其它有必要说明的情况。

8、  响应文件的内容须齐全、字迹清楚，有关表格要按规定填写并加盖供应商公章和企业法定代表人或法定代表人委托代理人的印章。

9、 本项目的报价（包括单价、合价及报价总价）均应采用人民币“元”报价。

超出本询价文件要求的预算金额（99000元）的按未响应询价文件处理。

响应文件递交

5.1  响应文件应于谈判文件中规定的时间递交至指定的地点，报价截止时间后收到的响应文件将被拒绝。

5.2  响应文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，并装订成册。

5.3  响应文件正本一份和副本一份，在每一份响应文件封面或扉页须明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

5.4  响应文件的书写应清楚工整，除供应商对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

5.5  响应文件正本和副本须在封面或扉页以及规定签章处加盖供应商公章和企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

9.6  响应文件应装入封袋，封面注明：项目编号、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。同时，必须递交以CD-ROM光盘为载体形式的商务标和技术标的电子文档各1份。商务标须提供扩展名为 *.sbf的响应文件。商务标和技术标电子文档各自用信封单独密封包装，并在封口处加盖供应商公章。

- 询价及评审

6.1  询价小组：由学校招标采购小组成员组成。

6.2  询价程序：

（1）成立询价评审小组；

（2）根据采购项目实际情况以及供应商的响应文件制定询价文件。询价文件应当明确询价程序、询价内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项；

（3）确定参加询价的供应商名单；

（4）询价小组所有成员与供应商提交的文件逐个进行审核。

（5）建议或最终确定成交供应商。

（6） 询价成交结果确定原则：

本次询价采用经评审的最低报价法，在满足谈判文件要求的前提下，按经评审报价最低的原则确定成交供应商。

6.4  采购过程中有下列行为之一者，不能成交：

（1）未实质性响应询价文件；

（2）响应文件内容不真实；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）经询价后，不能满足采购需求的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

- 合同授予

7.1  合同将授予其响应文件符合询价文件要求，并能圆满地履行合同的供应商。

7.2  询价结束后，学校将在学校网站发出成交公告，成交公告将作为成交通知书是合同的一个组成部分。

7.3  成交供应商应按成交公告发出5天以后和学校签订合同。

7.4 询价文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

其它

8.1  无论报价过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

8.2  询价单位无义务向未成交供应商解释未成交理由。

8.3  本询价文件解释权属采购询价单位。

技术需求

- 项目名称：上海政法学院学生公寓智能用电管理系统维保服务

- 项目简介：我校现有29栋学生公寓楼，楼栋清单如下：

| 编号 | 楼栋名称 | 设备型号 | 电控柜数量 | 计量模块路数（路） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼 | SIMS-B-40A | 5 | 80 |
| 2 | 2号楼 | SIMS-B-40A | 5 | 80 |
| 3 | 3号楼 | SIMS-B-40A | 5 | 80 |
| 4 | 4号楼 | SIMS-B-40A | 12 | 82 |
| 5 | 5号楼 | SIMS-B-40A | 5 | 75 |
| 6 | 6号楼 | SIMS-B-40A | 12 | 114 |
| 7 | 7号楼 | SIMS-B-40A | 6 | 118 |
| 8 | 8号楼 | SIMS-B-40A | 6 | 118 |
| 9 | 河东小区7号楼 | SIMS-B-40A | 5 | 35 |
| 10 | 河东小区8号楼 | SIMS-B-40A | 5 | 35 |
| 11 | 河东小区9号楼 | SIMS-B-40A | 5 | 35 |
| 12 | 河东小区10号楼 | SIMS-B-40A | 5 | 40 |
| 13 | 河东小区11号楼 | SIMS-B-40A | 5 | 40 |
| 14 | 12号楼 | SIMS-B-40A | 12 | 106 |
| 15 | 13号楼 | SIMS-B-40A | 12 | 108 |
| 16 | 14号楼 | SIMS-B-40A | 12 | 108 |
| 17 | 15号楼 | SIMS-B-40A | 12 | 108 |
| 18 | 16号楼 | SIMS-B-40A | 12 | 108 |
| 19 | 17号楼 | SIMS-B-40A | 12 | 108 |
| 20 | 18号楼 | SIMS-B-40A | 12 | 108 |
| 21 | 19号楼 | SIMS-B-40A | 15 | 90 |
| 22 | 20号楼 | SIMS-B-40A | 15 | 90 |
| 23 | 21号楼 | SIMS-B-40A | 18 | 108 |
| 24 | 22号楼 | SIMS-B-40A | 15 | 90 |
| 25 | 23号楼 | SIMS-B-40A | 15 | 90 |
| 26 | 24号楼 | SIMS-B-40A | 15 | 90 |
| 27 | 25号楼 | SIMS-B-40A | 15 | 90 |
| 28 | 26号楼 | SIMS-B-40A | 15 | 90 |
| 29 | 27号楼 | SIMS-2FA-9*40A B型 | 18 | 147 |
| 合计 | 29栋公寓楼 |  | 306台电控柜 | 2571路 |
| 备注： 模块总数为：2877路（计量模块数量2571路+306路控制模块） |  |  |  |  |

上述学生公寓智能用电管理系统维保即将到期，现需对年度维保服务进行公开招标。

- 项目预算：9.9万元

- 维保服务时间：一年（合同期满后，经双方协商一致，可以续签一年合同）

- 投标单位的资质要求

1、具有上海本地化服务的办事处或机构

2、具有企业经营合法资质。

- 维保服务基本要求

- 维保服务内容

- 每半月巡检一次，对系统通讯设备和控制设备进行常规检查，并有记录备案；

- 每学期开学前对系统进行1次全面检修，确保系统及硬件各项功能正常，并有记录备案；

- 系统发生故障时，乙方在接到报修电话4个小时内赶到进行维修，故障要求当天内解决，维护完成后由甲方宿管人员签字确认；

- 维保服务范围

- 上位机系统无法运行，不能进行日常的常规操作；

- 充值后电量无法下发到房间；

- 房间用电数据无法查询；

- 房间用电不计量或计量不准确；

- 硬件控制模块不能按照学校的设定的作息时间进行供/断电；

- 系统通讯线路故障问题（人为破坏或因大楼装修造成的损坏不在本次服务范围）；

- 通讯设备及硬件维修更换（电控数据管理器，中卫机，电源，计量模块）；

备注说明：

- 以低于市场报价六折的价格向甲方提供配件，送货上门和安装，并质保12个月。

- 提供全天候应急处理服务，并在接到甲方紧急报修通知后4小时内赶到现场。

- 服务期内，按照“易损部品清单”所列范围，所有调换的设备须由甲方相关管理人员予以确认。

- 电控柜内常用开关配件损坏由校方更换。

- 此次维保项目报价包含所有更换配件及服务费用。

- 付款方式

维保费用分两次结算，第一次于合同签订六个月后付给合同总金额的50％款。合同履约期满后一个月内付清余款。

附    件

附件 1

- 报 价 函

- 致：

- 1．在考察了项目现场和研究了                         项目的询价公告、供应商须知、询价文件内容、合同文件及附件后，我方愿以人民币(大写):              元整（报价总价精确到元）的总价按上述询价文件内容的条件要求承包上述租赁项目

2．我方保证从投递响应文件之日起至报价有效期内遵守本响应文件。在此期限之内，本响应文件对我方始终有约束力，并可随时被贵方接受。

3．如贵方接受我方报价，我方保证按照业主的要求，组织力量，安排人员及服装，作好交货准备，并在学校规定的期限交货。

4．如果贵方接受我方报价，我方保证遵守贵方的书面成交通知书。在制订和签署正式合同协议之前，本响应文件连同贵方的成交通知书应成为约束双方的合同。

5．我方理解贵方不一定接受我方的报价。

供应商：（公章）

法定代表人：（盖章）

公司地址：

日    期：

附件2

- 授  权  书

本授权书申明：

（公司注册地点）                   （公 司 名 称）

法定代表人           （姓  名）经合法授权，特代表本公司（以下称供应商）任命：

（公 司 名 称）      （职务）          （姓名）为正式的合法代理人,并授权该代理人在有关                          （项目名称）报价工作中,以供应商的名义签署响应文件、进行询价、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得转委托。

供应商（公章））：

法定代表人（盖章）：

代理人签字：

地      点：

年    月    日

附件3

报价明细表（格式）

报价人名称：

项目编号：                                            货币单位：元（人民币）

注：1、报价明细表格式由报价人自拟。

报价人：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字或盖章）

日期：    年   月  日

附表--易损部品清单及收费标准

| 序号 | 名 称 | 规 格 型 号 | 单位 | 设 备 单 价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数管 | SIMS3.0 | 台 |  |
| 2 | 中位机 | 311 | 块 |  |
| 3 | 模块(一进两出) | 一进两出-B模块 | 路 |  |
| 4 | 电源 | 40W 5/12V | 套 |  |

附件4

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：    （招标人）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

报价人授权代表签字：

报价人（公章）：

日期：      年      月     日