招标编号：2024092

上海政法学院10台新能源汽车充电桩（直流快充）建设及运行项目

询价文件

采 购 人：上海政法学院

二O二四 年八月

目    录

第一部分 询价公告

第二部分 供应商须知

第三部分 技术要求

第四部分 附件

1、报价函格式

2、授权书格式

- 第一部分

- 询价公告

询价公告

上海政法学院资产处根据后保处的委托，根据学校相关招标采购规章规定，对上海政法学院10台新能源汽车充电桩（直流快充）建设及运行项目进行公开询价，兹邀请合格的供应商前来参加。

一、项目概况：

1、招标编号：招案2024092

2、预算金额：0元

3、项目名称：上海政法学院10台新能源汽车充电桩（直流快充）建设运行项目

4、项目期限：合同签订后20天内

二、合格的供应商必须具备以下条件：

1、符合《中华人民共和国政府民法典》相关规定。

2、营业执照、近三月内任一月缴纳税收和社会保障资金记录证明、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、单位未被“信用中国”和“中国政府采购网”列入不诚信单位和禁止参加政府采购活动的截图、供应商与采购人或代理单位等项目参与各方不存在控股、管理等厉害关系（提供国家企业信用信息公示系统网页查询截图）等与本次项目相关的资质证明文件其它必要资料或文件；

3、其他资质要求

（1）具有独立法人资格及相应的经营范围；

（2）具有良好的服务质量管理制度及措施；

（3）具有良好的安全生产管理制度及措施；

（4）近三年完成的类似维修项目不得少于3家。

4、本次招标不接受联合投标。

三、递交报价文件截止时间、地点：

递交截止时间：2024年8月15日上午10时00分（快递无法接收）

递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼318室

四、询价会时间、地点：

询价会时间：报价文件截止时间后一星期内

五、公告发布媒体上海政法学院校园网

六、联系方式：

采 购 人：上海政法学院

地 址：外青松公路7989号

联 系 人：张敏

电 话：39225038

如果供应商认为本采购项目对供应商的资格要求或者技术规格中存在倾向性或排斥性的内容的，可以在报价截止时间之前直接向上海政法学院提出质疑

- 第二部分

- 供应商须知

- 综合说明

  - 本项目采购单位：上海政法学院

1.2 本项目采购范围包括：上海政法学院10台新能源汽车充电桩（直流快充）建设及运行项目

1.3 本项目询价文件的主要内容

一、谈判公告

二、供应商须知

三、项目要求

四、附件

1.4  本询价文件是本项目采购过程中的规范文件，是采购单位与成交供应商签订项目实施协议书的依据，也是本项目合同文件的主要组成部分。

询价方式与报价

1.5 本项目由成交供应商提供上海政法学院10台新能源汽车充电桩（直流快充）建设及运行，项目成交供应商应对项目过程负责。

1.6  本项目的成交供应商将按学校的规定要求进行项目建设，由供应商安排相关人员对项目有序进行，并出具详细的项目建设方案，全程由供应商负责。项目期间伙食、住宿、交通等所有问题由供应商自行解决，供应商应按学校要求自行安排好相关工作。

- 项目要求

详见询价文件第三部分技术要求。

- 质量要求和标准

各投标商应充分注意，凡涉及本项目的国家、行业和上海市相关规范、规程和标准，无论其是否在本询价文件中已列明或未列明，投标供应商应无条件执行。（以高标准为准）

1.8  本项目过程中所有设备的安全和规范要求必须满足现行有效的国家、地方、部门和行业的规范、规程、标准等要求。

1.9  须满足询价文件第三部分“技术要求”中所规定的内容。

- 响应文件的内容和要求

2.0  供应商应对询价文件进行研究分析，按照询价文件规定的有关内容编写响应文件。

2.1  响应文件主要内容:

- 报价函；

- 授权书；

- 报价说明

- 对本项目实施的流程、、技术支持等的总说明；

- 企业简介、营业执照及相关资质复印件，业绩情况；

- 项目实施团队的组成人员，项目负责人一名、项目组人员至少2人，提供类似工作业绩

- 其它有必要说明的情况。

8、响应文件的内容须齐全、字迹清楚，有关表格要按规定填写并加盖供应商公章和企业法定代表人或法定代表人委托代理人的印章。

9、本项目的报价（包括单价、合价及报价总价）均应采用人民币“元”报价。

响应文件递交

2.2  响应文件应于谈判文件中规定的时间递交至指定的地点，报价截止时间后收到的响应文件将被拒绝。

2.3  响应文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，并装订成册。

2.4  响应文件正本一份和副本一份，在每一份响应文件封面或扉页须明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

2.5  响应文件的书写应清楚工整，除供应商对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

2.6 响应文件正本和副本须在封面或扉页以及规定签章处加盖供应商公章和企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

2.7  响应文件应装入封袋，封面注明：项目编号、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。同时，必须递交投标文件的电子文档1份。电子文档用信封单独密封包装，并在封口处加盖供应商公章。

- 询价及评审

2.8  询价小组：由学校招标采购小组成员组成。

2.9 询价程序：

（1）成立询价评审小组；

（2）根据采购项目实际情况以及供应商的响应文件制定询价文件。询价文件应当明确询价程序、询价内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项；

（3）确定参加询价的供应商名单；

（4）询价小组所有成员与供应商提交的文件逐个进行审核。

（5）建议或最终确定成交供应商。

（6） 询价成交结果确定原则：

本次询价采用经评审的最低报价法，在满足谈判文件要求的前提下，按经评审报价最低的原则确定成交供应商。

3.0  采购过程中有下列行为之一者，不能成交：

（1）未实质性响应询价文件；

（2）响应文件内容不真实；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）经询价后，不能满足采购需求的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

- 合同授予

3.2  合同将授予其响应文件符合询价文件要求，并能圆满地履行合同的供应商。

3.3  询价结束后，学校将在学校网站发出成交公告，成交公告将作为成交通知书是合同的一个组成部分。

3.4 成交供应商应按成交公告发出以后和学校签订合同。

3.5 询价文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

其它

3.6  无论报价过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

3.7  询价单位无义务向未成交供应商解释未成交理由。

3.8  本询价文件解释权属采购询价单位。

本次询价采购将严格按照政府采购相关法规执行，如发现有串标、围标及虚假报价有侵害学校利益的行为，一旦发现将按照政府采购的相关规定严肃处理。

- 第三部分

项目需求

为解决学校现有新能源充电桩无法满足教职工使用需求的问题，学校决定在校园内停车场位置增设10台新能源汽车充电桩（直流快充），具体需求如下：

一、设置位置：上海政法学院青浦校区外青松公路7989号

二、充电桩模式： 60KW直流快充新能源汽车充电桩

三、设置数量：训练馆（博毅馆）南侧停车场5台、天马讲堂北侧停车场5台

四、现场条件：现场为普通停车位，电源可由就近的配电站接出，投标方需自行敷设电缆。

五、服务的合作的期限：5年

六、服务合作的模式：设置充电桩的费用全部由中标单位负责投资，中标单位负责合作期限内设备的运行维护。采取收取充电服务费的模式进行合作, 每月定期向校方结算电费。

七、设置充电桩的技术参数及要求

| 项次 | 项目 | 技术参数要求 | 厂家提供 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | 380V AC |  |  |
| 2 | 额定频率 | 50Hz |  |  |
| 3 | 输入电压 | 380V AC |  |  |
| 4 | 输出电压范围 | 200V-750V |  |  |
| 5 | 输出最大电流 | 160A DC |  |  |
| 6 | 通信接口 | 按管理平台要求 |  |  |
| 7 | 通信协议 | 按管理平台要求 |  |  |
| 8 | 输入方式 | 触摸屏 |  |  |
| 9 | 监控平台 | 集成软件付费、运营、监控、维护于一体 |  |  |
| 10 | 介电强度 | ≥2000V |  |  |
| 11 | 漏电流 | ≤3.5mA |  |  |
| 12 | 防护等级 | 室内IP54/室外IP65 |  |  |
| 13 | 工作环境 | -20~50℃ |  |  |
| 14 | 执行标准 | GB/T18487-2015和GB/T34657.1-2019 |  |  |
| 15 | 安装形式 | 落地 |  |  |

1、供应商所提供的设备需支持手机二维码扫码使用。

2、充电桩的最大输出功率不应低于60KW，同时应具有过载、短路、漏电保护等功能，防护等级不低于IP55。满足执行标准GB/T18487-2015和GB/T34657.1-2019。

3、充电管理系统：

充电管理系统需支持充电单价设置、充电数据查询等功能，供应商给校方开通系统管理帐号。

4、收费标准及费用结算：

充电桩充电收费标准为“按KWh计费”，充电收费单价最高不超为1.43元/KWh，学校按0.636元/KWh收取电费（如国家调整电价，则学校收取电费作相应调整，自动按最新电价收取电费），其余为供应商的运营管理费。

5、日常运维要求：供应商提供7x24小时热线服务电话号码，出现故障或异常，报修后供应商应在1个小时内响应，2个小时内到达现场，6个小时内给出解决方案。

八、预估工程量清单

表中为招标方前期预估的工程量清单，投标方可做参考，经现场勘查确认之后进行报价。

| 新增充电桩（快充）预估工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| 一 | 训练馆新增充电桩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 60kw直流充电桩 |  |  | 60KW直流充电桩、扫码充电 、5米枪线 | 台 | 5.00 |  |  |  |
| 2 | 直流充电桩基础 |  |  |  | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 直流充电桩安装 |  |  |  | 台 | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 充电桩配电柜 |  | 增加出线配电箱 | 工程内容： 基础槽钢及各种铁构件、支架制作、安装；箱体固定、开孔及安装；端子板安装；焊、压接线端子；配线；接地；单体调试；其它一切所需之附件。 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 充电桩配电柜基础 |  |  |  | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 |  | YJV 4×50+1×25 | 工程内容： 基础槽钢及各种铁构件、支架制作、安装；箱体固定、开孔及安装；端子板安装；焊、压接线端子；配线；接地；单体调试；其它一切所需之附件；电缆敷设。 | 米 | 75.00 |  |  |  |
| 7 | 电力电缆 |  | YJV 4×120+1×70 | 工程内容： 基础槽钢及各种铁构件、支架制作、安装；箱体固定、开孔及安装；端子板安装；焊、压接线端子；配线；接地；单体调试；其它一切所需之附件；电缆敷设。 | 米 | 20.00 |  |  |  |
| 8 | 电力电缆 |  | YJV 4×95+1×50 | 工程内容： 基础槽钢及各种铁构件、支架制作、安装；箱体固定、开孔及安装；端子板安装；焊、压接线端子；配线；接地；单体调试；其它一切所需之附件；电缆敷设。 | 米 | 20.00 |  |  |  |
| 9 | 钢管电缆保护管 |  | 钢管保护管敷设，DN32 | 工程内容： 钢管内和管口去毛刷、套丝、敷设管子（包括连接、在井口锯断、去毛刷焊接地螺栓、弯管 | m | 75.00 |  |  |  |
| 10 | 钢管电缆保护管 |  | 钢管保护管敷设，DN100 | 工程内容： 钢管内和管口去毛刷、套丝、敷设管子（包括连接、在井口锯断、去毛刷焊接地螺栓、弯管 | m | 40.00 |  |  |  |
| 二 | 图书馆新增充电桩 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 60kw直流充电桩 |  |  | 60KW直流充电桩、扫码充电 、5米枪线 | 台 | 5.00 |  |  |  |
| 2 | 直流充电桩基础 |  |  |  | 个 | 5.00 |  |  |  |
| 3 | 直流充电桩安装 |  |  |  | 台 | 5.00 |  |  |  |
| 4 | 充电桩配电柜 |  | 增加出线配电箱 | 工程内容： 基础槽钢及各种铁构件、支架制作、安装；箱体固定、开孔及安装；端子板安装；焊、压接线端子；配线；接地；单体调试；其它一切所需之附件。 | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 充电桩配电柜基础 |  |  |  | 个 | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 电力电缆 |  | YJV 4×50+1×25 | 工程内容： 基础槽钢及各种铁构件、支架制作、安装；箱体固定、开孔及安装；端子板安装；焊、压接线端子；配线；接地；单体调试；其它一切所需之附件；电缆敷设。 | 米 | 34.00 |  |  |  |
| 7 | 电力电缆 |  | YJV 4×120+1×70 | 工程内容： 基础槽钢及各种铁构件、支架制作、安装；箱体固定、开孔及安装；端子板安装；焊、压接线端子；配线；接地；单体调试；其它一切所需之附件；电缆敷设。 | 米 | 80.00 |  |  |  |
| 8 | 电力电缆 |  | YJV 4×95+1×50 | 工程内容： 基础槽钢及各种铁构件、支架制作、安装；箱体固定、开孔及安装；端子板安装；焊、压接线端子；配线；接地；单体调试；其它一切所需之附件；电缆敷设。 | 米 | 70.00 |  |  |  |
| 9 | 钢管电缆保护管 |  | 钢管保护管敷设，DN32 | 工程内容： 钢管内和管口去毛刷、套丝、敷设管子（包括连接、在井口锯断、去毛刷焊接地螺栓、弯管 | m | 70.00 |  |  |  |
| 10 | 钢管电缆保护管 |  | 钢管保护管敷设，DN100 | 工程内容： 钢管内和管口去毛刷、套丝、敷设管子（包括连接、在井口锯断、去毛刷焊接地螺栓、弯管 | m | 90.00 |  |  |  |
| 11 | 绿化带开挖回填 |  | 300*400*300 |  | m | 90.00 |  |  |  |
| 12 | 电缆沟穿线 |  |  |  | m | 15.00 |  |  |  |

九、合格供应商要求：

1、符合《中华人民共和国政府民法典》相关规定。

2、根据《上海市政府采购供应商登记及诚信管理办法》已登记入库的供应商。

3、营业执照、近三月内任一月缴纳税收和社会保障资金记录证明、提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明、单位未被“信用中国”和“中国政府采购网”列入不诚信单位和禁止参加政府采购活动的截图、供应商与采购人或代理单位等项目参与各方不存在控股、管理等厉害关系（提供国家企业信用信息公示系统网页查询截图）等与本次项目相关的资质证明文件其它必要资料或文件；

4、其他资质要求

（1）具有独立法人资格及相应的经营范围；

（2）具有良好的服务质量管理制度及措施；

（3）具有良好的安全生产管理制度及措施；

（4）近三年完成的类似维修项目不得少于3家。

5、本次招标不接受联合投标。

十、其他：

1、项目工期：合同签订后20个工作日内完成设备安装及调试。

2、质量要求：本项目质量要求为一次性验收合格。

3、本项目招标支持现场踏勘，现场踏勘时间为2024年8月5日上午10:00。踏勘集中地点：外青松公路7989号学校成德楼后保处203会议室。联系人：蔡老师，电话：39225013

十一、评标办法

本项目采取服务管理费用最低价中标法，各投标单位在提供的设备符合相关技术参数及要求，服务管理符合招标需求提供的所有要求的情况下，服务管理费报价最低者作为中标单位。

- 第四部分

附    件

附件 1

- 报 价 函

- 致：

- 1．在考察了项目现场和研究了                         项目的询价公告、供应商须知、询价文件内容、合同文件及附件后，我方愿以人民币(大写):              元/KWh的收费按上述询价文件内容的条件要求完成项目。

2．我方保证从投递响应文件之日起至报价有效期内遵守本响应文件。在此期限之内，本响应文件对我方始终有约束力，并可随时被贵方接受。

3．如贵方接受我方报价，我方保证按照业主的要求，组织力量，安排人员及设备，作好项目准备，并在学校规定的期限完成项目任务。

4．如果贵方接受我方报价，我方保证遵守贵方的书面成交通知书。在制订和签署正式合同协议之前，本响应文件连同贵方的成交通知书应成为约束双方的合同。

5．我方理解贵方不一定接受我方的报价。

供应商：（公章）

法定代表人：（盖章）

公司地址：

日    期：

附件2

- 授  权  书

本授权书申明：

（公司注册地点）                   （公 司 名 称）

法定代表人           （姓  名）经合法授权，特代表本公司（以下称供应商）任命：

（公 司 名 称）      （职务）          （姓名）为正式的合法代理人,并授权该代理人在有关                          （项目名称）报价工作中,以供应商的名义签署响应文件、进行询价、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得转委托。

供应商（公章））：

法定代表人（盖章）：

代理人签字：

地      点：

年    月    日

附件4

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：    （招标人）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

报价人授权代表签字：

报价人（公章）：

日期：      年      月    日

主要股东或出资人信息

| 序号 | 名称 （姓名） | 统一社会信用代码 （身份证号） | 出资方式 | 出资金额 （万元） | 占全部股份比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，视为放弃成交资格。

注：

1.主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

2.出资方式填写货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

3.报价人应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个的全部填写。

报价人（公章）：

法定代表人或授权委托人：

日期：      年      月      日

## 开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投标价 | 小写 |  |
|  | 大写 |  |
| 服务期限 |  |  |

说明：

（1）所有价格均系用人民币表示，单位为元/KWh。

（2）服务期限是指合同生效后乙方完成的期限。

（3）投标人应按照《招标需求》和《投标人须知》的要求报价。

（4）投标价格栏须用文字和数字两种方式表示的投标价格。投标价格大小写不一致，以大写为准（投标价格根据招标文件规定须修正的除外）。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日

## 投标承诺书

本公司郑重承诺：

将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加项目的投标。

一、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

二、不与招标单位、其他投标人或者招标代理单位串通投标，损害国家利益、社会利益或者他人的合法权益。

三、不向招标单位或评标委员会成员或相关人员行贿，以牟取中标。

四、不以他人名义投标或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不接受任何形式的挂靠，不扰乱招投标市场秩序。

六、不在投标中哄抬价格或恶意压价。

七、不在招投标活动中虚假投诉。

八、本公司若有违反承诺内容的行为，愿意接受建设行政主管部门的处罚，并承担相应的法律责任。

九、本项目技术要求提供相应检测报告的须在投标文件中提供，原件备查；如有必要时投标单位必须按规定时间内送至指定地点原件核查，若有虚假应标或擅自串改相应指标或无法将原件送至核查的，其投标无效。

十、招标人、招标代理机构可通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询本单位信用记录，如本单位被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及有其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，招标人有权拒绝本单位参与政府采购活动并按无效投标处理。

投标人名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期：     年   月   日