上海政法学院新建学生公寓分体空调采购项目
招标需求
一、项目概述：
上海政法学院新建学生公寓项目总建筑面积19780平方米，其中：地上建筑面积16509.39平方米，地下建筑面积3270.61平方米，包括新建学生公寓、社区服务中心、地下机动车停车库（局部兼做民防工程）及室外总体工程。
本项目为上海政法学院新建学生公寓分体空调采购项目，预算35.76万元，资金来源为财政预算。

二、主要内容及要求：
1、主要内容：

1.1、空调
1.2、铜管等配件

主要内容

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	1.5匹挂机
	台
	26
	制冷量≥3.5KW；制热量≥4.5KW；制冷耗电量≤0.95KW；制热耗电量≤1.25KW；室内机运转音≤41dB(A);室内机风量≥10.6m³/min；电源：220V,50HZ

	1.1
	1.5匹铜管
	米
	75
	含保温护套管

	2
	3匹挂机
	台
	3
	制冷量≥7.2KW；制热量≥9KW；制冷耗电量≤1.98KW；制热耗电量≤2.9KW；室内机运转音≤47dB(A);室内机风量≥19.3m³/min；电源：220V,50HZ

	2.1
	3匹铜管
	米
	9
	含保温护套管

	3
	3匹嵌入机
	台
	3
	制冷量≥7.2KW；制热量≥8KW；制冷耗电量≤2.6KW；制热耗电量≤3KW；室内机运转音≤45dB(A);室内机风量≥19m³/min；电源：220V,50HZ

	3.1
	3匹嵌铜管
	米
	47
	含保温护套管

	4
	5匹嵌入机
	台
	15
	制冷量≥12.2KW；制热量≥13.5KW；制冷耗电量≤5.1KW；制热耗电量≤4.6KW；室内机运转音≤49dB(A);室内机风量≥31m³/min；电源：380V,50HZ

	4.1
	5匹铜管
	米
	280
	含保温护套管

	5
	打洞
	个
	31
	地下室安装空调需打洞；

多功能活动室及快递网点需打洞

	6
	机架
	付
	42
	

	7
	装饰管
	米
	210
	

	8
	水管含保温
	米
	285
	


备注：空调要求为市场主流品牌，上述各类设备包含材料损耗及安装费用，由投标单位综合考虑。

2、安装位置：现场确定。

3、项目工期：接学校通知后进场施工，工期为30日历天。
4、项目地点：上海政法学院校区内（位于松江区泗陈公路5488号），具体由采购人指定。

5、报价方式：本次投标以固定总价方式报价。固定总价中包含（但不限于）产品材料、制作、包装、运输、装卸（同时自行考虑现场装卸措施）、安装、调试、检验、检测、现场保管、操作培训、水电使用、税金、规费、维保服务及质保期间内发生的一切费用。
投标单位须经现场踏勘后确认招标方对于空调设备、管线布置等具体安装要求，如因场地安装条件等原因需要调整配件材料数量的，项目总价只减不增，超预算报价无效。

三、投标人资格要求：
1、主要要求：

（1）具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格及相应的经营范围，提供年检合格的工商行政管理部门核发的《企业法人营业执照》，提供《组织机构代码证》 及《税务登记证》； 

（2）投标单位须为上海政府采购云平台合格供应商。

（3）本项目不接受联合体投标。

（4）公司资产状况良好，近三年内未受到监管机构处罚、无重大金融、财经违法行为，具有较强的风险控制和较好的经营业绩且经营状况良好；严格遵守国家有关的法律法规，内部管理规范、控制制度严密，具有严格的操作规程和保密措施。
四、投标文件要求：

1、 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。
2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

3、 投标文件构成
3.1 投标文件由商务响应文件（包括相关证明文件）和技术响应文件二部分构成。
3.2 商务响应文件由以下部分组成：
（1）《投标报价汇总表》；
（2）投标人资质及荣誉相关证书；
（3）类似项目案例等。
五、结算与付款：

项目完成经验收合格，一次性支付合同金额。

六、施工验收规范及标准

本项目所用材料必须符合环保要求，严禁使用假冒伪劣产品。本项目验收标准为：一次性验收合格。

七、质保期

本项目空调设备质保期以厂家质保期为准。除空调设备外，其余配件材料质保期一年及以上。在质保期内，如出现损坏现象（即除了招标单位使用不当造成的损失和设备正常的易损件以外），中标单位应在接到报修电话后及时无偿修理以及免费提供服务。由此发生的一切费用应由中标单位承担。
附件1：分体空调采购项目配置明细表
附件1：分体空调采购项目配置明细表
	序号
	安装位置
	编号
	面积
（m2）
	1.5匹挂机（3m）
	3匹柜机或挂机（3m）
	3匹嵌入机
	5匹嵌入机
	备注

	
	
	
	
	数量
	铜管（护套管）
	数量
	铜管（护套管）
	数量
	铜管（护套管）
	数量
	铜管（护套管）
	

	
	
	
	
	（台）
	计算式
	数量
	（台）
	计算式
	数量
	（台）
	计算式
	数量
	（台）
	计算式
	数量
	

	
	
	
	
	
	
	（米）
	
	
	（米）
	
	
	（米）
	
	
	（米）
	

	
	合计
	　
	　
	26
	　
	75
	3
	　
	9
	3
	　
	47
	15
	　
	280
	

	
	A栋
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	一
	地下一层
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	1
	自习室
	K0-01
	42.5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	6+9
	15
	　
	　
	　
	

	2
	公共活动区
	K0-02
	56.4
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	12+5
	17
	

	3
	活动室
	K0-03
	54
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2
	7+11+6+7+10　
	41
	

	4
	健身房
	K0-04
	56.5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	2
	11+8+6+7+10
	42
	

	5
	辅助用房
	K0-05
	43.2
	2
	2*3
	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	3+4+6+5
	18
	

	6
	辅助用房
	K0-06
	13.5
	1
	6
	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	二
	一层
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	1
	宿管员宿舍
	K1-01
	26
	1
	3
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	2
	辅导员值班室
	　
	26
	1
	3
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	3
	弱电间
	K1-02
	15.3
	　
	　
	　
	1
	3
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	4
	强电间
	K1-03
	15.3
	　
	　
	　
	1
	3
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	5
	无障碍寝室
	K1-04
	26
	2
	2*3
	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	B栋
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	二
	地下一层
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	1
	男生自习室
	K0-7
	42.5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	7+9
	16
	　
	　
	　
	

	2
	男生活动室
	K0-8
	21.7
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	17+5
	22
	

	3
	男生健身房
	K0-9
	56.5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	13+5
	18
	

	4
	女生自习室
	K0-10
	42.5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	7+9
	16
	　
	　
	　
	

	5
	女生活动室
	K0-11
	21.7
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	17+3
	20
	

	6
	女生健身房
	K0-12
	56.5
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	1
	16+5
	21
	

	7
	辅助用房
	K0-13
	12.8
	1
	12
	12
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	三
	一层
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	1
	多功能活动室
	K1-05
	220
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	5
	24+20+15+11+11
	81
	

	2
	快递网点
	K1-06
	5*1、8.5*4、15*1
	6+3
	12
	12
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	3
	宿管员宿舍
	K1-07
	26
	2
	2*3
	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	4
	辅导员值班室
	　
	26
	2
	2*3
	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	5
	辅助用房
	K1-08
	　
	1+2
	3*3
	9
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	6
	强电间
	K1-09
	15.3
	　
	　
	　
	1
	3
	3
	　
	　
	　
	　
	　
	
	

	7
	无障碍寝室
	K1-10
	26
	2
	2*3
	6
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	


1

