**项目编号：2020001**

**上海政法学院开水机设备租赁服务项目**

**询价文件**

**采 购 人：上海政法学院**

**二O二0年十一月**

# 一、询价公告

上海政法学院后勤保障处根据学校相关招标采购规章规定，对上海政法学院开水机设备租赁服务项目进行询价，兹邀请合格的供应商前来参加。

一、项目概况：

1、招标编号：2020201

2、预算金额：97680元

3、工期要求：合同签订后30天内

4、项目名称：上海政法学院开水机设备租赁服务项目

二、合格的供应商必须具备以下条件：

1、投标人中华人民共和国境内注册独立法人企业，具有相关经营范围。

2、未列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人名单，重大税收违法案件当事人名单和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、递交报价文件截止时间、地点：

递交截止时间：2020年11月29日上午10时00分

响应文件1正3副应装入封袋，封面注明：项目编号、供应商名称、地址和电话，封口处加盖供应商公章。同时，必须递交以CD-ROM光盘（或U盘）为载体形式的响应文件1份，并在封口处加盖供应商公章。

递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼109室 吴老师 电话：39225138

四、联系方式：

采 购人：上海政法学院

地址：外青松公路7989号

联 系人：吴老师

电话：39225138

2020年11月24日

**采购综合说明**

本工程采购单位：上海政法学院

本工程采购范围包括：上海政法学院开水机设备租赁服务项目

**工期**

1、签订合同后30天内完成；

2、成交供应商的具体进场施工日期以采购单位通知为准，如因客观原因影响如期进场，为确保工程总体计划的按时完成，工期不予顺延，由此造成的费用不予补偿。

3、本工程要求成交供应商能配合采购单位一起分忧解难，在总竣工不推迟的前提下，全面规划统筹兼顾，见缝插针地安排好各项施工任务。

# 二、服务项目需求

**1、项目名称：**上海政法学院开水机设备租赁服务项目

**2、预算金额：97680**元

**3、直饮水机分布：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **点位** | **类型** | **数量（台）** | **备注** |
| 01 | 5号楼 | 三开 | 1 |  |
| 02 | 7号楼 | 三开 | 1 |  |
| 03 | 8号楼 | 三开 | 1 |  |
| 04 | 13号楼 | 三开 | 1 |  |
| 05 | 15号楼 | 三开 | 1 |  |
| 06 | 16号楼 | 三开 | 1 |  |
| 07 | 17号楼 | 三开 | 1 |  |
| 08 | 18号楼 | 三开 | 1 |  |
| 09 | 27号楼 | 三开 | 1 |  |
| 10 | 51号楼 | 三开 | 1 |  |
| 11 | 53号楼 | 三开 | 1 |  |
| 合计 | | | 11 |  |

# 三、设备要求

1. 开水机设备应具有有效的涉水产品卫生许可批件；
2. 开水机设备使用的水处理材料应有卫生安全检验合格证明或卫生安全许可批件；
3. 需要提供原厂家设备授权书；
4. 满足净化需求及其它参数要求；

**详细参数表一：**

|  |  |
| --- | --- |
| 基本参数 | 三开水龙头，水胆容量≥180L； |
| 电源：380V，50Hz；功率≥15KW； |
| 产水量：开水≥280L/H； |
| 尺寸要求：100\*35\*118cm（±2%）,长\*宽\*高； |
| 底座过滤配备：1PP棉+2烧结活性炭棒+1超滤净水器； |
| 温度显示必须采用数码显示，显示实时时间，温度，星期，水位，水不开无水流出； |
| 技术参数 | 采用微电压无腐蚀电极，解决电极腐蚀问题；（提供省级以上权威部门证明文件） |
| 采用双聚能步进式加热技术，逐层加热逐层补水，进水时具有电磁阀控制，冷热水分离一次沸腾，避免混合水和千沸水，确保用水卫生和减少能源浪费。具备蒸汽热能回收冷凝系统，省电50%以上；（提供省级以上权威部门证明文件） |
| ▲开水器具备涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件； |
| 服务期 | 三年。 |
| 付款方式 | 按年支付。 |

# 四、服务要求

|  |  |
| --- | --- |
| 服务项 | 说明 |
| 服务要求 | 1. 滤芯每年定期强制更换，确保用户的正常、安全饮水。 2. 24小时接听用户的来电，同时定期回访，确保用户正常饮水和安全。(配备专属的客服人员) 3. 需与学院已建的饮水服务系统兼容，并能统一管理 4. ▲具有类似高校服务的成功案例 |
| 服务响应 | 24小时\*365天，2小时内解决设备断水；7小时内解决设备故障；24小时内解决大面积断水和设备故障 |
| 现场踏勘 | 投标人在得到招标文件后可自行对现场和周围环境进行踏勘（不集中看现场），以获取有关编制投标文件所需的各种资料，如现有设备情况、材料加工、材料堆放及用水、电和道路运输等因素，都应在投标时一并考虑。一经中标，不得以不完全了解现场情况为借口，而提出延长合同期和提高合同价等要求。投标人应自行承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标人承担 |
| 施工周期 | 合同签订后30天内安装调试完毕。 |

# 五、要求提供直饮水设备租赁服务工程方案

方案包括但不限于：

1. 整体设计方案
2. 饮水点分布图
3. 施工计划方案

# 六、资质要求及相关说明

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格和履行合同能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在近三年内的经营活动中没有重大违法记录；

2、具有水处理经营范围的生产厂商或有水处理经营范围的生产厂商授权的经销商：投标产品生产制造厂家因故不能直接参与投标的，可以委托代理供应商代表其进行投标；投标产品生产制造厂家针对本项目的授权书原件由投标人在投标时装订入投标文件，否则将可能导致投标被拒绝；

3、投标人具有较强的项目管理、技术服务和组织实施能力，须具有水处理设备的生产厂家或经销水处理设备的服务供应商，投标品牌和产品有较普遍的成功应用案例，能够满足本项目实施；

4、投标人在得到招标文件后可自行对现场和周围环境进行踏勘（不集中看现场），以获取有关编制投标文件所需的各种资料，如现有设备情况、材料加工、材料堆放及用水、电和道路运输等因素，都应在投标时一并考虑。一经中标，不得以不完全了解现场情况为借口，而提出延长合同期和提高合同价等要求。投标人应自行承担现场踏勘的责任和风险，踏勘现场的费用由投标人承担。

5、投标人应考虑该项目所租赁设备需符合招标人技术要求，并承担维保等相关工作。提供2018年以来四个及其以上（含4个）类似项目业绩的的证明材料(类似项目业绩指同级别（高校）的实际租赁案例)（提供中标通知书或合同协议或生产销售合同等均可）。

6、投标人需为政府采购合格供应商，投标文件中应提供投标人的相关资质、证明、税务登记证等材料以及投标人认为应提供的其它材料。

**七、响应文件的内容和要求**

响应文件主要内容:

1、报价函；

2、公司简介、营业执照及资质复印件；

3、响应文件综合说明（各类检测报告）；

4、其他有必要说明情况。

5、近三个月内其中任一个月的依法缴纳社保的证明材料；

# 附件1

**法定代表人证明书（格式）**

致 （采购人） ：

兹证明（姓名），性别年龄身份证号码 ， 现任我单位职务，系本公司法定代表人（负责人）。

附：法定代表人性别： 身份证号码：

统一社会信用代码： 单位类型：

经营范围：

报价人名称：（盖章）

日期： 年 月 日

|  |
| --- |
| 粘贴法定代表人（身份证复印件） |

# 附件2

**法定代表人委托书（格式）**

致 （采购人） ：

　　现委派\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_参加贵方组织的\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_采购活动，全权代表我单位处理报价的有关事宜。

　　附授权代表情况：  
　　姓　　名：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年　龄：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_性　别：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
　　身份证号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
　　职　　务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_邮　编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
　　通讯地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
　　电　　话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_传 真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位名称： （公章）　　　　　　　　　　法定代表人： （签字或盖章）

被授权人： （签字）

　　本授权书有效期：\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

|  |
| --- |
| 粘贴被授权人（身份证复印件） |

# 附件3

**报价一览表（格式）**

报价人名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

预算编号：＿＿＿＿＿＿＿＿

货币单位：元（人民币）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | |
| 项目总报价（包括所有采购内容） | 小写 |  |
| 大写 |  |
| 交付时间 |  | |

注：以上报价包含本项目产生的所有费用。

报价人：（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

日期： 年 月 日

# 附件4

**项目服务报告**

包括但不限于以下内容：

1. 报价人对采购项目总体需求的理解。

2. 对如何及时完成的本项目服务内容进行阐述，须包括所承诺的时间进度、服务质量控制的主要保证措施等。

3. 本项目工作小组人员配置表，包括项目负责人及主要技术人员简历。

4. 类似项目业绩和经验。

5. 报价人认为需要说明的其他事项。

# 附件5

营业执照及相关材料