**中国-上合司法培训基地 综合楼207会议厅吸音墙改造项目**

**询价公告**

上海政法学院资产处根据学校中国-上合司法培训基地的委托，根据学校相关招标采购规章规定，对基地综合楼207会议厅吸音墙改造项目进行公开询价，兹邀请合格的供应商前来参加。

**一 、项目概况**

1、项目名称：基地综合楼207会议厅吸音墙改造项目。

2、预算金额：98000元。

3、项目工期： 10日历天。

**二、合格的供应商必须具备以下条件**

1、投标人为中华人民共和国境内注册独立法人企业，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2、前三年内，未被国家财政部指定的“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、 重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信名单

3、供应商应须具有：建筑装修装饰工程专业承包二级及以上资质、安全生产许可证。

4、关于联合体投标：本项目不允许联合体投标。

**三、响应文件递交截止时间、地点及相关要求**

1、递交截止时间：2024年06月02日上午10时00分

2、递交地点：上海市外青松公路7989号 上海政法学院中国上合基地后勤楼103室 龚老师（59801517）

3、相关要求：报价文件需进行**密封**，封面应注明项目名称、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。

**四、报名需要提供的资料**

1、报价函（报价不得超过预算金额）；

2、项目报价单；

3、《营业执照》副本复印件；

4、投标单位负责人身份证复印件；

5、投标单位业绩资料、资质材料、施工方案。

**\*注：以上材料均需加盖公章。**

**五、评标办法**

1、在对投标文件进行审核，各项内容符合询价文件需求的情况下，报价最低者中标；

2、上述第四条（报名需要提供的资料）中，任意一项内容有缺失或不符合规定的，该投标文件作废标处理。

**六、询价会时间、地点：**

询价会时间：报价文件截止时间后一周内

地点：外青松公路7989号中国上合基地后勤楼103室

**七、公告发布媒体**

上海政法学院校官网-招标公告

网址链接：http://www.shupl.edu.cn/sbc/3287/list.psp

如果供应商认为本采购项目对供应商的资格要求或者技术规格中存在倾向性或排斥性的内容的，可以在报价截止时间之前直接向上海政法学院提出质疑。

附件1

**报 价 函**

致：上海政法学院

1、在考察了项目现场和研究了上海政法学院 基地综合楼207会议厅吸音墙改造项目的询价公告相关内容及附件后，我方愿以人民币(大写):\_\_\_\_\_\_\_\_ 元整**（报价总价精确到元）**的总价按上述询价文件内容的条件要求承包上述项目。

2、我方保证从投递响应文件之日起至报价有效期内遵守本响应文件。在此期限之内，本响应文件对我方始终有约束力，并可随时被贵方接受。

3、如果贵方接受我方报价，我方保证遵守贵方的书面成交通知书。在制订和签署正式合同协议之前，本响应文件连同贵方的成交通知书应成为约束双方的合同。

4、我方理解贵方不一定接受我方的报价。

供应商：（公章）

负责人：（签字）

公司地址：

日 期：

附件2

**技术要求**

**一、供应商要求**

供应商需具有建筑声学设计资质。

**二、主要材料技术要求**

材料材质：聚酯纤维吸音板

降噪性：降噪系数达0.95及以上；

防火性：达到B1级；

环保级别：达到E0级；

需提供对应的检测报告。

**二、施工技术要求**

1.提供完整技术实施方案、提供质量保证措施方案、提供进度保证措施方案、提供安全保障措施方案、提供售后保障方案。

2.现场施工人员须具备相关证件，包括但不限于安全员证、电工作业证、高处作业证等。

**三、验收：**

验收方式:一次性验收合格。

1.声学改造设计方案满足要求。

2.装修与设计图纸及效果图相符。

3.装修符合国家标准GB/T50356-2005。

4.使用材料满足B1级防火要求。

5.使用材料满足E0级环保要求。

6.外观及装配质量满足要求。

**四、交付物**

声学改造设计方案（包含设计图纸、效果图），工程实施计划书，完工验收报告。

**五、售后服务**

1.工程验收合格之日起算，质保期为3年，非人为损坏免费维修。投标人应提供完整的售后服务保证方案措施。

2.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起1天内派人保修。发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

**六、工程量清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料名称 | | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 拆除 | 拆除工费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 防水处理 | 墙面刷防水涂层2遍 |  | ㎡ | 300 |  |  |
| 3 | 聚酯纤维吸音板 | 定制，按现有造型制作 | 厚度9mm | ㎡ | 投影面积300 |  |  |
| 4 | 安装费 |  |  | ㎡ | 300 |  |  |
| 5 | 措施费 | 成品保护、安全措施费等 |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 垃圾清运 |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 管理费及 税金 |  |  | 项 | 1 |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：本合同价款采用总价包干，不再以任何原因增加费用。

中国-上合司法培训基地行政部

2024年05月27日