**项目编号：2019299**

**上海政法学院上合基地电梯维保项目**

**询价文件**

**采购人：上海政法学院**

**二O二0年一月**

**询价公告**

上海政法学院资产处根据学校相关招标采购规章规定，对上海政法学院上合基地电梯维保项目进行询价，兹邀请合格的供应商前来参加。

一、项目概况：

1、招标编号：2019299

2、预算金额：70300元

3、服务期限：2020年1月1日至2020年12月31日

4、项目名称：上海政法学院上合基地电梯维保维保项目

二、合格的供应商必须具备以下条件：

1、投标人中华人民共和国境内注册独立法人企业，具有上海特种设备安装许可证资质企业。

2、资产状况良好，无不良记录。

三、递交报价文件截止时间、地点：

递交时间：即日起至2020年1月13日上午10时00分

响应文件应装入封袋，一正三副，封面注明：项目编号、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。**同时，必须递交以CD-ROM光盘（或U盘）为载体形式的响应文件1份，并在封口处加盖供应商公章。**

递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼314室

四、联系方式：

采 购人：上海政法学院

地址：外青松公路7989号

联 系人：夏星

电话：39225038

 2020年1月7日

**采购综合说明**

本工程采购单位：上海政法学院

本工程采购范围包括：上海政法学院上合基地电梯维保

为了确保上海政法学院上合基地电梯维保电梯安全运行，拟对进行维护保养。

**技术要求**

维保要求：

1. 做好安全防护，确保操作安全。
2. 确保电梯安全运行和电梯性能质量。
3. 为满足用户需求，确保电梯安全可靠的运行并更好的为用户服务、在保养期间，乙方将进行下列工作并承担从事下述工作时所发生的全部人工费和相应的辅料费，以及承担电梯年检费用。
4. 进行定期保养及调校：乙方供应电梯机件之润滑油，并进行润滑工作；保持导轨适当之润滑油，使导轨运行正常；平衡曳引机钢丝绳之张力；对电梯各部位进行电器、机械的调整。
5. 当电梯发生故障时，派遣技术人员及时修理、恢复电梯正常使用；当电梯发生紧急关人时，应在**30分钟**内解救出被困人员。
6. 各机械部位的保养包括下列各项：机房内之曳引机、电动机、控制柜、限速器及抱闸；轿厢挂门滑动组件、自动门组件、风扇及照明；各厅门门锁及挂门滑动组件；井道内之导轨、对重、缓冲器及安全钳装置。
7. 各电器、电子线路的检查包括下列各项：
	1. 各安全电路，包括各安全开关；随行电缆；轿门电路、轿门及厅门之门锁电路；各控制按钮、指示灯电路；各固体电子电路板或电子装置。
	2. 易损件及一般零部件的修理和更换（零件价格另外计算）。各主要零部件的修理和更换（由乙方报价，甲方审批）。
8. 对电梯进行各种功能的检查和调整：

A. 按乙方标准定时对电梯进行各种性能的检查调整。

B. 电梯、机房、轿顶、井道内的清洁工作。

C. 当电梯有零件正常损坏时，应及时提供更换配件。

1. 随时听取用户的意见，不断改善和加强服务工作提高服务质量。
2. 由于乙方责任造成甲方财产损失、人员伤亡或乙方作业人员伤亡，由乙方承担全部责任并赔偿全部损失。

付款方式：甲方在2020年4月份、2020年11月份各支付50%款项。

、工程量清单：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **梯种** | **基本型号** | **层/站** | **载重（Kg)** | **数量** |
| 1 | 曳引驱动乘客电梯 | GPN60K | 4层4站4门 | 1000 | 4 |
| 2 | 曳引驱动乘客电梯 | GPN60K | 3层3站3门 | 1000 | 1 |
| 3 | 曳引驱动乘客电梯 | GPN60K | 2层2站4门 | 1350 | 1 |
| 4 | 曳引驱动乘客电梯 | GPN60K | 2层2站2门 | 800 | 2 |
| 5 | 曳引驱动乘客电梯 | GPN60K | 2层2站2门 | 1000 | 1 |
| 6 | 曳引驱动乘客电梯 | GPN60K | 2层2站2门 | 1350 | 1 |
| 7 | 曳引驱动乘客电梯 | GPN60K | 3层3站3门 | 800 | 1 |

**响应文件的内容和要求**

响应文件主要内容:

1. 报价函；
2. 公司简介、营业执照及资质复印件；
3. 响应文件情况汇总表；
4. 响应文件综合说明；
5. 保证工程质量及环境保护的主要技术措施；
6. 其他有必要说明情况。

7、纳税与社保缴款凭证

8、财务报表

**法定代表人证明书**

先生/女士，身份证号：，现担任职务，负责全面工作，为我单位的法定代表人。

特此证明。

响应方全称：

（企业公章）

日期：

**法人代表授权书**

本授权书声明：

 　　　 　　　　 （公司名称）法人代表 　（姓名）经合法授权，特代表本公司（以下称“响应方”）任命： 　　（姓名）为正式的合法代理人，并授权该代理人在有关　　　　 　　　（项目名称）的采购工作中，以响应方的名义签署谈判书、进行谈判、签署合同并处理与此有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。

授权人签字或盖章：

代理人签字：

（加盖企业公章）

地 点：

时 间：

代理人电话：

注：请在响应文件中附上法定代表人以及代理人身份证复印件（加盖企业公章），并在谈判当天带好有效身份证件。

**询价一览表**

货币单位：人民币（元）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 总价（元） | 工期 | 质保期 |
|  |  |  |  |
| 总价（大写） |  |

响应方代表签字：

（加盖公章）

**参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明**

**声明**

我单位参加 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）招标，郑重声明承诺满足以下条件：

一、具有独立承担民事责任的能力；

二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

三、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

四、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录；

六、法律、行政法规规定的其他条件；

七、在本项目中提供的资料均真实、合法、有效。

我方声明如违反上述承诺，自愿承担相应的法律后果。

特此声明！

投标人法定名称和地址、邮编：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 　 传真：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人法定代表人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

投标人盖章：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

其他需要的文件（格式自拟）