招标编号：2020075

学院食堂脱排和油烟管道清洗保养项目

询价文件

采 购 人：上海政法学院

二O二0 年七月

目    录

第一部分 询价公告

第二部分 供应商须知

第三部分 技术要求

第四部分 附件

- 第一部分

- 询价公告

- 询价公告

上海政法学院资产处根据学校后保处的委托，根据学校相关招标采购规章规      定，对学院食堂脱排和油烟管道清洗保养项目方案进行公开询价，邀请合格的供应商前来参加。

一、项目概况：

1、招标编号：招案2020075

2、预算金额：47000元

3、工期要求：合同签订后15天内

4、项目名称：学院食堂脱排和油烟管道清洗保养项目

二、合格的供应商必须具备以下条件：

1、投标单位资质要求：具有独立法人资格，具有良好的商业信誉，具有脱排和油烟管道清洗保养相关资格的营业执照。

2无不良记录证明。

3提供依法缴纳社会保障资金的记录；

三、现场踏勘时间：2020年7月6日上午9时30分。 地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼109室凌辉老师。联系电话：39225138

四、递交报价文件截止时间、地点：

递交截止时间：2020年8月11日上午9：30-10:30（仅此时间段接受报价材料）

递交地点：上海市外青松公路7989号上海政法学院行政楼314室

五、询价会时间、地点：

询价会时间：报价文件截止时间后5天内

六、公告发布媒体上海政法学院网

七、联系方式：

采 购 人：上海政法学院

地 址：外青松公路7989号

联 系 人：张敏

电 话：39225038

如果供应商认为本采购项目对供应商的资格要求或者技术规格中存在倾向性或排斥性的内容的，可以在报价截止时间之前直接向上海政法学院提出质疑

- 第二部分

- 供应商须知

- 采购综合说明

1、本工程采购单位：上海政法学院

本项目采购范围包括：学院食堂脱排和油烟管道清洗保养项目

- 本项目询价文件的主要内容

一、谈判公告

二、供应商须知

三、技术要求

四、附件

五、辅助资料表

六、工程量清单

1.4  本询价文件是本项目采购过程中的规范文件，是采购单位与成交供应商签订项目承包协议书的依据，也是本项目合同文件的主要组成部分。

- 项目承包方式与报价

2.1  本项目由成交供应商承包学院食堂脱排和油烟管道清洗保养

。成交供应商应对本项目负责，供应商如有分包应在响应文件中予以详细说明，分包单位的资质必须得到采购单位认可。

2.2  本项目报价时，供应商应按照国家或者行业相关的收费规定。

2.3  供应商应认真参加现场踏勘活动，了解项目现场的一切情况。对采购文件中任何文字或数字有疑问时，供应商必须在提交报价文件前书面提出。

- 工期

3.1  本项目工期为合同签订后共2次，每次15天。

- 技术要求

详见询价文件第三部分技术要求。

- 项目质量要求和验收标准

各供应商应充分注意，凡涉及本工程的国家、行业和上海市相关规范、规程和标准，无论其是否在本询价文件中已列明或未列明，成交供应商应无条件执行。（以高标准为准）

4.1  本项目充装要求达到现行有效的国家、地方、部门和行业的规范、规程、标准等。

4.2  须满足询价文件第三部分“技术要求”中所规定的内容。

4.3 上海市相关地方标准强制性条文。

4.4国家规定的相关标准强制性条文。

- 响应文件的内容和要求

5.1  供应商应对询价文件进行研究分析，并在对现场进行踏勘的基础上，按照询价文件规定的有关内容编写响应文件。

5.2  响应文件主要内容:

一、商务标

- 报价函；

- 法人授权书及身份证明资料

- 响应文件情况汇总表；

- 响应文件综合说明；

- 报价明细说明

- 其他有必要说明情况。

- 技术标

- 工期及计划开工、竣工日期；

- 项目总进度计划表；

3     保证质量的主要技术措施；

- 公司简介、营业执照及资质复印件；

- 项目经理、项目技术负责人员及项目组成员资质、工作经历等简历；

- 其它有必要说明的情况。

5.3  响应文件错误的修正：询价小组将对确定为符合要求的响应文件进行校核。若发现其报价中有计算上的错误，将按以下原则修正：

⑴ 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

⑵ 单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

⑶ 对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

询价小组将按上述原则调整标书的金额。在供应商的确认下，调整后的金额对供应商起约束作用。如果供应商不接受改正的报价，则其响应文件将被拒绝。经修正的报价不等于成交价，成交价按最不利于该供应商的原则量化处理。

5.4  响应文件的内容须齐全、字迹清楚，有关表格要按规定填写并加盖供应商公章和企业法定代表人或法定代表人委托代理人的印章。

5.5  本项目的报价（包括单价、合价及报价总价）均应采用人民币“元”报价。

超出本询价文件要求的预算金额（47000元）的按未响应询价文件处理。

响应文件递交

6.1  响应文件应于谈判文件中规定的时间递交至指定的地点，报价截止时间后收到的响应文件将被拒绝。

6.2  响应文件正本和所有副本须用不褪色的墨水书写或打印，并装订成册。

6.3  响应文件正本一份和副本一份，在每一份响应文件封面或扉页须明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

6.4  响应文件的书写应清楚工整，除供应商对错处做必要修改外，响应文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

6.5  响应文件正本和副本须在封面或扉页以及规定签章处加盖供应商公章和企业法定代表人或委托代理人签字（盖章）。

6.6  响应文件应装入封袋，封面注明：项目编号、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。同时，必须递交投标文件电子文档各1份。电子文档用信封单独密封包装，并在封口处加盖供应商公章。

- 询价及评审

7.1  询价小组：由学校招标采购小组成员组成。

7.2  询价程序：

（1）成立询价评审小组；

（2）根据采购项目实际情况以及供应商的响应文件制定询价文件。询价文件应当明确询价程序、询价内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项；

（3）确定参加询价的供应商名单；

（4）询价小组所有成员与供应商提交的文件逐个进行审核。审核内容包括：工程技术要求、工程工期、要求提供的商务文件。

（5）建议或最终确定成交供应商。

（6） 询价成交结果确定原则：

本次询价采用经评审的最低报价法，在满足谈判文件要求的前提下，按经评审报价最低的原则确定成交供应商。

7.4  采购过程中有下列行为之一者，不能成交：

（1）未实质性响应询价文件或者没有按照5.2条规定提交相关文件资料的；

（2）响应文件内容不真实；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）经询价后，不能满足采购需求的；

（5）因重大变故，采购任务取消的。

（6）标书中无电话联系方式的。

- 合同授予

8.1  合同将授予其响应文件符合询价文件要求，并能圆满地履行合同的供应商。

8.2  询价结束后，学校将在学校网站发出成交公告，成交公告将作为成交通知书是合同的一个组成部分。

8.3  成交供应商应按成交公告发出5天以后和学校签订合同。

8.4 询价文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

其它

9.1  无论报价过程中的做法和结果如何，供应商自行承担所有与参加报价有关的全部费用。

9.2  询价单位无义务向未成交供应商解释未成交理由。

9.3  本询价文件解释权属采购询价单位

第三部分

技术需求

- 清洗项目概况
    学校内各食堂每年二次的食堂脱排和油烟管道清洗（夏季、冬季）。

- 本次招标为一招二次有效（夏季、冬季）。

- 预算经费：4.7万元。

- 清洗范围：学校各食堂。

- 投标单位资质要求：

- 参加投标的单位为具有脱排和油烟管道清洗保养相关资格就专业技术及经验的单位。

- 投标人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。

- 投标单位必须到建设单位进行现场勘查。

六、工期要求：本项目清洗工期为：第一次为暑期15天、第二次为寒假15天。

- 清洗要求

1. 清洗方提供企业法人代表资格证书和企业法人代码证书及税务登记证书复印件，签订安全责任书。
2.开工前清洗方提供《工作人员概况》，提供特殊工种作业人员名单及“上岗证”复印件，提供清洗负责人、清洗技术负责人、现场安全负责人名单的证明。
3.开工前组织对全体现场清洗作业人员进行安全、技术交底，明确工作任务，使全体施工现场各级人员掌握工程特点及安全操作规程、施工安全措施、安全注意事项。对施工作业人员定期进行安全活动和总结，并有记录，必要时请甲方派员参加。
4.开工前提供清洗组织方案、清洗作业计划、安全管理制度、组织措施和技术措施，安全措施应急预案。
5.禁止使用未成年人及老弱、残人员。对清洗现场的新入人员（包括临时工、合同工与参加劳动人员）必须进行安全教育及交待现场安全注意事项，相关记录、资料正确齐全，方可进场施工。

6. 清洗期间，各种交通工具、设备和工具等均由清洗方自备。清洗使用的施工机械、工器具及防护设施的必须有安全检查记录。

7. 清洗期间，清洗方严格执行安全操作规程，并做好各种安全防范措施，指定专人负责安全工作，明确安全员。施工中一旦发现有安全隐患的，应立即停工，并报告建设单位及其他有关职能部门，采取措施整改后确保万无一失再施工。清洗过程中因违规操作，所发生的安全生产事故及人身伤亡事故均由乙方承担全部责任，甲方不负任何连带责任。
8. 清洗单位应在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志。清洗单位对清洗可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线、电力、通信线路等，应当采取专项防护措施。如没有防护，或防护不当而导致既有设施损坏，由乙方承担一切责任。
9. 清洗单位必须接受建设单位监督和指导，发生安全生产事故或危及施工安全情况的，必须立即报告建设单位。建设单位负责人（安全清洗第一责任者）对建设单位提出的有效意见必须及时整改。
10.负责合同中规定由清洗单位承担有关职责

八、工程量清单：

| 食堂脱排和油烟管道清洗保养工作量清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容名称 | 规格 | 单位 | 工程量 |  |  |  |
| 一 | 第一食堂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脱排油烟罩 | 28400*1350*550 | m | 28.40 |  |  |  |
| 2 | 排烟喉管 | 400*300*23 | 组 | 23.00 |  |  |  |
| 3 | 排气罩 | 4600*1350*500 | m | 4.60 |  |  |  |
| 4 | 排烟风机 | 15KW/380V | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 排烟风机 | 7.5KW/380V | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 油烟净化器 | 20000m³/H | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 7 | 排烟风管 | 1200*800 | ㎡ | 100.00 |  |  |  |
| 二 | 第二食堂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脱排油烟罩 | 17500*1350*550 | m | 17.50 |  |  |  |
| 2 | 排烟喉管 | 400*300*23 | 组 | 18.00 |  |  |  |
| 3 | 排气罩 | 7500*1350*500 | m | 7.50 |  |  |  |
| 4 | 排气罩 | 7500*1000*500 | m | 5.50 |  |  |  |
| 5 | 排烟风机 | 15KW/380V | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 排烟风机 | 7.5KW/380V | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 油烟净化器 | 20000m³/H | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 8 | 排烟风管 | 1200*800 | ㎡ | 100.00 |  |  |  |
| 三 | 第三食堂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脱排油烟罩 | 1660*1350*550 | m | 16.60 |  |  |  |
| 2 | 排烟喉管 | 400*300*23 | 组 | 16.00 |  |  |  |
| 3 | 排气罩 | 2000*1350*500 | m | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 排烟风机 | 5KW/380V | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 5 | 排烟风机 | 5号轴流 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 油烟净化器 | 12000m³/H | 台 | 3.00 |  |  |  |
| 7 | 排烟风管 | 800*600 | ㎡ | 50.00 |  |  |  |
| 四 | 第五食堂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脱排油烟罩 | 11600*1350*550 | m | 11.60 |  |  |  |
| 2 | 排烟喉管 | 400*300*23 | 组 | 12.00 |  |  |  |
| 3 | 排气罩 | 6100*1350*500 | m | 6.10 |  |  |  |
| 4 | 排烟风机 | 11KW/380V | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 排烟风机 | 5号轴流 | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 油烟净化器 | 30000m³/H | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 排烟风管 | 1000*600 | ㎡ | 50.00 |  |  |  |
| 五 | 第六食堂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脱排油烟罩 | 27100*1350*550 | m | 27.10 |  |  |  |
| 2 | 排烟喉管 | 400*300*23 | 组 | 28.00 |  |  |  |
| 3 | 排气罩 | 5500*1350*500 | m | 5.50 |  |  |  |
| 4 | 排烟风机 | 7.5KW/380V | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 5 | 油烟净化器 | 30000m³/H | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 排烟风管 | 1000*1000 | ㎡ | 50.00 |  |  |  |
| 六 | 清真食堂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脱排油烟罩 | 8000*1350*550 | m | 8.00 |  |  |  |
| 2 | 排烟喉管 | 400*300*23 | 组 | 9.00 |  |  |  |
| 3 | 排气罩 | 2000*1350*500 | m | 2.00 |  |  |  |
| 4 | 排烟风机 | 4KW/380V | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 5 | 排烟风机 | 7.5KW/380V | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 6 | 油烟净化器 | 20000m³/H | 台 | 1.00 |  |  |  |
| 7 | 排烟风管 | 800*600 | ㎡ | 30.00 |  |  |  |
| 七 | 教师食堂 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 脱排油烟罩 | 10000*1350*550 | m | 10.00 |  |  |  |
| 2 | 排烟喉管 | 400*300*23 | 组 | 10.00 |  |  |  |
| 3 | 排气罩 | 6600*1350*500 | m | 6.60 |  |  |  |
| 4 | 排烟风机 | 11KW/380V | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 6 | 油烟净化器 | 24000m³/H | 台 | 2.00 |  |  |  |
| 7 | 排烟风管 | 800*600 | ㎡ | 40.00 |  |  |  |

九、验收：

1、油烟面罩清洗过后，95%以上见到烟罩不锈钢金属色。

2、油烟管道清洗过后，95%以上见到管道内壁金属色。

3、油烟净化器清洗过后，见到金属色95%以上，设备正常运转。

4、离心风机清洗过后，风机叶轮95%以上见到金属色 ，风机正常运转。

十、结算与付款：

1、结算方式：根据投标报价和实际完成工程量进行结算。

2、付款方式：暑期清洗完成经验收合格并有各食堂和监管小组签字确认后，支付中标价的50%，余款50%在冬季清洗结束，经验收合格并有各食堂和监管小组签字确认后支付。

十一、清洗项目的质量保证期为到下次招标确定单位止。在次期间发生的需要清洗的，必须随叫随到，24小时响应。

- 第四部分

附    件

附件 1

- 报 价 函

- 致：

- 1．在考察了项目现场和研究了                         项目的询价公告、供应商须知、询价文件内容、合同文件及附件后，我方愿以人民币(大写):              元整（报价总价精确到元）的总价按上述询价文件内容的条件要求承包上述项目。

2．我方保证从投递响应文件之日起至报价有效期内遵守本响应文件。在此期限之内，本响应文件对我方始终有约束力，并可随时被贵方接受。

3．如贵方接受我方报价，我方保证按照业主的要求，组织设计的技术力量及管理力量，安排人员及设备，作好施工准备。

4．如果贵方接受我方报价，我方保证遵守贵方的书面成交通知书。在制订和签署正式合同协议之前，本响应文件连同贵方的成交通知书应成为约束双方的合同。

5．我方理解贵方不一定接受我方的报价。

供应商：（公章）

法定代表人：（盖章）

公司地址：

日    期：

附件2

- 授  权  书

本授权书申明：

（公司注册地点）                   （公 司 名 称）

法定代表人           （姓  名）经合法授权，特代表本公司（以下称供应商）任命：

（公 司 名 称）      （职务）          （姓名）为正式的合法代理人,并授权该代理人在有关                          （工程名称）报价工作中,以供应商的名义签署响应文件、进行询价、签署合同并处理与此有关的一切事务，本授权书不得转委托。

供应商（公章））：

法定代表人（盖章）：

代理人签字：

地      点：

年    月    日

附件3

询价一览表

货币单位：人民币（元）

| 项目名称 | 总价（元） | 工期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总价（大写） |  |  |  |

响应方代表签字：                                   联系方式：

（加盖公章）

附件4

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：    （招标人）

我公司承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，遵守国家其他有关的法律、法规和管理办法。

特此声明。

（注：重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。）

报价人授权代表签字：

报价人（公章）：

日期：      年      月      日

- 辅助资料表

1、主要设计管理人员表

| 名称 | 姓名 | 年龄 | 职务 | 职称 | 证书 | 主要资历、经验，承担过的项目及其职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目主管 - 其他人员 3、。。。。。。 |  |  |  |  |  |  |

- 设计进度表

（供应商以自认合适的格式表达）